# 关于110kV变电站变压器的运行与维护探讨

国网武汉供电公司变电检修室湖北武汉430050

摘要：最近几年，在经济的带动下，电网建设的规模越来越大，采用的变电站设备越来越先进。但在这种情况下，人们依旧比较关心电网运行的安全性和稳定性。在电网系统中，变电站具有重要的作用，不仅可以对电流、电压进行控制，同时还可以起到连接电网的作用。变电站是电力系统中必不可缺少的部分。变电站的设计是否合理、设备的使用是否达到了相关的要求、采用的技术是否过关等都会直接影响到变电站运行的效果，同时也将影响到电力系统未来的发展。变电站设备出现损坏将导致严重的后果，不仅可以造成较大的经济损失，同时还会严重威胁人的生命健康，影响正常的社会秩序，所以，在日常的生活和工作中，要保证110kV变电站的正常使用和生产，积极做好变电设备的维护和运行工作。

关键词：110kV变电站；变压器；运行；维护

一、110kV变电站运行情况概述

（一）变电站自动化装置简介

目前，我国大部分电网都在使用自动化设备。自动化装置在110kV变电站保护设备及时事件微机保护和自动化装置切断故障的同时，电力系统的安全有着非常重要的作用，微机保护装置的运行可以检测是否有问题，一旦设备出现问题就会发出报警或自动处理的微机保护和其它自动化设备，不仅可以不断提高变电站自动化设备的性能和使用的能力，而且还可以大大提高变电站运行的效率，确保变电站安全运行。在变电站中应用完善的自动化装置，不仅可以提高变电站的工作效率，而且可以减少各种安全事故发生的概率，从而降低变电站运行的风险。

（二）变电站采用程序化的操作方法

程序操作是指变电站在无人的情况下运行。采用程控操作方式可以改变传统的变电站控制方式，通过遥控操作变电站，从而实现变电站的控制目的。这种方法不是针对某一个环节，而是针对整个变电站的使用过程。程序化操作方法有许多优点。一方面，程序化操作可以简化操作过程。一个需要很多步骤才能完成的工作。工人只需要对整个操作过程进行监控，这样不仅可以减轻工人的工作量，提高作业效率，而且可以减少操作失误的可能性。另一方面，变电站设备按固定度运行，可大大提高变电站运行的可靠性，并能有效避免因人工操作不当造成的损失。为了实现变电站程控操作的目的，必须在变电站设备上设置远程控制装置。在变电站变压器运行维护中，具体程序的使用应严格按照操作规程进行，待操作明确后，还应合理安排操作员的任务，使用计算机给出每个操作员的顺序。在这种程控操作模式下，变电站运行的安全性和可靠性将大大提高。

二、变电所主变压器选择原则

（1）通常情况下，变电站需要安装两台主变压器；分为变电站，因为可能只有一个电源线，所以一个变压器的一般安装；此外，高压变电站，如果有一定的经济基础和技术基础，一般需要安装三或四台主变压器。（2）在500kV变电所变压器选型中，常见三相变压器、单相变压器或单相变压器组，在实际选择过程中，通过经济技术可行性的严格论证，结合实际情况进行选择。在330kV及以下变电站变压器的选择，需要注意，如果能保证设备运输通畅，应选用三相变压器。（3）如果变电所主变压器的安装数量在2以上，在实际操作变压器的过程中，如果停机是另一台变压器应承受的变电站负荷在60%以上，同时也应保证用户两负荷正常供电。（4）如果变电站电压等级为三，如果电源能达到主变压器额定容量的15%以上，则应选择无功补偿装置作为主变压器三绕组变压器。（5）如果以上两110kV变压器中性点接地系统连接，在变压器的选择上，应尽量选择自耦变压器，然而，如果变压器的无功补偿设备，以确保在自耦变压器的输出功率，实际操作过程中不会造成不良影响，我们需要进行全面细致的检查，公共绕组容量。（6）500kV变电站变压器的选择，你可以另外选择自耦合强迫油循环风冷却，在阻抗电压的选择方面，需要考虑许多因素，包括结构，对变压器和断路器的开断容量电网运行的实际情况。（7）一些变电站处于负荷中心。在这方面，双绕组变压器可用于变压器的选型，既可避免重复容量，又可有效地简化电压等级。

三、110kV变电站变压器维护管理对策

（一）优化工作人员技术水平与责任制管理

管理层要不断重视基层变电检修工作人员的专业素质，要确保在专业技术与工作态度上有更为职业化的水准，要熟悉与认真的执行有关检修工艺与流程，要做好工作人员培训管理，同时要做定期考核。要组间工作人员对新技术水平的学习，满足实际工作所需。检修人员需要对相关设备危险问题做全面掌握，由此来工作中遏制危险苗头，确保变电站变压器等设备能够正常运作。一般情况下，多由于工作人员疏忽导致的不良问题，因此需要对危险点做反复性确定分析，甚至要认真的落实好责任制管理，每个工作完成需要有对应检修人员签名，同时由相关人员承担工作责任。因为责任制管理，提升工作人员工作专注度，对于不合格情况不能做签字确定。

（二）优化检修方式来提升工作效率

变电检修工作需要通过不断的优化来提升工作效率，降低检修工作成本，同时控制因为限电所引发的经济损耗，确保相关设备能够平稳工作，有效的提升设备工作寿命。要做好设备定期的检修安排，但是如果将所有设备设置为状态检修不符合实际状况，因此需要立足现实针对需求诉求高的设备做修缮管理。而对于新项目，则可以先做状态检修，将相关诊断与检测设备的安装纳入到规划中，但有所成果后再逐步实行。

（三）依照变压器运行原则展开

在变电站变压器维护上要充分的依照运行原则展开，在日常运用中需要严格依照规定处理，这样可以有助于提升变电站整体设备的寿命。首先，需要在并列运行操作前对其可能引起的短路电流超标情况做确定，避免因为并列运行导致短路，需要运用负荷侧分列运作，这样可以控制短路电流量。其次，需要做好负荷侧分列的针对性查看，观察自投装置情况，如果没有可以备用操作的自投装置，而后再实行并列运行。所有操作都需要确保不存在短路电流超标等问题。其三，负荷侧如果有对应的自投装置，分列运行能确保供电所需，可以运用负荷侧分列处理，如果无法提供足够的供电容量，则需要运用并列运行处理。其四，但负荷侧分列可以承担符合供电量，要对变压器调压的能力与保护设备功效等方面考虑，观察哪种方式更适合实际所需。

四、结论

时代不断发展，对于变电站变压器运行的安全性有了更高的要求。110kV变电站是安全的最前线，其中变电站变压器运行的状况对于大局安全性以及稳定性有着直接的影响。现阶段，110kV变电站在运行过程中存在很多的问题，必须要采取有效措施对其进行维护，为确保变电站变压器的顺利运行与安全使用，在使用变电站变压器的设备时需按规定进行操作，遵循一定的原则，定期检查设备是否有故障，提高设备的使用寿命，促进供电安全，增强可靠性。

参考文献

[1]贾承伟.110kV变电站安全运行技术及变压器故障解决[J/OL].电子技术与软件工程，2016，（24）：224-225

[2]杨冉，敖斌，汪翔.110kV户内型变电站变压器室采暖通风设计[J].低碳世界，2016，（21）：56-57.

[3]黎昌国.110kV变电站变压器安装和检修技术分析[J].现代国企研究，2016，（14）：137.

[4]王俊杰，杨怀栋，常修猛.城区110kV合建变电站变压器选型探讨[J].价值工程，2016，35（09）：232-234.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/38c85dbcbcfb8383621942e4.html