# 触电防护措施论文

##### 问：急求一篇电力安全方面的论文。是关于人身触电的几种形式，及各种触电后的补救措施;触电防护及触电补救！

答：人体触电方式

人体触电方式，主要分为：单相触电：两相触电、跨步电压触电三种。

（一）单相触电

单相触电，是指人在地面或其它接地体上，人体的某一部位触及一相带电体时的触电。

（二）两相触电

两相触电，是指人体两处同时触及两相带电体时的触电。

（三）跨步电压触电

- 跨步电压触电，是指人进入接地电流的散流场时的触电。由于散流场内地面上的电位分布不均匀，人的两脚间电位不同。这两个电位差称为跨步电压。跨步电压的大小与人和接地体的距离有关。当人的一只脚跨在接地体上时，跨步电压最大；人离接地体愈远。跨步电压愈小；与接地体的距离超过20米时，跨步电压接近于零。

答：你去百度文库里搜索：第二章 电气事故与人身触电 （）这个网址。

- 里面有你要的，还很全面，你自己看 着选择好了

- 答：小伙，你是电力学院类吧。参考《用电安全技术》第二章

##### 问：人生触电与防护论文 字数2500左右 那位大大帮帮我 ············

- 答：你的问题不明确。人身不同于人生。人身触电的机会很多，例如家中的地面是化学物质，他们的绝缘性能偏高，在人们走在这类地面就会摩擦产生静电，一般电压都横高，千伏以上不在话下。但是电量极小，只是刺激一下神经，通俗说‘打了一下’。另外在一般的带有电容性电路环境下，不可小视，人身触电对身体反应因人而异。皮肤干燥和容易出汗的人，后在潮湿环境都不相同。在不同环境下得条件不同，从事此类工作的人们，要跟路安全规定带好防护用具。

##### 问：人身触电论文题目

- 答：小伙,你是电力学院类吧.参考《用电安全技术》第二章

##### 问：触电的预防措施有哪些？

- 答：防止触电的措施有哪些？#星知计划#

##### 问：预防触电应采取哪些措施

- 答：主要措施如下：1.建立、健全有关用电安全的规章制度，并做好贯彻落实；2.加强对员工、尤其是新员工入职时的用电安全教育；3.在危险电器上或周边设置安全警示标志；4.不使用和不安装不符合国家安全规范要求的不合格电器；5.对电器进行定期检查、保养和维护，发现安全隐患问题及时整改；6.应制订发生突发电器触电事故的应急预案，发生事故时，应及时做好触电人员的紧急救护工作，并保护好事故现场；7.发生触电事故后，应本着“三不放过”（事故的原因未查明不放过、事故的责任未查清不放过、事故后的整改措施不到位不放过）的原则，总结事故教训，举一反三，避免事故的再次发生。

- 答：主要措施如下：1.建立、健全有关用电安全的规章制度，并做好贯彻落实；2.加强对员工、尤其是新员工入职时的用电安全教育；3.在危险电器上或周边设置安全警示标志；4.不使用和不安装不符合国家安全规范要求的不合格电器；5.对电器进行定期检查、保养和维护，发现安全隐患问题及时整改；6.应制订发生突发电器触电事故的应急预案，发生事故时，应及时做好触电人员的紧急救护工作，并保护好事故现场；7.发生触电事故后，应本着“三不放过”（事故的原因未查明不放过、事故的责任未查清不放过、事故后的整改措施不到位不放过）的原则，总结事故教训，举一反三，避免事故的再次发生。

- 答：防止触电的措施有哪些？#星知计划#

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/390507d6a9856d6f85276111.html