# 智能化时代建筑设计的思考张鹏

13252819800210xxxx河北石家庄050000

摘要：随着国民经济的发展和科学技术的进步随着国民经济的发展和科学技术的进步，建筑智能化将越来越规范化。智能建筑这一高科技产品将会为建筑业创造更好的发展前景更好的发展前景，也为现代建筑行业在各方面发挥了一个人的智慧和创造力的智慧和创造力，为中国智能建筑的快速发展提供科学有序的标准化健康中国路的标准化健康中国路。鉴于此，本文主要分析智能化时代建筑设计。

关键词：智能化；建筑设计；对策

1、智能化建筑设计概述

我们进行智能化建设的目的就是为了给用户提供一个安全全、舒适便捷的生存空间和工作环境，在建筑物内置办的任何设施和系统必须都要符合这一设计理念设施和系统必须都要符合这一设计理念，否则建筑智能化就会失去它本身的价值会失去它本身的价值。因此，充分理解建筑智能化的概念，是设计一个高品质的智能建筑前提设计一个高品质的智能建筑前提。业主方面，设计院，施工承包商是三个相关实体的建设包商是三个相关实体的建设。业主应充分认识智能建筑的概念念，对项目提出合理的智能化要求。设计院则应与时俱进，对项目的可操作性和信息科技发展的前瞻性作出充分的预估项目的可操作性和信息科技发展的前瞻性作出充分的预估，使系统的功能设计恰到好处使系统的功能设计恰到好处。施工承包方则应从系统规划合理性的角度出发理性的角度出发，提出合理化的建议。围绕以下原则协调统一设计思路一设计思路：智能建筑设计，应符合先进技术，经济合理的施工原则工原则；综合布线系统必须与建筑物的主体，尽可能同时设计，同步施工；明确承包商的工作范围和各自的职责；综合布线系统设计应遵循相关标准线系统设计应遵循相关标准；系统设计不仅能满足目前使用各种功能的所有者各种功能的所有者，同时考虑到系统的灵活性和可扩展性，需要做出适当的改变和扩展要做出适当的改变和扩展。

2、建筑设计如何应对智能化时代的来临

2.1、规范定义智能化建筑

所谓智能建筑就是以建筑为平台，规划出办公自动化及通信网络系统，为人们制造一个舒适、安全、便捷的建筑环境。但是在如今，智能化建筑还很难达到预计效果，其主要原因在于:市场规范不完善，而这就要求各个市场加强管理力度，积极参与智能化建筑，将规范的意识落实到各行各业。

2.2、提高智能化建筑设计的科技含量

如果想要实现智能化建筑，就必须提高智能化系统技术的含量，比如建筑设备、通信自动化系统等。改变传统模式，提高设计人员的专业水平，加强国际合作与交流，不断完善技术，利用新型智能化材料，有效提高建筑设计的智能化。

2.3、科学布局，保证可行性与合理性

做到“以人为本”的理念，根据不同的经济与发展进行定位，让建筑设计能够满足各方面的要求。以自动、信息系统为目标，实现智能建筑的运作且保证建筑的实用性，进而让建筑的质量大大提高

3、智能化时代建筑设计分析

3.1、智能建筑设计的过程管理

第一，对于智能化建筑的设计前期，必须明确其规范内容与设计的标准，需对其进行严格的遵守，是智能化建筑的设计阶段质量得以保证，提高其智能化建筑的实用性以及经济型。第二，

对于智能化建筑设计的管理目标掌控好其原则，对于设计阶段的评判可以以室内的空气、温度、湿度、噪音、光线等多方面为依据。使智能化建筑的更加的具有规范性。第三，智能化建筑要体现出其应有的功能，对于其供水系统、供电系统、以及空调系统要严格的进行审查，保证其不出现功能上的死角，使智能建筑的功能可以保持完整与稳定。

3.2、智能建筑的屋顶设计

智能化建筑的屋顶是直接和自然环境接触的一个面，其作用非常的重要。对于智能化建筑的屋顶设计时，不仅要考虑其屋顶的美观性能与绿化，还需要加强其智能建筑的根本利用，可以将风能与太阳能的吸取设备加以安装，使大自然的物质能量得到充分的利用。与此同时，还应该着重注意一下自然灾害方面的原因，针对其现象可以安装防止自然力量侵袭的设备。在电缆进行铺垫时，需做好基座防震、防水及防风的防治措施，使智能建筑功能可以稳定发挥。

3.3、加强智能建筑的节能设计

智能建筑的根本特性则是可以使能源得到高效率的利用，使智能建筑可以发挥其节能的特性。对于智能建筑节能特性而言，需在设计过程中去认真的做好各项节能工作，通过对器具的节能以及系统的设定，对智能建筑的消耗可以降低其标准，使各方面的能源可以得到合理的掌控与利用，使智能化建筑可以得到可持续发展的状态。

3.4、智能系统设计

首先，通过交换机把数字信号转换为相应的语言、信号，通过网络信号的传输与建筑内部的各类电器结合。我们所使用的网络电话、数据通信、网络电话等，都需要通过卫星系统建立相对应的网络，实现卫星转换器之间的网络通信。其次，通过计算机方面相应技术把网络信号转换为相对应的数字、信号、视频等办公方式。系统包括提供给客户相对应的服务和提供给管理者相对应的信息。自动化系统已经在各类科研机构、传播公司、政府等重要部门广泛使用。再次，建筑设备自动化系统是通过大型主机将各个分部的设备统筹联系在一起。根据不同的分工将设备分类进行统筹管理并根据需要进行分散监控的智能建筑系统。

4、智能建筑的发展

想要全面的发展智能化建筑，就必须不断的完善建筑设计理念。在未来的建筑中，智能化建筑肯定会成为时代的潮流。智能建筑的发展主要体现在以下两方面。

4.1、向专业性发展

智能医院、智能学校、智能工厂、智能银行、智能图书馆、智能汽车等更专业的智能化建筑，才能满足未来智能对建筑的需求，

也只有这样才能真正的实现智能化时代。

4.2、向综合性的方向发展

将购物、健身、医疗、餐饮、住宿等综合为一个大楼，也可以让智能建筑成为时代的新生宠儿，特别是在办公建筑与商业建筑中添加辅助性空间，能够给人们生活提供便利。

长期以来，我国智能化建筑都在不断探索与摸索，从而找寻自己前进的方向。经过多年时间，我国智能化建筑寻找到了自己发展的方向，且让建筑发生了巨大的变化。此外，有报告显示，中国未来的智能化建筑设计会达到20%以上。随着新型技术的不断投入，智能化建筑与节能将会成为未来生活中不可缺少的一部分。最后，个人智能与系统的联系也将无限紧密。而想要实现个人智能化，则需从如下几点入手:节能能源;人性化的自我学习能力;精确的识别系统等。

总之，当今社会，物联网经过与互联网网络进行连接的普及，让虚拟与现实之间相结合，从而导致现今社会更加重视个性化体验，功能性与连接性，产生具有前瞻性的连接体验，因此来改变人民的生活。由此可知，传统城市建设会在网络普及时面临不断发展与创新的改变。建筑设计在智能时代，主要通过计算机与网络为核心的信自、技术来向建筑行业实现应用与渗透，是现今发达的高科技与原始建筑设计相融合而产生的技术，很好的体现出了建筑设计与信自、技术的结合，如今以成为综合经济国力评价的表证之一，在未来的发展中将会成为世界各种建筑的领袖。

参考文献：

[1]王鹏飞.基于智能化建筑电气节能优化设计分析[J].江西建材,2017(22):181+183.

[2]黄红健.现代建筑设计的智能化设计方法研究[J].居舍,2017(21):71.

[3]刘钊,唐振宇.基于智能化建筑电气节能优化设计分析[J].中国高新技术企业,2017(01):118-119.

[4]谭兴纲.对智能化时代建筑设计的思考[J].技术与市场,2017,24(01):138+140.

[5]徐靖.浅谈智能化建筑设计[J].消防界(电子版),2016(06):121.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3913732644500ffcf2d16f21.html