# 浅淡电力工程中的电力自动化技术应用

（国网康平县供电公司辽宁省沈阳市110500）

摘要：伴随工业与经济持续的发展，电力逐渐的成为建设经济的中流砥柱，在社会各界中均是无法替代的。对于电力的需求量越来越大，俨然成为必须处理的问题。增强自动化技术不仅为科技发展后产物，把其应用在配电体系中也与现代快速高效的时代与生活方式的发展相符。经济发展和应用电力体系的发展互相配合，在提高经济建设的同时，还要促进应用科技的发展，文章针对配电体系自动化管理中实际的应用展开详细研究与讨论，期盼可以加速我国的电力工程发展和进步，满足人们与日俱增的需求。

关键词：电力工程；自动化技术；配电体系；分析

引言：现今，我国的电力体系技术相对落后，尚存不少问题，像配电网的结构设计不科学，在完成大范围配电自动化上的难度偏高。然而，配电自动化需要高科技技术的支持。与此同时，我国的经济迅猛发展还要求提高电网自动化管理水平。所以，应提高应用与改造电力系统的运行强度，持续改进配线管理体制，目的在于提高电力体系运行稳定性与增强可靠安全性，把其应用配电体系上，与现代快速高效的生活方式以及时代发展相符。电力自动化体系使用领域较广，自20世纪50年代开始延续至今，电力自动化体系自开始局限在单项自动装置，至普遍选取远通通信手段装置模拟式的经济功率与调配装置，再至现今以计算机作为主体电网进行实时控制体系的研发，电力自动化体系逐步走进现代化进程轨道。电力自动化手段一般含有电力工业管理体系、供电体系自动化、电力体系反事故自动装置、电力体系信息自动化传输体系、水利发电站综合自动化、火力发电厂自动化等方面，下面针对以上的几个主要方面简要的作出介绍。

1现今电力自动化核心技术应用行业

1.1电网调度自动化

目前电网调度为一项以计算机为核心的控制体系，完成实施监管、运行工况计算分析、屏幕显示、安全性检测、采集信息等功能。其基本结构genuine功能能够分成人机联系子体系、信息传输子体系、控制子体系、信息收集处理、命令执行子体系、信息采集子体系。电网调度在电力工程中一般应用于变电站自动化、能量管理体系、配电网管理体系。这种技术发展将管理者能够随时获取全网信息，方便对体系展开实施的管理与维护，应对突发状况选择合理的解决方案进一步确保电网体系安全与稳定。

1.2供电体系自动化

供电体系自动化一般含有负荷控制、变电站自动化、地区调度实施监控这3方面。地区调度实时监控体系一般是由小型计算机构建。变电站自动化通常是由通信技术以及计算机完成，借助对信息的应用与采集，对电力体系展开优化组合，进一步更好的对电力体系展开维护以及实时监管。负荷控制一般选取声频或是工频控制来实施，按照负荷记录绘制负荷曲线，来完成对电能的使用状况展开控制的目的。

1.3火、水利发电厂自动化

水利电厂应用自动化项目主要含有电站运行、大坝监护、水库调度3方面。借助水库水文信息自动监管体系，自动采集雨量等相关水文信息，进一步为提出水库调度技术、蓄洪、拦洪方案带来数据协助。在大坝监管方面，借助大坝监管体系对相关数据的分析和采集，作出相应维护与预警服务。电站计算机监管体系对全站设备的运行、发电机安全监测等展开控制与监管，确保电站的运行安全以及优化电站。

火力发电厂应用自动化项目通常含有厂内的电、炉、机运行设备安全监测、稳定监视与控制、母线电压控制与无功功率自动增减、有功负荷自动增减以及经济分配、计算机实施监控等。

1.4电力体系信息自动化传导体系

电力体系信息自动化传输体系功能为完成调度中心与发电厂变电站之间实时的信息传递。自动传递体系是由远动装置以及远动通道构建。远动通道包括：光导通信、声频、高频、载波、微波等形式，远动装置根据功能划分成遥控、遥信、遥测三种。

2电力工程中应用电力自动化手段

电力自动化手段借助现代化电子技术、网络技术、通信技术等把电网用户数据、电网结构、在线离线数据等信息整合，构建一套相对完整的自动化监管体系，完成在相关设备常规运行状态下管理、维护、监管。

2.1现场总线技术

现场总线技术指的是在电力项目中把自自动化仪表与装置设备进行连接，构建多向多站信息网络，同时把数字通信、计算机设备、智能控制等集成一体化综合性的手段。现今，典型现场总线包括：PROFIBUS、HART、LONWORKS、CAN等。此项技术借助相关的传感器以及设备，把电阻、电流等信息参数上传至主机中，工作人员按照数学模型对数据展开整理分析，且最终把指令输送至控制设施上。近几年，借助对35KV级变电站等一系列自动化改造显示，现场总线手段在节约硬件投资、安装、维护、数量等方面表现良好，还给予用户高度的体系集成主动权，把用户自主选择品牌设施，市场潜力较大。

2.2电力自动化补偿技术

传统低压力无补偿手段采集三相电容器以及单一信号，三相互补。选取此类补偿技术适用于以单项负荷为主要用电的用户，可能发生三相负荷不平衡状况，致使在一定程度上发生欠补或是过补，且该补偿手段没有考虑电压平衡关系，通常不具有配电检测功能。智能无补偿手段借助动态补偿以及固定补偿结合、快速补偿结合和稳态结合、三相共补和分相补偿结合，弥补传统技术单纯固定补偿不足之处，可以更好的与负载变化相适应，完成电容器投切智能监管，增强补偿精度的同时，还具有缺相保护技术。

2.3主动对象数据库技术

主动对象数据库手段的出现，对软件工程造成巨大的改变，对设计、封装、研发软件方向也产生了较为深刻影响。在现代电力项目中，主动对象数据库技术被广泛的应用在电力体系自动化监管方面，相比于传统技术，这种技术在主动功能以及对象技术支持方面有着绝对优势。因为，引进对象技术以及触发体制，数据库的自动监管能够实现，经过处理的数据正确率高，其利用价值也高，可以给相关操作带来可靠数据以供参考。伴随数据库技术持续发展，对监管体系中对象函数以及触发子功能进一步分析，有望完成电力体系自动监管和掌握的更加繁琐功能。借助在国际上参考先进的科学技术以及国内专家的完善与研发，主动对象数据库手段能够得到提高自己持续发展，大大的满足了人们的日常需求以及工业生产效率。坚持自动化发展，确保电力体系的可靠性能。

3结论

虽然，我国目前的配电体系尚存不少问题，但我们不得不借助科学的管理经验以及安全手段，提高体制建设，增强配电网建设监督体制，统一规范，且增强管理人员水平，建立安全管理制度，增强管理人员素质，使其可以为人民服务，构建质量过硬的优质、安全、可靠，合理科学的电力供应，确保输电安全且减少失误，重视管理，加强管理人员责任意识，提高监管体制，建立特色配电管理文化，认真负责、安全第一，给国家的电力领域发展做出贡献。

参考文献：

[1]方久和.研讨电力工程中的电力自动化技术应用[A].江苏南京，和远电力工程有限公司，2016（12）：288.；28.

[2]韩凯.对电力线路钻扩桩基础施工技术应用的研讨[J].科技创新导报，2013（32）：28.

[3]焦林原.送电线路及变电设施的施工方法[J].科技与企业，2012（7）：10-12.

[4]陈磊.试论电力工程中的电力自动化技术应用[A].江苏徐州，徐州市市政府设计院有限公司，2016（9）：7.

[5]陈迪；汤文洁.浅析电力自动化的现状及其前景[J].2015（13）：45.

[6]刘中飞.电力自动化发展现状及展望[J].北京电力高等专科学校学报（自然科学版），2011（12）.

[7]刘飞鸣.探讨电力工程中的电力自动化技术应用[J].江西抚州，资溪县供电公司，2012（12）：226-220.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3a32cca2ce92498151d3fd9c.html