# 基于改进粒子群算法的含光伏并网的电网无功优化

### 论文摘要

为以最节省的方式投资无功设备、减小系统网损、保证配电网运行的经济性,研究了含光伏并网的配电网无功优化算法。以系统总有功网损为目标函数,以节点有功功率、无功功率以及电压为约束条件,进行含光伏并网的配电网无功优化建模。采用一种改进的粒子群算法,使惯性权重因子在迭代过程中线性下降,平衡局部搜索能力与全局搜索能力之间的矛盾,使得算法能快速准确地找到最优解。以IEEE33节点系统为例进行仿真分析,仿真结果证明了提出的算法可以减少无功装置的投资,验证了所提算法的有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 含光伏并网的配电网无功优化建模

- 1.1 目标函数

- 1.2 约束条件

- 2 惯性权重因子线性动态变化的粒子群算法

- 2.1 传统粒子群算法

- 2.2 改进的粒子群算法

- 2.3 算法的程序设计及流程图PSO算法实现的步骤如下:

- 3 算例分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈予哲,唐小波

关键词: 配电网,光伏发电系统,无功优化,粒子群算法

来源: 通信电源技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业,自动化技术

单位: 南京师范大学南瑞电气与自动化学院

分类号: TP18;TM615

DOI: 10.19399/j.cnki.tpt.2019.06.001

页码: 1-3+10

总页数: 4

文件大小: 2176K

下载量: 201

### 相关论文文献

- [1].计及风光出力相关性的配电网多目标无功优化[J]. 电网技术 2020(05)

- [2].低压配电线路无功优化模式分析[J]. 中国新通信 2016(23)

- [3].考虑多重不确定参数的配电网概率无功优化[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

- [4].含多种分布式电源的配电网多目标无功优化研究[J]. 陕西电力 2017(05)

- [5].考虑微电网并网接入的配电网无功优化[J]. 电子测试 2017(12)

- [6].电网无功优化计算分析管理系统应用研究[J]. 新疆电力技术 2011(03)

- [7].基于细菌菌落算法的含分布式电源多目标无功优化[J]. 上海电力学院学报 2016(06)

- [8].无功优化技术治理“低电压”的分析[J]. 低碳世界 2016(07)

- [9].基于全网无功优化的配电网无功优化系统的设计[J]. 电子技术与软件工程 2016(05)

- [10].配电网无功优化与控制研究[J]. 通信电源技术 2016(03)

- [11].含风电系统的无功优化调度[J]. 南方电网技术 2015(05)

- [12].中压配电网无功优化算法综述[J]. 电气时代 2015(06)

- [13].全网无功优化与控制技术[J]. 内蒙古石油化工 2011(21)

- [14].配电网无功优化规划及控制系统[J]. 电网与清洁能源 2010(06)

- [15].基于改进小生境遗传算法的配电网全网无功优化[J]. 电网技术 2009(04)

- [16].电力市场下含风电的电网多目标无功优化[J]. 陕西电力 2017(01)

- [17].基于人工蜂群算法的配电网无功优化研究[J]. 电子设计工程 2017(13)

- [18].基于满意度阈值判定的主动配电网无功优化[J]. 电网技术 2017(09)

- [19].电力系统无功优化模型的研究综述[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [20].肃宁县电网无功优化控制应用[J]. 农村电工 2015(07)

- [21].浅析无功优化的典型问题[J]. 神州 2013(12)

- [22].“低电压”治理首选无功优化补偿[J]. 农村电气化 2012(S1)

- [23].电力系统中的分布式无功优化技术的实现[J]. 科技信息 2011(11)

- [24].农电配网无功优化管理和模式创新[J]. 农村电工 2011(07)

- [25].基于改进多目标差分灰狼算法的配电网无功优化[J]. 信息与控制 2020(01)

- [26].柔性互联交直流电网无功优化综述[J]. 节能技术 2019(04)

- [27].主动配电网分区分布式无功优化控制方法[J]. 现代电力 2017(06)

- [28].基于多场景含双馈风机的配电网无功优化[J]. 可再生能源 2018(07)

- [29].基于粒子群算法的新能源集群多目标无功优化策略[J]. 华北电力技术 2017(10)

- [30].基于改进遗传算法的配网无功优化[J]. 现代电子技术 2016(22)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3c6260234da825d300c9b838.html