# 电力工程自动化技术应用的几点思考吴金生

（身份证号码：44252319650202xxxx广东省517000）

摘要：在我国科技实力快速发展的大背景下，国内的电力行业作为当前重要的发展行业极大的影响着人们的生活。而电力电气自动化技术作为一项高速发展的技术被越来越多的应用在电力工程中。这种技术的广泛应用为整个电力行业的运作都带来了极大的便利。尤其是在对电力工程的电力控制等方面，一些电气自动化应用装置和系统的应用极大的提高了电力运行的稳定。本文主要对于电气自动化技术在电力工程方面的应用展开了研究与分析。

关键词：电力工程；自动化技术；应用

引言

结合我国当前的发展情况来看，科技的发展促进我国电气自动化技术的积极创新和应用。其实，我国信息技术迅速发展的主要体现是电气自动化，在社会各行各业中普遍应用，尤其是在电力工程的生产过程中。在经济迅速发展的背景下，我国科技的改革和探究上升到一个全新的高度，而电气自动化技术是一项必不可少的内容，也代表了我国科学发展水平和综合国力。由于市场经济发展速度越来越快，一些技术力量日益减弱，为了可以促进我国社会经济的发展，加大电气自动化的推广和宣传力度，有着一定的必要性。最近几年，我国很多电力企业为了提高电力工程的安全性，也开始应用电气自动化技术。

1电气自动化技术概述

电气自动化技术主要就是将自动化技术应用于电力方面。作为一项高新技术，电气自动化技术主要包括电力技术的应用与电气设备的应用。这两项技术的应用极大的提高了电力行业整体的技术水平。同时内部所涉及的高新科技也在随着电力系统的要求增多而不停更新发展着，对于整个行业的进步来说都起到了促进作用。在电力工程建设中，电气自动化技术变得尤为重要，已经成为电力工程建设不可缺少的一部分。在电力系统正常运行工作时，采用相应的电气自动化技术可以通过内部的控制原理和控制方法对整个电力系统的设备进行先进的控制，以便于保持电力装置的稳定运行。一方面使工作质量大大提高，另一方面也减少的电力系统工作人员的工作量，提高整体的工作效率。电气自动化技术在实际的电力工程起到了关键性的作用。例如，在电力系统出现干扰甚至引起故障时，通过电气自动化技术可以对整个电力系统的运行进行实时监测与控制。当发现故障问题时，会通过控制系统直接向工作人员传递问题所在，以便于对故障问题后续的控制和解决。由此可见，电力电气自动化技术的运用直接加快了电力系统出现问题并及时解决的速度。不仅如此，随着这项技术的发展，它也会被运用到更广泛的电力工程中去。在实际结合到电力工程建设中，电力电气自动化技术更多的应用于电力自动化设备上。在具体应用时，电力电气自动化会与计算机相结合，通过计算机将设备所反馈的信息送到工作人员对结果进行分析与处理，以此处理对应的情况来维护电力设备的正常运作。同时在应用计算机操作时，采用远程操控，以体现出自动控制的理论。最为重要的一点体现在应用电气自动化设备时，必须分析清楚整个电力系统的工作情况，具体包括到设备的选型等方面，以提高安装质量。

2电力工程电气自动化技术的应用研

2.1电气自动化技术在电网调度中的应用

电网调度是整个电力系统运行中的关键环节，电气自动化技术在电网调度中的应用，使得自动化调度得以实现，极大提高了电力调度工作的效率。使用电气自动化技术，显著提高了电网调度中数据信息收集、处理工作的效率和精准度，通过自动化、智能化设备和技术的应用，电网调度的自动化水平不断提高，有效提高了电网调度工作水平。电气自动化技术还能根据电力系统的运行情况和工作要求，对电力设备实行自动控制，以下达指令的方式进行调度工作，实现电网调度自动化，为电网调度工作的顺利进行提供可靠的技术保障。电气自动化技术的应用还使得调度工作方式得以优化创新，在计算机系统、网络技术和自动化技术的配合下，电网调度工作水平逐渐提高，充分符合电力行业现代化发展的要求。

2.2电气自动化技术在变电站自动化中的应用

变电站自动化是近年来变电站建设升级的重要发展方向，变电站的工作复杂，通过电气自动化技术的融入打造出的自动化变电站能够有效提升变电站工作质量，并节约大量的人力成本。电气自动化技术的使用使得变电站更具智能化特点，通过智能化操作，能对变电站的运行和工作状态进行全面的监督和管理，提升变电站管理工作水平，降低运行风险。电气自动化技术能对变电站的整个运行过程进行监控，能自动、及时发现运行过程中存在的风险和漏洞，保证变电站始终处于无故障、无漏洞运行状态，提高工作质量。电气自动化技术的应用实现了对变电站的自动化控制，恰恰符合电力行业发展的要求。

2.3电气自动化技术在电力工程建设中的应用

电气自动化技术在电力工程建设中的应用主要针对于工程监控系统的自动化，具体的应用情况如下：电气自动化技术能将计算机技术、网络技术、自动化设备等进行有机结合，共同构建出功能强大的电力工程建设监控系统，保证整个工程的各个环节都处于可控范围内。对建设中的设备运行、人员作业等进行有效监督，保证工程建设合法合规，使得监控系统向自动化方向发展。电气自动化技术在电力工程建设中的应用还能合理设计主站监控中心、网络客户端、站端，使得电力建设的监控系统具备更完善的服务功能。电力工程建设自动化监控的实现，还能有效降低建设过程中风险发生的概率，通过及时发现、及时处理，减少风险对电力工程建设的影响，使得电气自动化技术在工程建设中发挥更多实际价值。

2.4电气自动化技术在继电保护装置中的应用

继电保护装置的应用主要是为了帮助处理电力工程建设中的设备故障问题。为不断优化继电保护装置故障处理功能，实现其自动化工作也成为一种必然的发展趋势。当使用电气自动化技术对继电保护装置进行改造升级之后，其具备的自动化特点能有效提高处理电力工程建设中设备故障的速度和质量，始终保持继电保护装置的功能优势，提升继电保护装置在整个电力系统中的有效性。电气自动化技术的应用在提升继电保护装置处理设备故障效率的同时，也相应的提高了电力工程建设的质量，保证工程顺利进行，创造更多经济效益。

3电气自动化技术的发展和挑战

随着信息化时代的不断发展，电气自动化技术在电力工程中实现了对电网运行的全时全域控制，提高了电网系统的安全和稳定性。未来的企业发展应在全面应用电气自动化技术的基础上，依靠计算机技术，提升信息采集的完整性和精确性，强化软件的数据捕捉与处理功能，不断完善测算技术的实际应用性。同时，需要建立严密的监控体系，精准掌握现场线路铺设，实时更新监控系统数据，避免在系统运行出现报错时无法及时定位排障，影响电力工程进行。

结语

总而言之，伴随着我国电力工业的高速发展，电力需求越来越大。这就需要电力行业必须要不断创新，不断改革，从国外积极引进最新的技术，在最大限度上推动电力工业的稳定发展。将电力自动化技术应用于电气工程中，使先进的通信技术和计算机技术相结合，不只是能够提升工程的安全性和供电水平，还能够减少电力工程的整体经济成本，降低电力工程的整体经济效益，从根本上满足人们的实际需求。因此，在电力工程应用于电气自动化技术，对推动我国电力工业迅速发展起到关键的作用，有着现实意义。

参考文献：

[1]曹澧泉.电力工程中电气自动化技术的应用[J].电子技术与软件工程，2019（02）：103.

[2]沈亮.电气自动化技术在电力工程中的应用与瞻望[J].科学技术创新，2018（35）：186-187.

[3]孙成.电气自动化技术在电力工程中的应用探微[J].居舍，2018（28）：144.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3d52939c9bae2004bde82527.html