# 建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用与体现吴卓异

广东博意建筑设计院有限公司广东佛山528311

摘要：对建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用进行研究，阐述了节能环保理念下建筑暖通设计的基本原则及现状，提出了新的环保节能技术的具体应用，通过在建筑暖通设计中加入新型节能技术可以更好的实现建筑物实用价值。

关键词：建筑暖通设计，节能设计理念，节能技术

引言

随着经济和科技的迅速发展，人们的生活方式和生产方式发生了改变。经济和科技的发展不仅打破了人们原有的生活方式，生态环境也为经济的发展付出了严重的代价。施工单位在进行建筑节能施工的过程中，要充分利用资源，提高施工人员的工作效率，保护好生态环境。暖通系统作为建筑工程中的重要组成部分，它的节能水平直接影响了整个建筑的节能水平，所以在建筑暖通设计中，采用新型节能设计理念可以提高建筑的节能水平。

1新型节能设计理念

开展建筑暖通节能设计，要贯穿节能设计理念，做好设计把控。暖通节能设计理念如下：（1）低碳设计理念。开展暖通系统设计，基于低碳设计理念，尽可能做到绿色、环保，实现建筑和自然的和谐相处，减少暖通空调污染。（2）协调设计理念。开展节能设计，要注重协调设计。以暖通空调系统为例，其包括通风系统、采暖系统、空气调节系统，要做好调节工作，落实节能理念。（3）可循环设计理念。坚持可循环理念，开展暖通设计，重点是利用各类可再生资源，减少非再生能源的使用，强化成本控制。

2建筑暖通设计中使用新型节能设计理念的重要性

建筑节能建设涉及多个环节，是一个复杂的过程，在这个过程中不仅要保证建筑工程的质量，同时要注重对环境的保护。建筑暖通设计是建筑设计的重要组成部分，因此，建筑暖通的节能效果直接影响着整个建筑的节能效果，如果在暖通空调的设计环节中采用绿色建设材料和技术，不仅可以提高整个建筑的设计水平，而且在很大程度上节约了资源[1]。暖通设计主要是对空气湿度和温度进行调节，建筑内通过暖通设备，加强室内室外空气的对流效果，改变室内的空气质量，保持了人体最适宜的温度和湿度，更好地满足客户的需求。随着我国科学技术的快速发展，人们对建筑暖通设计的要求越来越高，不仅要求暖通设计能够改善人们室内生存的空气质量，而且还要求整个暖通设计能够环保节能。由于我国人口众多，对于暖通设备的需求非常大，所以为了更好地节约资源，在建筑暖通设计中使用新型节能设计理念非常重要。

3新型节能设计理念在建筑暖通设计中的应用

3.1优化暖通空调系统设计

建筑暖通空调的设计首先是为了满足人们的基本需求，现阶段人们生活中都需要应用到建筑暖通空调，这不仅可以满足人们的生活需求还可以给人们的生活带来便利。因此，在进行设计建筑暖通空调的过程中，首先要对建筑暖通空调做好优化设计。现阶段一个家庭中会出现很多屋子，但是由于屋子所处于的地势不同、阳光朝向不同，因此就要做好建筑暖通空调的设计，使建筑暖通空调可以调节屋子中的不同温度，充分的考虑每个房间的温度需求。在整个系统中，中央空调就是整个建筑暖通空调系统中最重要的一部分，不仅影响着建筑暖通空调的寿命同时还影响着建筑暖通空调的使用情况。因此在对建筑暖通空调进行优化设计时，首先就要从建筑暖通空调的基本性能出发，做好设计的基本把控，具体的把控方式如表1所示。

3.2优化蓄冷和变频系统设计

优化蓄冷和变频系统的设计主要就是取决于蓄冷系统在不同的使其发挥着不同的作用，但是不同的作用给与的差异也存在一些不同。现在就从几个例子进行细致说明：例如在用电高峰期和用电低谷期进行比较，在高峰期的时候就需要打开蓄冷装置，将用电的一些热量散发出去；一旦达到低谷期，就可以释放蓄冷装置，保证用电的恒温状况，进而减少空调系统的运行消耗能力[3]。在设计的过程中还可以利用地下水或者土壤作为当地空调系统的热能源，以此来达到节能的效果。在这个设计的过程中，主要以土壤的能源为例子，土壤主要存在几种特点，一种是温度适宜的特点，一种是性能稳定。这两种特点便可以实现优化蓄冷和变频系统设计所提供的冬暖夏凉的情况。

3.3新型节能设计理念的体现

1）充分利用可再生资源。太阳能和地热能是比较常见的可再生资源，也是建筑暖通中常常用到的能源。太阳能是一种取之不尽用之不竭的自然热能，我们可以利用储能技术储藏太阳能，减少对电能的使用，从而实现节能减排的效果。地热能作为一种新型能源已经被越来越多的人所接受，它是一种清洁能源，在设计暖通设计的过程中，加强对地热能的利用，可以起到制冷或制热的效果，提高暖通系统的运行效率。2）提高资源使用效率。暖通系统的设计及使用需要大量的能源，可再生资源只能是能源的一部分，还需要运用大量的非可再生资源。因此，暖通系统设计不仅要重视对可再生资源的运用，还需要提升非可再生资源的利用效率。

3.4 新型节能设计理念的体现

（1）使用可再生资源。在建筑暖通设计中最常用的可再生能源是太阳能和地热能。太阳能作为可再生资源具有取之不尽用之不竭的优点，太阳能又属于自然热能，可以通过储能技术对太阳能进行储藏，可以减少能源的使用，起到节能减排的作用。地热能也是一种新兴的能源并逐渐被大众所使用，地热能属于清洁能源，通过优化暖通设计可以对地热能进行充分的利用，增加制冷或制热的效率。通过可再生能源的使用，践行“十三五”规划的理念，符合节能减排的需求，提高暖通系统的运行效率。（2）提高资源使用效率。在暖通系统设计过程之中需要很多能源，可再生能源只是暖通系统的补充能源，暖通系统的设计过程中能源结构使用复杂，对其他非可再生资源的使用必须要提高资源的使用效率。第一，可以通过优化暖通系统的设计技术减少资源的使用，达到节约资源的目的。第二，优化建筑设计结构，采用新型的保温材料，达到节能环保的要求。第三，充分利用自然环境。在暖通系统的设计过程中要进行实地考察，确保各项参数的准确性，在充分利用自然环境下设计暖通系统从而实现对资源的优化，提高资源使用效率。

3.5重视通风技术的应用

风也是一种可再生能源，在暖通系统的设计过程中起到了重要作用，所以在暖通系统的设计过程之中必须要加强对风能的利用。在温度较舒适时，可以利用自然风来调节温度。采用简单的开窗、开门的方式进行通风换气，使室内温度与室外温度达到平衡，减少空调的使用效率，达到节约能源，绿色环保的效果。当温度处于非舒适区时，这就需要利用暖通系统把自然通过把风引入室内，利用机械来进行换气，使空气流通消除室内浊气[4]。通过温度调节功能，使室内温度达到人体的舒适区。所以在暖通系统设计过程中必须优化通风技术，达到节能减排的效果。

结语

我国在发展过程中不能单单追求经济增长而造成严重的能源浪费，也万不可先污染后治理。为了建设环境友好型社会，建筑暖通系统的设计人员就必须要提升自身的节能减排、绿色环保意识，对建筑暖通系统的设计技术不断进行优化，摒弃传统落后的设计技术，使得暖通系统设计更加符合当代人们的需求。暖通系统的设计不仅要节约能源，还要节约成本，为人类创造出更大的社会效益。

参考文献：

[1]施全彬.建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用与体现[J].现代制造，2018（3）：111-111.

[2]王峰.新型节能技术及材料在民用建筑暖通设计中的应用与分析[J].科学与财富，2015， 7（12）：149-149.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3e04860f0f43177035a10276.html