# 送变电施工中工程安全管理及实践路径研究

（国网岳阳供电公司物资供应中心湖南岳阳414000）

摘要：送变电系统，是由多等级电压电网送电网络与电压等级连接变电所组成的电力系统，与社会正常用电有直接关联。为实现高效化、安全化送变电工程施工模式，有关单位加大了对送变电工程安全管理的研究力度。而本文也将通过对送变电施工项目特征与实施现状的分析，对送变电施工中的工程安全管理方式展开全面论述，旨在提高送变电工程安全管理水平，保证整体系统运行质量。

关键词：安全管理；送变电系统；工程施工；项目特征

作为国民经济主要组成，电力行业是我国重要的基础性以及先导性产业。而安全生产是我国长期坚持的一项生产原则，所以电力行业也极为注重生产安全性。但是由于送变电施工具有高度生产、点多以及线长等方面的特征，作业面相对较为分散，安全管理难度相对较大，所以在实际管理过程中，还是存在着技术管理粗放以及人员自我保护意识不高等方面的问题，需要进行妥善处理。

1、送变电施工工程安全管理现状

目前国内送变电施工工程较为常见的工程安全管理问题，主要体现在三个方面：第一，施工人员安全意识较低，违规操作事件频发，且自我保护意识以及事故规避能力相对较弱；第二，工具、设备存在缺陷，可能是存在破损没有被及时发现，也可能是工具、设备摆放不当等，都可能会造成不同程度的安全隐患；第三，技术管理相对较为粗放，安全技术以及部分工艺并不能完全适应改革后的送变电施工需求，还需不断进行调整。

2、送变电施工项目特征

为实现理想化送变电工程安全管理模式，在对安全管理问题进行明确之后，管理人员还需对工程项目特征进行明确，以为后续安全管理优化措施制定，提供可靠保障。

送变电工程属于高风险、高强度施工作业模式，其具有的项目特征主要体现在三个方面：一方面，多样性。送变电工程作业点相对较多，且施工线路长度较长，经常会因为实际需要而出现改建、新建以及扩建大等项目，而电压也有110kV到500kV多个等级，工程多样性特征较为突出；另一方面，流动性。在国家电力市场全面开放的背景下，送变电工程项目开始在国内各地普及，施工企业需要随着工程进行国内范围内流动，工程项目呈现出了高度分散以及高度流动的特点【1】。同时其还具有复杂性的特征，主要是因为送变电施工多以露天施工、野外施工为主，施工条件、地质条件以及自然气候等，都可能会对工程施工造成直接影响，这些都需要安全管理人员予以足够重视。

3、工程安全管理优化措施

3.1实施科学化技术管理

（1）对放紧线施工安全管理进行强化。如要在对除干字型铁塔外的杆塔导线以及地线设置临时拉线的同时，在进行紧线后面临瞄制作过程中，做好紧线过轮临瞄工作等。

（2）对线路基础施工安全管理进行强化。在进行土方开挖过程中，要对土质松散基坑进行土板设置以及放宽基坑口坡度等工作；在进行岩石爆破时，要对爆破周边环境以及地质条件等情况展开全面勘探，以防止对周边通信线、房屋以及道路等进行破坏，且要保证整体爆破操作的规范性，要在保证施工人员自身安全的前提下，才能开展各项爆破工作；在进行钢模板安装过程中，需要先对模板进行拼装处理，之后在进行整体组装，以防出现遗漏或者拼装失误的状况；在对电动振捣器进行使用过程中，要对振捣器电源线绝缘性能进行保障，并要坚持在停止作业或设备过热的情况下，做好电源切断处理等【2】。

（3）对送电线杆塔组立安全管理进行强化。为满足社会发展需求，现代送变电工程中的线路电压等级变得越来越高，杆塔整体重量与高度也得到切实提升，整体施工更加复杂，且危险系数更高。在此种情况下，管理人员需要加强对杆塔组立安全管理的重视程度，要在进行组装之前，对施工基面进行整平处理，并要起吊设备下方进行铁塔组装，以方便对铁塔进行起吊处理，并要通过绳索控制方式，避免铁塔出现倾斜的状况。

3.2完善施工现场临时用电安全检查

在对施工现场进行临时用电安全检查过程中，一方面要对临时用电设备安全性能进行明确，要保证设备安全性能可以达到相应安全标准，能够为临时用电安全性进行保证；另一方面要对临时用电时间以及地点进行明确，要清楚认识到，由于现场用电多为临时发生的情况，所以为了对其他施工工序形成干扰，在进行用电之前，需要对用电时间以及地点进行科学设计，并要及时告知有关单位与人员，以免造成不必要的损失【3】。同时要对临时用电施工流程进行明确，要按照临时用电实际需要，对其他项目施工流程进行优化，以降低对其他施工工序的影响程度，保证各项目施工可以顺利进行。

3.3优化定期检查与巡视工作

在对施工现场临时用电安全进行检查的同时，还要对施工现场展开定期维护与巡视，以对施工现场安全性进行保障。施工单位要注重定期检查与巡视，要按照送变电工程施工需要，对检查周期、标准以及对象等因素进行确定。同时要及时对检查巡视过程中出现的各项问题进行记录，且要第一时间与有关部门进行联系，确保各项问题可以在短时间内得到修复与完善，以对工程现场施工安全进行抱枕。此外在进行巡视过程中，如果存在设备摆放位置不当的情况，要按照工程进度需求，科学对设备位置进行调整，以保证整体系统运行安全状态。

3.4增强法制化管理力度

为妥善解决送变电工程安全管理工作中存在的各项问题，安全管理人员可以通过对法制化管理手段进行借助的方式，对安全管理结果进行保障。一方面要改变以往工作成绩模糊以及工作内容伸缩性等方面的问题，要按照相关法律规定，结合安全工程性质，对管理工作制度、内容以及手段进行明确，要保证每项工作开展都能有法可依，确保施工人员法制意识的切实提升；另一方面要对各个施工环节进行法制化管理，要通过此种方式，降低违规操作行为的发生概率。同时要按照现场施工实际情况，制定出与之相符的安全管理指导文件，以为安全管理人员工作开展提供相应依据【4】。

3.5强化施工人员管理工作

施工人员作为工程主要执行者，其安全意识与安全能力水平会对工程施工安全性产生直接影响，所以安全管理人员还要从施工人员入手，完成各项安全管理任务。首先要对施工人员安全意识进行强化，要是他们认识到安全施工的重要性与必要性，能够主动对各项安全操作规范以及制度进行学习，并可以自觉佩戴安全防护设备，以从源头起降低安全事件发生可能性；其次要对员工自我保护意识以及保护能力进行强化，要帮助他们掌握各项紧急事件处理方式，确保能够在危险发生时，准确进行自我保护，且可以及时做出正确应对，以避免问题影响程度的扩大；最后要对所有施工人员相应资质进行检查，要坚持禁止资质不全人员进入到现场进行工作。

结束语：

有关人员要认识到安全管理对于送变电工程施工的重要作用，要对该项施工工作予以高度重视，并要在对送变电工程进行全面研究的基础上，对工程安全管理问题展开全面分析，从中挖掘出有利信息，制定出较为理想的送变电施工安全管理优化方案，以便通过强化施工人员管理以及技术管理等手段，切实对工程安全管理工作进行完善，从而实现高效化送变电工程安全管理模式，以为社会用电供电质量提供可靠保障。

参考文献：

[1]刘建元，刘洋，邢宇.送变电施工现场的临时用电安全管理[J].民营科技，2017，（11）：133.

[2]欧津宇.浅析电力施工企业安全管理队伍建设[J].科技风，2016，（17）：288.

[3]李英.送变电施工现场的临时用电安全管理[J].科技展望，2015，（07）：71-72.

[4]潘衔.送变电项目安全管理研究[J].广东科技，2014，（06）：46+45.

作者简介：

谢君（1968-），女，湖南省岳阳市人，民族：汉职称：高级经济师，二级建造师，学历：大学本科。研究方向：电力施工。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3f2324d4317a1cf4638b61ee.html