# 氢化物发生-原子荧光法测定土壤中碲的含量

### 论文摘要

目的建立一种用氢化物发生-原子荧光法测定土壤中痕量碲的检测方法。方法样品经8mL硝酸+3mL高氯酸+6mL氢氟酸低温消解后,加入抗干扰剂,直接用原子荧光法进行土壤中碲含量测定。结果在最佳条件下,碲的标准曲线线性良好,相关系数0.9998,该方法检出限1.8μg/kg,精密度为3.4%。选取湖北省内的5个实际土壤分析检测,碲的含量为0.02～0.08mg/kg之间,回收率为92.5%～105%。结论该方法成本低、易操作,可适用于实际土壤样品中的痕量碲测定。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 2.1 试剂、仪器与材料

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 溶液配制

- 2.2.2 样品的采集与保存

- 2.2.3 样品处理

- 2.2.4 工作曲线的配制

- 3 结果与分析

- 3.1 消解体系的选择

- 3.2 消解温度的选择

- 3.3 仪器工作条件

- 3.4 介质盐酸浓度的选择

- 3.5 硼氢化钾浓度的选择

- 3.6 干扰及其消除

- 3.7 方法标准曲线与检出限

- 3.8 精密度

- 3.9 准确度

- 3.1 0 实际样品分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李永蓉,贺小敏,施敏芳,田文娟,张蒙,范俊楠

关键词: 土壤,消解,原子荧光光谱法

来源: 食品安全质量检测学报 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 湖北省环境监测中心站,武汉长江科创科技发展有限公司

基金: 湖北省土壤污染风险评估与成因研究项目(2017年土壤污染防治专项资金)~~

分类号: X833;O657.31

页码: 4572-4577

总页数: 6

文件大小: 1192K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].原子荧光光谱法测定稻谷中总砷及形态砷的研究与分析[J]. 粮食科技与经济 2020(01)

- [2].原子荧光光谱法测定水产品中的总汞[J]. 农家参谋 2020(03)

- [3].原子荧光光谱法测定芦笋中的硒[J]. 吉林化工学院学报 2017(09)

- [4].液相色谱-原子荧光光谱法测定水产品中汞形态的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2017(10)

- [5].原子荧光光谱法测定饮用水中的汞[J]. 许昌学院学报 2017(05)

- [6].原子荧光光谱法测定镉和铅技术应用[J]. 石化技术 2017(10)

- [7].原子荧光光谱法测定生活水中硒含量[J]. 炼油与化工 2020(04)

- [8].原子荧光光谱法测定活性炭废物中的砷量[J]. 湖南有色金属 2017(03)

- [9].等离子体质谱法与原子荧光光谱法测食品中砷、汞、硒、锑的方法比对[J]. 粮油食品科技 2016(01)

- [10].冷消解-原子荧光光谱法同时测定尿中的汞和砷[J]. 中国工业医学杂志 2016(03)

- [11].冷原子荧光光谱法测定聚氯化铝中汞[J]. 供水技术 2008(06)

- [12].原子荧光光谱法测定川芎中硒的含量[J]. 吉林化工学院学报 2020(01)

- [13].原子荧光光谱法测定黑糖中总砷的不确定度评定[J]. 甘蔗糖业 2020(01)

- [14].原子荧光光谱法测定西洋参中的汞[J]. 人参研究 2020(03)

- [15].原子荧光光谱法测定食品中碘、铬的应用研究[J]. 中国卫生产业 2017(26)

- [16].原子荧光光谱法测定土壤样品中的锗[J]. 科技创新导报 2017(31)

- [17].不同还原剂对原子荧光光谱法测食品中硒的影响[J]. 广东化工 2018(07)

- [18].高效液相色谱-原子荧光光谱法测定水产品中不同形态汞含量[J]. 食品安全质量检测学报 2017(01)

- [19].液相-原子荧光光谱法测定食品中无机砷[J]. 安徽农业科学 2017(03)

- [20].微波消解-原子荧光光谱法测定鱼胶中的元素含量[J]. 湖北农业科学 2012(22)

- [21].原子荧光光谱法测定黄河水中硒[J]. 内蒙古水利 2008(02)

- [22].热浸提-高效液相色谱等度分离-原子荧光光谱法测定水产品中的4种砷形态[J]. 现代化工 2020(07)

- [23].液相色谱–串联原子荧光光谱法测定水产品中无机砷的不确定度评定[J]. 化学分析计量 2020(04)

- [24].原子荧光光谱法测定萤石中的微量铅[J]. 化学分析计量 2017(01)

- [25].简析原子荧光光谱法测定地质化探样品的相关问题[J]. 世界有色金属 2017(06)

- [26].农产品中硒的氢化物发生——原子荧光光谱法测定[J]. 农业技术与装备 2014(20)

- [27].利用原子荧光光谱法来测定土壤中的砷和汞[J]. 科技传播 2013(05)

- [28].微波消解-原子荧光光谱法测定女贞子中重金属元素含量[J]. 安徽农业科学 2010(32)

- [29].原子荧光光谱法测定煤样中的微量锗[J]. 石油化工应用 2009(09)

- [30].液相色谱-原子荧光光谱法检测大米中的无机砷[J]. 食品安全导刊 2020(15)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/42ce188eb53aae33f77668d7.html