# 桥梁工程施工质量问题探究及处理

浙江公路技师学院浙江省杭州市310000

摘要：新世纪以来，随着国民经济的发展工程技术也在不断的革新中，桥梁工程作为工程领域不可或缺的重要组成部分，施工过程中应严格把关。近些年来，我国的桥梁技术发展迅速，从设计、施工、管理等方面都有了显著的提升。但就整体而言，因技术问题或者管理问题等引发的施工问题仍不能杜绝，因此，提升技术水平和管理水平是解决施工问题的必然途径。本文通过对目前桥梁施工的通病进行简单的分析，从而提出若干解决措施，供广大同行借鉴。

关键词：桥梁工程；技术水平；管理水平

就目前桥梁工程而言，该行业缺乏详细的桥梁施工方案，这也会导致很多问题相应而生:施工无章法、材料浪费严重、选材不达标、机械设备出故障等。这些问题影响施工的正常进度，资金投入加大，严重的会影响工程的质量。

1、桥梁质量影响因素

1.1隐蔽工程把关不严格

桥梁工程的工期一般都很长，施工工作在进行评估、检查、验收的过程中往往过多看到的是表观问题，特别对于一些遮蔽出，遮挡后就很难再次查验。这也会导致一些安全隐患的产生，工程中微小的安全隐患都有可能酿成灾难。在桥梁施工中常见的隐蔽工程问题有：钢筋焊接不合格、钢筋弯钩错误、钢筋间距不匀称等，这些都有可能引发工程事故，应足够重视。

1.2施工人员不够专业

桥梁工程技术发展迅速，跟新换代比较快，但很多企业的一线工人学历较低，学习能力较弱，所以很多施工工人仍保留以前的施工方式。他们喜欢采用自己原有的经验施工，不愿意依据规范施工，随意性比较大。而这些也是很多质量问题的源头，常见的如混凝土拌料不足，浇筑出现离析，混凝土保护层厚度不足等。

1.3建筑材料把关不严格

建筑材料是建筑工程构成的基本要素，好的工程质量离不开好的材料，但实际工程材料是达不到设计的要求的。主要原因有：采购人员不能精确掌握材料的信息，材料的检查验收不能完全依据检测依据验收，采购回来的材料不能科学的防护使之受损等。

2、桥梁工程质量管理办法

2.1混凝土质量管理

建筑工程多使用钢筋混凝土结构，工程质量的控制应严格控制各个阶段，在施工准备阶段，我们应对材料的来源、质量及性能严格把关。此外，施工人员应严格依据设计文件进行试验配合比，再根据试验数据结合现场材料的实际含水率等换算成施工配合比。对于不符合配合比要求的混凝土应严令禁止使用，同时在施工中严格控制浇筑物质量，避免出现裂缝缺陷等。

2.2桥梁结构质量管理[1][2]

桥梁工程结构复杂、形式多样，同时对施工工艺流程的精确度也有很高的要求，因此，严格按照施工图纸进行施工，保证结构有足够的承载，桥梁的张拉强度及混凝土振捣密实等都需要严格控制，施工前，放样需准确，测量需精准。桥台、桥墩等工序结束后才能进行桥面系结构施工确定整体的平面位置。对于外观应保证平滑和美观，应避免施工过程的错误而导致质量问题和外观缺陷。

3.桥梁工程施工质量控制

3.1设计质量控制

工程设计作为工程建设的首要阶段，把握好设计关是防止工程质量缺陷发生的重要手段，桥梁工程设计既要把握各个环节，也应推行新的设计理念，分析各工况组合，做好方案的对比和优化，注意细节构造，确保工程质量，同时严格按照流程进行。

3.2材料及机械设备控制

现阶段，桥梁工程多采用钢筋混凝土结构，施工中要严格对水泥、骨料、外加剂等材料进行把关，不能因为工期、预算等问题而采用不合格材料，监管人员严格控制采料、用料等方面，对一切不符合标准的材料严禁进入施工现场。对于现场操作人员也要严格把关，按照规程操作业，禁止违规操作，同时对于机械设备进行必要的保养和维修。

3.3施工过程质量管理[3]

桥梁施工过程应严格按照规范和要求执行，施工过程是项目耗时最长最为复杂的环节，前期的所有准备工作都是为这一过程而准备的。因此，在桥梁施工中应对每个分项每个工序严格控制，若出现不符合规范的应及时补救，消除一切隐患。

3.4人员素养提升

施工的整个过程都是由人来管理与执行的，施工人员的技术好坏、素养高低都会影响整个工程的质量。另外，施工技术跟新换代比较快，采用先进技术提升工程品质、降低成本、缩短周期，为公路桥梁建设提供技术保证。施工人员需完成了解项目实际情况，做好相关工序工作。施工团队要合理部署，对于一些突发情况应有紧急预案。准备阶段做好技术交底，同时以提升团队技术和能力为己任，定期对施工人员技术培训，实现团队全部提升。同时要定期组织技术人员外出培训，不断学习先进得施工方法和管理方法。伴随先进技术的引入，结合现场实际情况，切实帮助施工人员提升，为项目增值。

结语

道路桥梁施工全过程贯穿整个项目的始终，控制好项目的各个环节直接影响项目病害预防和后期控制，也会直接影响项目投资和收益。严格把控全过程质量控制，保质保量完成项目，给各方带来经济利益。每一个工作人员应坚守岗位，切实履行自己的职责，依据相应法律及规章规范，从实际出发结合先进技术建设一个优品质、低成本、短周期的工程，为企业增效增值。

参考文献

[1]张云.探讨道路桥梁工程施工管理中的问题与优化对策[J].工程建设与设计，2017（4）：186-187.

[2]李建文.探讨道路桥梁工程施工管理中的问题与优化对策[J].江西建材，2018（2）：138-138.

[3]张瑞芳，陈丽，包向春.浅谈道路桥梁工程存在的质量问题及管理措施[J].中国外资，2011（10）：124-124.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43f44234830a4d1160472716.html