# 浅谈电气自动化技术在冶金行业中的应用

（天铁集团热轧板有限公司天津056404）

摘要：随着我国冶金工业的迅速发展，尤其是近几年大型钢铁联合企业中链式生产工艺的兴起及设备智能化程度的不断提高，对冶金企业供电能力和供电质量提出了更新、更高的要求。为了适应冶金行业电气自动化发展的需要，冶金电气自动化系统越来越重要。基于此，本文首先对电气自动化进行了概述，详细探讨了电气自动化技术在冶金行业的应用，旨在促进了冶金企业的健康快速发展。

关键词：电气自动化技术；冶金行业；应用

随着现代化技术的不断应用与融合，传统的电气控制方式得到改善，电气控制朝着自动化控制的方向发展，电气自动化技术在各个行业得到应用和实践。电气自动化技术是一种无需人为操作的自动化控制技术，充分利用计算机技术、信息技术、通信技术等，借助各种监测、保护、控制等电气设备完成各项任务，具有快速、准确、高效的特点，在冶金行业的生产运营中具有重要的应用价值。电气自动化技术已经逐渐成为冶金企业的核心竞争力量，因此研究电气自动化技术及其应用具有重要意义。

1电气自动化的概述

1.1电气自动化的定义

电气自动化有效的结合了计算机技术、通信技术和现代网络技术，对于热电厂的自动化管理和远程遥控有着非常重要的作用。在当前的电力生产领域中，电气自动化技术的发展和应用得到了很大的提升。

1.2电气自动化的优势

（1）操作简单

由于电力应用范围的不断增加，也为电力企业提出了更高的要求，而电气自动化技术的应用，为电力企业的电力供应能力大幅度的提高了。并且，由于电气自动化的操作简单，也最大化的降低了工作人员的工作力度，极大的推动了电力企业的效率，促进了电力行业的发展。

（2）结构和性能更完善

与传统的电气技术相比，电气自动化技术从系统到结构都更加的完善，设备的应用也更加的全面。而随时时代的发展，传统的电气技术已经不能满足当前的电气行业的要求。就必须对传统的电气技术进行改革，才能适应电气行业的快速发展。

（3）适应能力更强

传统的电气技术的结构和系统都较为简单，操作方式也过于单一。而电气自动化技术的操作方式则是很多样的，能够适应大多数人的操作，比起传统的电气技术，极大的提高了适应能力。良好的适应能力可以提高工作的效率，以及更好的效果。

2电气自动化技术在冶金行业的应用

2.1继电保护应用

电气自动化技术在冶金行业应用中，技术人员可以将继电保护作为电气自动化技术应用的起点，使继电保护系统的电气自动化技术有序进行。为达到此目的，技术人员一方面在科学性原则的指导下，按照冶炼行业的电力需求，进行输电线路纵向保护系统建设，有效消除了故障，其结构如图1。在电气技术系统中，技术人员可以借助纵联保护的结构优势，一旦发生故障，交换机两侧的传输线根据电流和电压的变化，及时跳闸操作，隔离故障位置。隔离和处理过程中，借助相关设备对线路两端的数量之间的关系，对线路故障类型进行分析，准备必要的故障排除方案设置参考数据。

图1继电保护框图

2.2PLC技术应用

PLC技术是电气自动化技术的核心部分，PLC技术也可称为可编程逻辑控制器，该技术是利用可编程存储器件在其内部存储中的应用，并实现逻辑运算，顺序控制，定时，计数和算术运算，如与用户指令直接接触的同时，使用数字或模拟输入/输出控制各种类型的机械操作。PLC技术在冶金行业的应用可以实现冶金生产环节的综合管理。例如：PLC技术在钢铁冶炼行业的应用，钢铁冶炼工艺可以实现脱硫，转炉一体化，氧气，水回用等方面的控制，及时生产无线电综合冶金转化，PLC技术的实施大大改善了中国冶金工业技术转移与流通的流通结构；同时PLC技术还应用于化学处理技术，作为运输冶金材料的一部分，扩大现代电气自动化技术在冶金领域的综合应用。

2.3继电保护技术的应用

冶金企业的不断发展，其生产的规模在不断的增长，生产所用设备的自动化也在不断的提高，从而使得现代的冶金企业能够更加广泛的使用继电保护技术，该技术建立的基础是数字式计算机，主要依靠单片来进行机智能保护。当低压短线路出现在冶金供电系统中时，可以适当降低时限的要求，节约成本。由于钢铁冶金企业是属于一类负荷，需要让该类企业的电器系统配合上DCS系统或者是工艺系统，同时在产品要求上也有很高的灵活性。RCS-9600CS系列装置被使用在保护监控产品中，而它的配置也需要按照面向对象的思路来进行，其中也包括了适合110KV的变压器保护。

2.4传感器的应用

传感器作为一种基础的电气自动化设备在冶金工业中也运用的比较广泛，传感器的本质是一种检测装置，它能够感知外部环境的信息并将信息按照一定的规律转换成可以使用的信息，换言之，传感器可以将环境信息转化成电信号。转换组件和敏感组件是传感器的主要组成部分，传感器的主要作用是信息的传递、处理、储存、记录以及控制等等，在现代的冶金工业中，传感器是实现工作能够自动检测控制的关键环节。

压力传感器。该传感器常用在仪器仪表控制和工业实践中，同时在其他工业的自控环境中也常常被运用，如交通、水利水电、军工、航天航空、电力、油井、石化等的众多的行业。压力传感器主要是感受压力的变化，并将其转化为电压或者是电流的变化，压力传感器运用在装运煤和高炉的上煤，从而可以统计用煤量以及测量、控制上煤。

温度传感器。该传感器可以感受到温度，并且将温度信息转化成可以输出的信号，温度传感器主要是用在高炉炉体以及锅炉炉体的温度检测和控制。温度测量仪表的核心就是温度传感器，在工业的生产过程中，一些物体的表面温度通常使用辐射测温法来测量，比如熔融金属在坩埚或者冶炼炉中德温度等等。

除了上述的两种传感器之外，还有流量传感器。该传感器可以感受到流体的流量，并且将流量信息转化为可以输出的信号，流量传感器常常运用在不需要精确的保护流量值的情形下。锅炉中的蒸汽管道、送风管道、给水管道常常使用该传感器，通过它对管道中流体的流速、流量进行测量。

3结束语

综上所述，电气自动化技术是实现冶金自动化系统稳定进行的有效方式，合理利用电气自动化技术，可以降低生产的成本，还可以减轻工作人员的工作量，节省人力资本。在应用这些先进技术的同时，还要结合企业实际做好改进与优化工作，这样才能提高电气自动化技术的应用效果，才能保证冶金企业更加稳定、长远的发展。

参考文献：

[1]王海芳.浅谈电气自动化技术在冶金行业中的应用[J].通讯世界，2015，18：146-147.

[2]胡艳妮.浅谈电气自动化技术在冶金行业中的应用[J].科技与企业，2014，12：390.

[3]严功门.浅谈电气自动化技术在冶金行业的应用[J].机电信息，2016，30：65+67.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/458b94963c0d625f9eb0a89b.html