# 高层建筑转换层结构设计探讨

深圳市建筑设计研究总院有限公司

【摘要】随着经济的发展和社会的进步，各种复杂的高层建筑不断地拔地而起，带有转换层的高层建筑是目前诸多的高层建筑中最常见的形式。本文主要谈谈高层建筑转换层结构设计。

【关键词】高层建筑；转换层结构；设计

一、高层建筑转换层结构的相关内容

（一）转换层结构的作用

高层建筑与普通建筑的设计有所区别，高层建筑中不同楼层之间的受力特点对于建筑整体安全性有着重要的影响。一般情况下，高层建筑中越往上的楼层受力较小，中间和下部的楼层受力相对较大。同时，每一层的受力情况也存在着一定的区别。因此，设计人员在设计阶段需要采取增强高层建筑下部结构的刚度和横梁、柱等结构作用效果的措施，保证这类建筑实际使用中的质量可靠性。当楼层逐渐增加时，设计人员通常会减少墙、柱等结构的安置数量，保证下部支撑结构能够充分地发挥实际的支撑作用。因此，针对高层建筑结构转换层的特殊性，设计人员在具体的设计过程中需要扩大下层结构的空间。这与常规性建筑的设计思路截然不同。同时，设计人员通过设置水平结构转换构件的方式，保证了高层建筑空间结构的稳定性。这种设计思路体现了结构转换层在高层建筑设计和使用中的重要性。

（二）转换层结构的主要类型

根据高层建筑用途的不同，设计者在设计的过程中也会采取不同类型的结构转换层。这些转换层在实际的应用中所涉及的技术有所区别，需要从多个角度分析不同类型的结构转换层。高层建筑结构转换层的主要类型包括：

（1）板式结构转换层。高层建筑上下层之间柱网数量的过多，需要依靠板式结构转换层的作用保证各层之间的受力均匀性。板式结构转换层在实际的应用中需要达到抗剪和抗切的具体要求，它的厚度最大不超过2.8m。同时，板式结构的设置灵活性突出，但自身的重量相对较大，需要大量的辅助材料。

（2）框架结构的转换层。框架结构最大的优势在于它的抗震性能较好，可以达到高层建筑的抗震要求。这种结构主要是以巨型柱的方式所组成的转换结构，实际应用中对于下层的柱体结构要求较高。在具体的施工过程中，需要采取支撑效果较好的装置加固最下层框架结构的柱体结构，达到设计方案的具体要求。这种框架结构在高层建筑转换层应用中取得了良好的效果，将会成为未来高层建筑结构转换层的主要发展趋势。

（3）梁式的转换结构。高层建筑垂直转换施工中需要依靠梁式的转换结构完成相关的操作。这种转换结构较为普遍，它可以传递高层建筑不同层之间的作用力，保证了高层建筑整体结构的稳定性。梁式的转换结构中最上层墙的受力大小可以通过一定的传递路径传到最下方的柱。在实际的应用中，梁式结构的造价成本相对较高，占据了高层建筑结构转换层一定的市场份额。它的高度最大不超过6.0m，最小也在0.8m以上。

（三）转换层结构的布设原则

高层建筑转换层结构在长期的使用中容易导致整个建筑垂直方向刚度性能的下降，影响着高层建筑的抗震性能。因此，设计人员在高层建筑结构转换层布设的过程中需要遵循一定的原则。这些原则主要包括：

（1）结合高层建筑整体的结构状况，充分考虑不同层的受力特性。根据不同结构受力的传递性，需要选取可靠的受力结构作为整个转换层的核心结构。采取这些措施有利于后期项目施工中技术人员及时地分析结构转换层中存在的相关问题，提高了实际问题的处理效率；

（2）由于高层建筑结构转换层垂直方向存在着刚度突变的安全隐患，影响着整个建筑的安全性能。因此，设计人员在布设结构转换层的过程中，需要适当减少高层建筑垂直方向的构件，将转换层设置在楼层较低的位置。同时，设计人员也需要将转换层的刚度控制在一定的范围内，保证高层建筑实际的抗震效果。

二、带结构转换层高层建筑设计中需要注意的问题

不同类型的高层建筑在具体的设计过程中需要考虑各种各样的问题，主要是为了保证施工进度不受影响。其中，带结构转换层高层建筑设计中需要注意一些常见的问题。这些问题主要包括：

（1）保证高层建筑较大空间区域内的刚度性能达到行业的参考标准，采取必要的措施将转换层上下结构中的刚度控制在合理的范围内。同时，也需要保证等效侧向刚度的科学性；

（2）为了消除外界作用力对框支剪力墙的影响，需要提高剪力墙竖向构件的配筋率；

（3）由于结构转换层的位移角对于高层建筑整体的结构有着一定的影响，需要利用可靠的技术手段控制位移角的大小，并保证高层建筑基底的重力荷载达到一定的抗震要求；

（4）为了加强薄弱楼板的抗压性能，需要采取厚度约为220mm的现浇混凝土楼板加固，并在对应的转换层相邻的楼层之间设置厚度约为150mm的楼板，二者之间呈对称的关系。

三、高层建筑转换层结构设计的优化策略

（一）减少转换层竖向结构刚度的差异性

带结构转换层的高层建筑在实际的使用中转换层的竖向结构存在着刚度突变的问题，影响着结构转换层的安全性能。因此，设计人员在高层建筑结构转换层的设计中应该减少转换层双向结构的差异性，将上下转换层结构刚度的差值控制在合理的范围内，并适当增加落地墙的厚度，将安全系数较大的补偿剪力置于相关的结构中，保证高层建筑的部分结构的空间刚度。同时，由于落地构件对于高层建筑转换层结构也有一定的影响，设计人员需要保证落地构件的设计均匀性，适当增大构件的截面尺寸。选择刚度较大的混凝土材料，提高转换层下方抗侧力的性能，可以达到相关构件的抗弯设计要求。

（二）充分考虑不同层受力状况对于转换层的影响

高层建筑的结构转换层相对比较特殊，主要在于它在实际的应用中需要考虑不同层的受力状况，尤其是关键部位的应力大小。因此，设计人员在高层建筑结构转换层的设计阶段，需要充分考虑不同层的受力状况，采取先进的技术手段计算出不同部件实际的应力值。根据高层建筑结构转换层周围的应力分布状况，可以在结构转换层中添加一定量的配筋，最大限度地发挥结构转换层实际的作用效果。同时，为了保证高层建筑整体结构的稳定性，需要设计人员掌握梁跨部位支座正负弯矩速度的变化规律，保证腰筋尺寸的合理性。设计人员也可以将梁跨部位下端的钢筋设计为全埋式的锚固结构，消弱弯筋的作用，提高结构转换层的安全性能。

（三）合理布设剪力墙，保证转换层整体结构的合理性

高层建筑转换层结构对于剪力墙的合理布设有着一定的要求，主要是为了突出转换层整体结构的作用。一般在设计转换层结构时，要求剪力墙的框架支柱必须均匀疏密，并将它与支柱之间的距离控制在合理的范围内。二者的距离一般保持在11m左右。根据高层建筑整体的空间布局，设计方案需要达到工程剪力墙的具体要求，增强地下结构整体的抗压能力。设计转换大梁的过程中，需要保证梁体的整体结构能够承受相关应力的大小，并对短肢墙的内力进行必要地控制。要实现这些目标，设计人员应该采取可靠的技术手段处理转换梁两端的结构，保证整个结构的稳定性。

四、高层建筑转换层结构设计未来的发展展望

从当前我国的经济发展形势与城市化建设的进程来看，许多城市中对于建筑空间依然有着较高的需求，同时城市建设用地的紧张使得现代城市建筑必须要向纵向空间进行扩展，高层建筑工程在未来有着极大的发展空间，保障高层建筑工程的可靠性与稳定也就是未来建筑发展的必然要求，转换层结构设计与施工技术的创新与发展也将成为必然的趋势。未来高层建筑工程转换层结构设计的发展主要有以下几方面趋势。首先是转换层结构的优化，钢骨混凝土结构将可能成为未来高层建筑工程转换层的主要结构类型，其能够有效提高转换层结构的承载能力和刚度，并实现对梁截面面尺寸的有效控制。其次是对新型建筑材料的应用，新型建筑材料应具有更高的强度、耐久性、可靠性以及更好的环保性，从而有效的减少高层建筑工程施工中的材料使用量，减低结构整地自重，减少建筑施工中建筑垃圾的产生，发挥环保效益，并实现对建筑工程成本的有效控制与施工效率的有效提升。

五、结束语

在的高层建筑转换层结构设计过程中，需要设计人员充分地理解和掌握结构转换层的相关内容。应结合高层建筑整体的结构框架，选择出符合实际要求的结构转换层。本文通过对不同类型结构转换层的阐述，为高层建筑空间布局的合理规划提供了必要的参考依据。做好高层建筑结构转换层的研究工作，具有重要的现实参考意义。

参考文献：

[1]张博.高层建筑梁式转换层结构设计原理及其应用[D].湖南大学，2011.

[2]吕鹏，徐刚，刘洪亮.某带转换层的高层建筑结构设计[J].建筑结构，2013（12）.

[3]赵海杰.带转换层的高层建筑结构设计与分析概述[J].四川水泥，2015（11）.

[4]赵恒.对高层建筑转换层结构设计的有关探讨[J].中国建筑金属结构，2013（14）.

[5]高淑云.浅析高层转换层结构设计[J].城市建设理论研究（电子版），2012，（18）.

[6]毕重薪，李卿.带转换层结构设计要点.《山西建筑》.2013年13期.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4701d5c51f8d0e305a42449b.html