# 浅谈火电厂热工自动化技术改造建议高晓卫

（陕西渭河发电有限公司陕西省咸阳市712085）

摘要：近年来，我国火电厂的规模不断扩大，为我国经济的发展以及人民日常生活的需要提供了必要的保障。热工的自动化技术属于火电厂发展的方向和趋势，热工自动化技术在一定程度上能够保证火电发电机的工作效率，以及生产的安全性。为了更好的满足社会发展以及经济发展的需要，对热工自动化技术进行改造有着重大的意义。然而在技术改造过程中还存在一些问题，本文对此进行了分析，并提出了一些改造建议。

关键词：火电厂；热工自动化技术；改造；问题；建议

1火电厂热工自动化及其在我国的发展

（1）电厂热工自动化的内容。火力发电厂的主要概念是基于热功率测量、信息处理、自动控制、报警和自动保护等过程中的数据，通过自动化系统实现无人操作过程的控制。在火力发电厂的生产过程中，为了保证发电设备的安全，避免重大事故的发生，同时降低人力资源的使用程度，需要自动化设备。热工自动化系统分为四个子系统，包括检测系统、控制系统、保护系统和报警系统。

（2）电厂热工自动化在我国的发展。近年来，我国火电厂的自动化技术发展迅速，其核心技术、集散控制系统（DCS）广泛应用于我国发电企业中。随着计算机软、硬件技术的提高、DCS技术得到了巨大的发展，也为通信接口的识别和共享数据管理系统信息处理提供了必要的保证，为DCS的分散控制起到了很好的效果。DCS技术主要通过设备的分散控制实现数据和信息的自动处理，其经济性和安全性得到了我国发电企业的认可。

2火电厂热工自动化技术的现状

热工自动化技术是无需手动操作的自动发电技术，该技术在一定程度上能够减少对人力的需求，并且能够提升火电厂的发电效率以及速度，热工自动化技术的工作准确性、安全性以及可靠性均高于人工操作。我国的火电厂早在20世纪已经开始应用计算机来辅助生产，随着我国经济的发展，在火电厂方面的资金投入也逐渐增加，相关的技术人员培养以及计算机技术的研究方面的工作力度也逐渐加大。在21世纪，我国的热工自动化技术得到了全新的改造，大幅度提升了火电产的生产安全性以及工作效率。就目前而言，火电厂热工自动化技术改造普遍集中在以下几个方面：

（1）热控现场计量、控制设备准确性、可靠性、维护便捷性提升；

（2）满足节能减排，自动控制指标精细化、主辅机保护可靠性等而进行的各类逻辑优化；

（3）满足二十五项反措、电厂安全性评价、热控技术监督等强制性要求而在一些早期投产的火电项目上进行的改造；

（4）热控自动化新技术的应用改造，例如现场总线的应用等等。

3热工自动化技术改造中存在的问题

毋庸置疑，集中在DCS系统里的优化、改造项目是我国火电厂热工自动化技术改造的重点。自动化技术改造是一个非常复杂的过程，改造任务重，时间跨度大，改造时间紧，这些都给热工自动化技术改造带来了一定的困难和挑战。当前，我国火电厂的热工自动化技术改造中还存在一些问题：

3.1改造工作任务重，工作人员少

热工自动化技术改造给火电厂增加了大量的工作，于是就带来了工作任务与工作人员数量之间的矛盾。有限的工作人员无法完成任务量大的改造任务，无法在日常工作与改造任务之间进行协调，这就使热工自动化改造难以顺利进行。因此，火电厂必须认识到改造任务与工作人员数量之间的矛盾，合理调整改造任务和日常工作，适当减少一些日常工作，将部分日常工作提前或推后，以促进热工自动化技术改造工作的顺利开展。

3.2危险点的分析工作不到位

大部分的火电厂并没有对技术改造制定相应的管理制度，从而导致工作人员的工作责任心较低，工作态度散漫。而火电厂的工作相对危险，如果工作人员的工作态度不严谨，极易导致危险事故的发生。因此，管理人员需要制定相应的管理制度等，此外，还需要对危险点的工作进行有效的分析，让每个工作人员意识到严谨工作态度的重要性，并且将责任分别落实到每一位工作人员肩上，让工作人员能够相互监督，严格遵守规定进行工作，从而保证自动化技术的改造工作能够顺利实施，避免安全隐患以及危险事件的发生。

3.3没有做好技术改造的总结工作

热工自动化技术改造是一项复杂的系统工程。火电厂应在每一阶段技术改造任务完成之后，及时组织有关人员做好总结工作，通过总结得出宝贵的经验，并对接下来的技术改造提出改进、优化的意见，从而促进技术改造工作的顺利进行。比如说，通过总结寻找技术改造中进度延误的原因，然后采取相应的措施，保证接下来的技术改造工作能够顺利进行，有效保证火电厂的工作效率和生产安全。

4火电厂自动化技术改造的意见和建议

一般情况下，热工自动化系统可分为自动控制系统、自动检测系统、自动报警系统以及自动保护系统。在对技术进行改造时，工作人员必须要保持严谨的工作态度以及高度的责任心，从而来保证自身的安全。

4.1明确自动化技术的改造目标

在进行热工自动化技术改造的过程中，应当明确自动化技术的改造目标。进行改造的主要目的就是提升火电厂的生产安全性以及生产效率，而要实现该主要目的就需要对火电厂自身的情况进行深入分析。发现火电厂在实际运营的过程中出现的问题，并且制定相应的改造目标，从而让自动化技术的改造工作能够顺利进行，提升火电厂的生产安全性以及经济效率，降低其能源的消耗量以及减少员工的工作量和人力资源的需求量，让火电厂能够快速发展和进步。

4.2制定热工自动化技术改造的长期规划方案

进行热工自动化技术改造的基础是各个设备的选用，最终要提高整个火电厂的自动化控制水平。为此，应制定出长期的技术改造规划方案，尽量减少重复改造的情况，要将技术改造工作一步做到位，减少技术改造投资，做好火电厂的成本控制工作。因此，无论是在设备元件的选型上，还是在控制系统功能的实现上，都应从长远的角度考虑，设计出合理的长期规划方案。如果当前火电厂经费不足或是技术不成熟的话，那么在技术改造上可以分期进行，设计出分期改造方案，设计出扩展性强、开放性强的技术改造方案，最终逐步促进火电厂自动化控制水平的提高，提高生产效率，降低能耗。

4.3慎重选择自动化设备

自动化设备的质量会对其改造工作的成功概率产生直接的影响，如果设备的质量较差，极易导致改造工作延后或者是停滞，使得改造的目标无法实现，因此在选择自动化设备时必须要慎重。在选择设备时，需要选择口碑较好的供应商以及质量达标的设备，尽量选择国内的设备供应商，以保证设备的售后服务。除此之外，好需要对供应商建立良好的关系，以保证自动化设备售后服务能够正常进行，确保火电厂的相应权益。

4.4统一领导

火电厂热工自动化技术改造是一项非常系统、繁琐的工程，涉及到火电厂各个机、炉、电、机房的技术改造。为了促进技术改造工作能够的顺利开展，火电厂必须坚持统一领导，在厂长的带领下一步步有条不紊的做好技术改造工作。要加强队伍建设，成立一支业务水平高、专业知识扎实、实践经验丰富、责任强的设计、安装、调试队伍，由这支队伍全权负责技术改造工作。企业领导则为技术改造工作构建出良好的沟通交流平台，促进各个部门人员之间的协调配合，使各个专业的人员能相互协助，从而保证技术改造工作的顺利进行。

5结语

热工自动化技术在火电厂中的应用越来越广泛，随着社会经济的快速发展和科学技术的进步，火电厂进行全面的热工自动化技术改造已经成为不可逆转的趋势。对火电厂热工自动化技术进行改造，可以有效的保障火电厂机组设备的安全运行，减少能耗，提高火电厂的经济效益，促进火电厂的健康发展。

参考文献：

[1]浅论火电厂热工自动化的现状与进展[J].翁疆.科学中国人.2016（02）

[2]电厂热工自动化技术优化分析[J].刘莉.山东工业技术.2015（20）

[3]火力发电厂中热工自动化技术的研究[J].张磊.山东工业技术.2016（20）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/479f14024d04edb695099946.html