# 浅谈提高配电运行供电可靠性的措施

（1国网四川省电力公司广元供电公司四川广元628000；2国网陕西省电力公司培训中心陕西咸阳712000）

摘要：配电电线是电力网络中关键的构成部分，他们承载着向城市乡镇供应电力的主要职责。现在，伴随着供电单位优秀服务水准的快速提升，顾客对供电安全性的需要日益提升。所以，一定要对供电安全性产生作用的要素开展解析，妥当的处理，进而能够更大程度的提升供电安全性。本文分析了配电运行中提高供电可靠性方法，并提出配电运行中供电可靠性的措施。

关键词：配电运行；供电；措施

当今社会，经济正在快速发展，科学技术日新月异，人们的生活水平也随之不断提高。与以前相比，人们的生活水平有了很大的提高，生活质量也上升到了一个新的层次。人们生活得到改善的一个重要表现就是日常生活中的电器使用量越来越大，但这对电力供应的可靠性提出了更高的要求。供电可靠性是用户评价电力系统供电能力的一个重要指标。

一、提高配电网供电可靠性的方法

提升供电安全性的方式很多，其重要预防手段：第一预防事故尚未形成前；第二假设出现事故时，尽可能的减小停电的范围；第三，在体系出现事故之后能够快速回复到最开始的正常状况，详细办法如下：

1、预防线路事故出现。搞好按时、非定时的线路装置运营管制作业，对关键电线加强检测频率；为断路设备、变压设备装置预防设备；实时清楚线路、台区位置树木等阻碍物品，尽量减少线路因为雷电雪等无法阻止的自然灾害所造成的事故范畴；按照气候、季节状况提早搞好可能会发生的故障的避免措施；对因为地理环境而不满足标准的线路，最好把裸露位置替换成绝缘性的导线，能够提升抵抗自然灾害的实力；在环境差和雷电较多的区域，十千伏架空线路可以使用二十千伏的线路进行代替。搞好线路巡查作业，执行二十四小时值班制度，创建具体巡查登记，对经常出现事故的电线多巡查、及时发现、立即解决；进行特殊巡查、夜巡作业，把故障萌芽扼杀在摇篮中，保证配电装置、送电线路的顺利状态；禁止各种人为错操纵，实施解除外力、人为线路不足事故，提升线路的安全工作。

2、加强停运计划管理，提高施工进度。线路检修，是导致出现停电的关键缘由之一，搞好策划检查管制、按照真实工作状况合理适宜的解析、研究、布置检查作业，改善检查形式是科学高效率运用停电时间，降低停电范围的关键步骤。搞好停电策划管制、实行一条龙检查，细致的对停电阶段进行在线检查、带电检测、情况预测、状态检查，降低装置预测以及检查的时间。在检查管制作业中，把安全性管制和制造策划管制紧密相连，尽可能使用不检修养护或者少检修养护装置，增长装置检查时间，按照真实状况转变装置到时间就要进行修理的习惯，同时对装置不足增强措施解析，搞好装置事故判断。布置每一项检查时，每个站所都要主动合作，严厉把关，按照计划进行停电，解决事故向调度请示临时停电，在可靠性的基础上能够使用夜间检查作业，提升建筑、检查品质。对于某一个地方、一种情况的不足开展运行、检查分开机制，有助于督促检查以及运行作业品质，降低故障的形成。增强供电机构和顾客间的合作，搞好宣传作业，尽可能避免多次停电以及损坏性停电。在确保持续供电的基础上，能够试着进行对高压电气装置以及措施开展不停电的可靠性工作，带电工作就不会受到时间影响，实施解决不足等优势在很大程度上提升了供电的可靠安全性质。

3、提高软、硬件水平。使用品质高、性能安全、修理次数少的优异装置，使用新措施，使组成分配电能作用的网络的各样装置一直都处在稳定运行的情况，充分施展其用途，创建电能网络硬件措施知名度。针对有能力的电力单位，能够经过通讯网，创建分配电能作用网络的自动化，对分配电能网络开展全程监管，使用事故资料的收集处置性能，针对不一样的事故位置开展事故检查、定位、分隔，经过操纵实现复原供电，及时了解网络中每个配件的工作情况，把事故扼杀在摇篮中。要使可靠性指标提高，除了具备完善的网络结构和先进的技术设备水平，还必须有一套严格的细致的管理方法来保证运行维护、检修、停电等一系列的工作，以提高运营维护管理水平。增强员工教育，提升措施、管制工作者的工作程度。伴随着科学技术的前进，分配电能网络所含有的科技日益提升，电力单位要拓展很多种类的措施、技术的教育，搞好员工教育作业，有目的性的处理员工能力情况，提升员工的思想以及工作能力，创建供电安全性基本资料管制，提升顾客断电时间计算资料的精准、完善以及实时性。改善故障处置等有关机制，使供电安全性管制作业越来越完整，尽可能的降低停电时间，为供电安全性营造一个美好的环境。

二、提高配电运行中供电可靠性的措施

1、加强管理，注重日常维修、维护，减少非故障停电。由于现在设备越来越先进，检测技术也不断在更新，因此设备安全运行的时间在不短增加，为了避免不必要的检修断电，需要加强日常管理，制定科学的工作计划，实现、实施优化的维护方案，通过红外监测、在线监控等先进的技术手段来实时的对设备运行情况进行了解、掌握，通过这些先进的技术手段可以减少不必要的检修，在改进检修、检测手段的同时要对维修人员的综合素质进行提升，加快检修速度、缩短检修质量，提高检修水平，在保障安全的前提下努力开展带电作业和带电维修工作，尽量减少断电时间，杜绝重复停送电。综合考虑经济、安全、优质等因素，引进先进的技术方法，改变旧的配电模式，完善配电电网架构，减少线路架设所引起的停电范围，做好预停电计划，科学合理安排停电时段，尽量减少非故障停电。

2、加强线路运行管理，减少修复时间。线路运行管理中日常维护非常重要，对于电力通道要及时清理，配电变压器高、低压接线时要保持足够的安全距离，尽量减少相互之间的影响，对于电力线路周边的绿化要定期修剪，做好线路的日常巡视与维护工作，对于电力设施保护做好宣传工作，通过在线监测等先进手段及时掌握电力系统运行情况，对于设备材料老化的要及时更新。做好检修时的安全防护工作，对于由于交通事故造成的故障要在安装设备时要考虑远离车行道，尽量避免安装设备在道路视觉死角处，同时在显著位置放置明显的警告标识并安装减速带。通过加强线路日常管理，缩短线路维修时间，提高供电可靠性。

3、引进配电网自动化技术，提高供电可靠性。配电网自动化是运用计算机技术、电子技术、自动控制技术、通信技术及新的高性能的配电设备等技术手段，来对配电网进行离线与在线的智能化监控管理，从而使配电网始终处于安全、可靠、优质、经济、高效的最优运行状态。配电网自动化最终目的是为了提高供电可靠性和供电质量，进而缩短事故处理时间，从而减少停电范围，达到提高配电系统运行的经济性，降低运行维护费用，最大限度提高企业的经济效益的目的，为提高整个配电系统的管理水平和工作效率，改善为用户服务的水平而服务。我国配电网建设比较老旧，技术落后，需要紧紧跟着时代步伐，不短更新新技术，配电网自动化可以实时对配电网进行数据收集、控制、调节和事故处理，它可以实现：通过系统监测功能计算线损，从而使线路能在最佳的经济状态下运行；通过实时监控系统，及时发现不安全因素，从而消除事故隐患；通过系统监测功能及时发现用户计量表是否出现故障，可以有效防止用户窃电。可以实现远程操作，实现快速隔离故障，快速复电。

提高配电运行中供电可靠性是一个系统的工程，需要全体人员的配合，需要技术的支持，政策的保障，在提高配电运行中供电可靠性的过程中要充分发挥科技创新产品的作用，从实际出发，统筹安排，建设安全、稳定、高效的配电系统，为提高人民生活质量，加快经济建设打好坚实的基础。

参考文献：

[1]李瑞成.强化剩余电流动作保护器的运行管理[J].中国电力企业管理，2015(28).

[2]林建宁.精细化施工用时管理提升供电可靠性探讨[J].现代商贸工业，2016（18）.

[3]王斌，陆会平.如何优化配电网络以提高配网10kV线路的供电可靠性[J].中国高新技术企业，2015（26）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/47b79e2fe561f0ddbabf0617.html