# 策论电力系统中电气自动化技术的应用

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司山西太原030001

摘要：在我国现阶段的电力系统的运行过程中，随着我国现代化科学技术水平的不断发展和提高，一些先进的电子信息的现代化科学技术在被广泛的运用到各行各业。随着科学技术的不断发展，我国各行业的发展也在加快脚步。在我国现代化的电力系统运行的过程中，通过运用现代化的科学技术，可以有效的提高电力系统的运行水平和质量。

关键词：运行过程、发展水平、质量控制

引言：在我国现阶段的社会发展过程中，一些先进的电子产品被广泛的运用于各个行业的发展中，在我国现阶段，电子信息技术得到了飞速的发展。在电力系统的运行过程中，自动化技术也在不断的发展，电力系统在现阶段的自动化水平得到了很大的提高。在现阶段，电力自动化技术是是确保电力系统正常运行的基础保障。同时也可以在一定程度上提高了电力企业的发展水平，同时也能为我国电力系统的有效管理提供重要的科学理论依据。

1电力自动化在电力系统的主要应用分析

1.1在电力系统的运行过程中，通过电气自动化的技术可以有效的帮助生产研究人员进行更好的模拟工作，这样可以在一定程度上避免电力系统运行的缺陷性。在模拟的环境中，工作人员可以进行更好的测试，以此提高实验的科学性和准确性。

1.2实现电力服务的智能化。在我国现代化社会经济快速发展的今天，各行各业的发展建设都离不开电力行业的支撑，没有了电力系统安全稳定的运行，就无法保证其他各行业的顺利进行。因此，由于现代化科学技术的发展，对于现阶段的电气自动化的要求也越来越高，自动化技术是电力系统智能化的重要组成部分。

1.3方便配电网络工作。在我国现阶段电力系统运行的过程中，配电网工程的建设施工，通过运用现代化的智能技术，可以有效的提高配电网的智能化水平，解决电力系统运行过程中的一些问题，这对整个电力系统的运行效率也有很大的提高。

2电力系统运行中主要用到的电气自动化技术

电气自动化的具体技术可以代替人力，完成电力系统某些功能的控制，减少人为干扰对电力系统运行的不利影响。具体而言，电力系统中应用的电力自动化相关技术主要分为计算机技术和PLC技术两大方面。

2.1计算机技术的应用。计算机技术是电气自动化相关技术中最重要的技术，其应用涉及电力系统运行中的配电，电力转换和电力供应的各个方面。（1）智能电网技术是计算机技术的典型技术。它广泛应用于输配电，是智能配电的关键部分。（2）电网技术是计算机技术在电力系统应用中的又一突出代表。它是电力系统自动化技术的主要组成部分。它可以完全收集国家电力系统信息，实现国家，地区和省级电网在县，县各级的独立转移。有了它，该国的总体潜在设备结合起来，是国家电力系统工作的有效监测力量。电网中的其他组件，例如服务器，变电站终端设备，显示器，打印设备等，连接到电力系统的专用广域网，以实现对计算机的统一控制。（3）计算机网络的信息技术可以集成电力系统的信息，实现电力系统各种运行中各种工作信息的记录和整合。

2.2PLC技术是电气自动化技术在电力系统中应用的重要组成部分。该技术是继电器接触控制技术和计算机技术相结合的结果。它在电力系统中的应用实现了电力系统工作指令的自动编程和信息的记录与计算，降低了电力系统运行中的能耗状态，使电力系统运行更加灵活。（1）PLC技术在数据采集，分析，集成，转换和传输方面具有优势，可以吸收到电力系统的某些控制应用中，实现对某些灵活操作的智能控制。（2）PLC通过控制电力系统中的各个模块信息，实现信息总线的通信和连接，实现电力系统工作的顺序控制，极大地促进了电力系统相关生产过程的协调。3）PLC技术的独特闭环控制有效地调节了电力系统各回路的工作状态。PLC可以实现数字量和模拟量之间的D/A和A/D转换，由PID模块实现，实现压力，温度和流量的连续控制[3]。（4）PLC可以通过激励和断开输入和输出信号来帮助各种生产过程自动化。电梯操作控制和机床电气控制是这些应用的结果。它应用于电力系统，实现电力生产过程中开关的逻辑控制。输入输出点的数量可以随意扩展，无论是十几还是数千，都可以自动控制而不受限制，节省人力，提高效率的作用非常明显。目前，用于火力发电系统的大多数系统是顺序控制和数字控制。

3电气自动化综合技术在电力系统中的应用发展趋势

新的电气自动化技术实现了对现代计算机技术的更高程度的应用，使得电气自动化技术在电力系统中的应用反映了一种流行的状态，代表了IED电力自动化技术。该技术可以实现各厂商对管理信息的共享和操作。它是一个优秀的电气综合自动化系统。为了使该系统的应用标准化，已经引入了一些特定的应用标准，以用于国际上的该自动化技术的应用。中国的研究人员已经积极地将这项技术推广到电气自动化应用的国际标准，使这项技术的应用和推广有了更好的前景。目前，电气综合自动化系统的开发已按照IEC61850标准启动。此外，电力自动化技术在电力系统中的大规模应用，也将促进以计算机技术为代表的现代信息通信控制技术在智能控制工作中的应用，构成国家电力系统控制的支柱。未来，多媒体，计算机，通信和其他技术也将被吸收到现代电气自动化技术的重要部分，这些技术的综合应用还将促进计算机技术在电气自动化控制中的应用。

4电气自动化技术的应用策略

4.1提高电气自动化技术的应用标准。目前，虽然中国的电气自动化技术有所改善，但与国际相关技术相比仍有较大差距。由于中国经济市场的产品种类繁多，各厂商使用的电气自动化技术也不尽相同，缺乏资源共享。因此，有必要提升中国电力市场的国际使用标准，提高中国电气自动化技术的推广标准。加强了厂家之间的技术交流与合作，电气自动化技术的研究得到了进一步发展，逐步接近国际水平甚至超过国际水平，使电力系统更加完善。当每个制造商开发电气自动化技术时，它可以通过国际标准努力提高研发能力，从而有效地改善中国的电气自动化技术。

4.2电网自动化技术的提高。在我国的电力企业的发展过程中，电气自动化技术也在逐渐的运用到电力系统中来，但是由于一些传统的观念的影响，在现阶段的运行过程中，还不够广泛，还存在着一定的问题。为了更有效的确保整个电力企业的安全稳定的运行发展，通过对电气自动化技术的不断研究和分析，可以有效的确保整个电力系统运行的安全稳定性。在电力系统运行的过程，运用电气自动化，可以有效的使用计算机网络技术来控制电力系统运行的相关数据，以此实现对电网的实时的监控。

4.3电气自动化技术的统一化。在电力系统自动化技术的运行过程中，对每一个环节都必须进行严格的控制和分析。在进行自动化技术的运用上，应不断的提高自动化的安全稳定性，以此确保整个电力系统的安全运行。在我国电力系统的运行过程中，传统的管理方式是将各个部门进行分开的，这种管理方式具有一定的局限性，无法适用于现代化的电力系统的运行需要。当电力系统在运行的过程中发生故障时，相关的故障处理人员将无法第一时间进行有效的排除故障，解决问题，因此，在现阶段的电力系统的运行过程中，通过电气自动化的技术，可以有效的提高电力系统的管理水平。

结束语

在我国现阶段的电力系统的运行过程中，通过结合现代化先进的科学技术，可以有效的确保整个系统运行的正常运行，提高我国电力系统的科学水平。

参考文献：

[1]黑龙江省电力调度中心编.变电所自动化实用技术与应用指南[M].2017.

[2]罗宇杰.浅谈电气自动化在电力系统中的应用.广东科技，2016-10-23.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/483867f7471b191679bd5751.html