# 水利工程质量检测管理探析陈岳

1定义

水利工程质量检测是指水利工程质量检测单位依据国家有关法律、法规和标准，对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量，并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。

2水利工程质量检测管理过程中的不足

2.1水利工程质量检测工作认识不足

水利工程质量检测的工作中，质检资料应该能反映工程质量管理的全过程。但是在实际的质检工作中，工作人员意识不到位，相关的管理工作重视不足，相关的岗位培训教育多数只针对具体的试验参数，因此才会造成数据资料的收集、归档工作不足，甚至存在资料丢失的现象。为反映工程全过程中的质量情况，对出现的质量问题进行倒查和追溯，加强水利工程中质检管理的重要性就不言而喻了。对大多数工作人员而言，对重要性认识不足，检测环境以及设备使用和检测中间过程的记录存在的缺失，是造成工程质检工作不能顺利完成工程质量监管和控制任务的重要原因。在今后的水利工程质检工作中，应该不断改善这一问题，确保质检工作的资料详细完整，得到专业化管理，这是需要得到进一步加强的重要环节。

2.2缺少制度体系支撑

确定空间类型，当前在水电管理的基础上确定了稳定的规范标准，结合指导方式和监督类型等，在现有基础上进行调整后，提升稳定性。但是缺少制度形式的支撑，对水利工程建设和管理造成严重的影响。结合法律政策和要求等，如果不能符合标准形式要求，势必产生不良影响。因此从当前市场管理的角度入手，了解实际程序和要求，检测管理本身的影响因素比较多，在检测管理的过程中进行规范化调整，行业管理很重要，在实际管理基础上，存在管理混乱的现象。

2.3试验检测设备的检定（校准）不规范

检测单位对试验检测设备未按功能、精度等要求分别进行检定或校准，而是全部进行校准，且未对校准结果进行确认。

3水利工程质量检测管理措施

3.1提升责任意识

水利工程质量检测作为当前应用广泛的一种检测方式，在服务管理的基础上，需要建立完善的质量管理意识，通过不断学习先进的管理方式后，提升整体进步。在风险评估的阶段，确定执行能力，如果存在体系建设不合理或者异常等现象，直接对体系建设产生制约。因此在整个过程中要求相关负责人引起重视，做好项目建设和评估等工作。在当前建设管理基础上，坚持质量为本的原则，不断对问题处理，提升稳定性。

3.2提升对于质量检测工作的制度化建设

首先是对检测人员的约束力。检测人员是质量检测中最为重要的部分。如果检测人员不能够认真检测，那么就会出现一系列的问题。而且如果检测人员为了利益和施工串通，那么就更会给水利工程带来巨大的损失。其次就是对于施工团队的约束力。施工团队才是施工的主体，如果工程质量出现了问题，那么施工人员的责任自然是最大的。在这种情况下，就需要增加对施工人员的约束力。只有让施工人员意识到其所作所为都是要承担相应的责任的。才能够保证其认真的进行工作。而当发现了问题后，也能快速的进行整改。最后就是对水利部门的约束力。水利工程的施工质量很大的程度取决于施工团队。但是施工团队的管理者是水利部门。如果水利部门出现了和下面施工团队同流合污的情况，那么就是对水利工程的不负责任。只有做到对这三者的约束，才能够保证工程的质量不出现问题。

3.3检测仪器设备管理

仪器设备采购的环节应注意所采购的设备满足相应标准的精度和量程要求，同一个检测参数有可能对应若干标准，如果检测机构认证了不同标准的同一参数，应按照相应的标准采购不同量程和精度的设备，满足检测工作的需要。设备安装就位调试完毕并经过验收合格后，使用前，按照规定进行检定或校准，未经检定或校准的设备严禁用于检测工作。对于大型的设备管理往往较为严格，检定或校准周期一般较有保证，但对于小型仪器，如移液管、量筒、钢直尺、温度计等容易移动、损坏或丢失的仪器，管理难度比较大，容易出现错检、漏检等情况，因此设备管理人员应建立详细、动态的设备台帐，对所有的设备加贴内部管理编号，并保证每台仪器设备的编号是唯一的。检定或校准合格的设备使用前还应进行设备的状态确认，并留存相应的确认记录，并加贴状态标识于设备显著位置，不得加贴在容易与设备分离的包装盒、设备帽等位置。在两次检定或校准期之间还必须进行仪器设备的期间核查，并保留相应的核查记录，以便出现问题后能够朔源。

3.4计量认证

计量认证即依据国家质量监督检验检疫总局《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》对从事向社会出具有证明作用的数据、结果的检验检测机构实施资质认定和监督管理最终成果和管理依据。水利工程质量检测机构须取得相应参数的计量认证证书，方可从事检测业务。检测机构可以委托具有相应检测能力的检测机构进行分包检测，但这一检测分包应该得到客户的书面许可，检测机构不得在分包检测机构出具的报告上加盖本单位的检测标识。如果检测机构因为检测的业务繁忙，不能及时进行检测而发生的分包检测，检测机构具有所检测参数的能力，分包检测机构出具的报告上可以加盖本单位的检测标识，并在相应的位置上予以说明。

3.5完善网络信息化管理

各地区应该结合当地实际情况，出台一些切合本地区实际的水利工程质量检测管理实施细则，充分利用互联网技术，加强网络信息化管理，以便于对水利工程质量检测单位的监督与管理。进一步培育和规范水利工程质量检测市场的行为，强化行业的自律能力。

3.6培养检测人才

检测人才是专门的人才，如果其不具备这方面的能力，那么检测工作也就无法进行。在这种情况下，对检测人才的培养是非常重要的。其主要的培养方向应该分为这么几个：首先是要和学校进行联合，订单培养。因为订单培养所培养出来的人才自然都是本专业的人才，不存在专业不对口的情况。也只有专业对口，才能够保证其具备着检测的能力。同时因为水利工程的重要性，订单的学校也必须是具备高水平的学校，学生也必须经过学校和部门的双重考验才能够进行上岗。其次是在日常工作中进行全面的培养。毕竟在学校中学习的内容都是纸面上的内容，和实际的操作是有着很大的不同的。在这种情况下，日常的培养是至关重要的。只有经过实际操作的人才，才是真正具备能力的人才。如果不具备实际操作能力，那么只能是纸上谈兵。

4结语

水利工程质量监督体系的建设和有序应用是重点，在整个过程中需要了解建设的注意事项，为了避免出现监督不到位或者异常等现象，要按照实际要求进行。此外检测管理的过程中，对问题进行分析，包括：缺少制度体系支撑、质量意识欠缺、无法适应市场管理要求、行业管理不均匀等，从确定法律制度、确定责任人、进行质量体系改革、提升责任意识等入手，做好体系建设，提升稳定性。

参考文献

[1]刘世荣.水利工程施工质量管理改进对策实证研究[D].西安：长安大学，2014.

[2]黄海田.对加强水利工程质量检测体系建设的探讨[J].水利技术监督，2014，10（03）：135.

[3]王珍兰，黄根民.水利工程建设质量检测管理的改革与发展［J］.建筑监督检测与造价，2010，3（8）：42-46

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c48ffecb6671f4dd62cd7da.html