# 关于市政路灯照明电器系统无功补偿技术的探讨

玉溪市红塔区路灯管理站云南玉溪6530100

摘要：本文通过对无功补偿技术相关知识的论述和探讨，希望为市政路灯照明系统的建设提供参考。

关键词：市政路灯；照明；电网；无功补偿技术

0引言

无功补偿技术将是未来应用的主流，它的应用很好的响应了国家的相关政策，符合人们节能降耗的心态，同时它可以对我们的生活水平有所提高，并且使得生活成本得以降低，诸如此类的优点推动了这种设备的普遍应用，在市政路灯照明中得到广泛使用。无功装置系统必须安排专业人士经过培训前来操作，因为无功装置不能进行专业的操作，会造成供电系统的不平衡，形成电路设备问题，那么接下来的话我们就不好进行电网的规划建设，从而使市政路的路灯建设不能更好的进行。

1市政路灯的现状和问题

路灯的照明工作是我们电网的规划和创新的重要内容之一，我国在改革之后经济逐渐的发展与进步，吸收外国有利的电力发展研究和经验，使人们对生活质量有了更高的要求，对社会市政路路灯的照明问题也十分重视，人们对物质文化的需要同落后的生产力形成了一个矛盾，无法正常满足人们的需求，因此，由于现阶段的城市化发展迅速，人们随着经济的快速发展，生活的速度和步伐也在不断的加快，每天人们都在为着自己的工作在奔波，只有很少的时间去娱乐享受如今的社会生活，也正是因为如此，人们都形成了一种白天兢兢业业工作的常态，去满足自己的物质需求，晚上去夜市释放压力，从而去使自己的心情愉悦，扫除自己一天的疲惫，如此过饱和的工作使市政路照明成为了重点工作，设施的不完善造成了对人们的夜间出行也造成了一定的困扰。路灯的基础设施，为无数个黑暗的夜晚带来光明，为我们的交通正常运行和人们的生命安全做了保障，减少了交通事故的发生。

如今，我们的市政道路路灯系统的具体由光来控制操作，专业人士只需要为照明设置警戒值，之后路灯就可以控制自身的亮度调节，这种装置的路灯通过附近的光线的亮暗程度去判断是否开关，当附近的光线较暗时候，路灯就会立刻亮起来，为人们的生活去提供便利，当快要放亮时，路灯就会关闭，这正好符合我们的可持续发展的战略，这也有利于形成系统的电网化。当依靠光来控制的路灯出现之前，路灯的管控和具体的操作是由政府安排专业技术人员进行，在不同的季节有着不同时间的照明，我们需要安排专业人员进行科学的分析，从而不会浪费更多的电力，从而达到环保和满足人们需求的两个作用。

可是，如今资源的浪费现象十分严重，世界性的资源短缺也时常发生，正是这个原因，人们的环保观念和合理利用资源的意识也逐渐在提高，生产者利用如今的现状生产出了好多环保节能产品，用来满足市场的需要，并且一点点的变得普遍。这就促进了我国的店里事业的蓬勃发展，更有利于进行节能环保。

2无功的概念

无功补偿，就是我们在提高电网系统的性能的时候，可以降低线路的电压，从而达到节能节耗，是电网的承受压力减少，从而可以提高工作效率，改善我们的电网系统，使市政路的灯光照明问题可以得到很好的解决。无功装置系统必须安排专业人员经过培训前来操作，因为无功装置不能进行专业的实用，则会造成供电系统的不平衡，形成电路设备问题，那么接下来的话我们就不好进行电网的规划建设，从而使市政路的路灯建设不能更好的进行。

3无功补偿技术存在不良状况

如今的社会不断的发展，科学技术水平迎着改革步伐不断的进步，日新月异，使技术的应用更为常态化，我们对无功补偿的技术水平也越来越高，我国的能源短缺问题慢慢的严重，这就使人们越来越重视这其中问题，人们去着眼于能耗的减少，着眼于设备的创新，而无功补偿技术对于我们的电力运行具有巨大的作用。特别是对电网的稳定具有很大的效果，从而可以减少能耗。

另外，在无功补偿这个技术中存在的最大问题就是无功的反方向传送，无功的反方向传送在我们如今的市政路灯中经常可以看到，使用十分的广泛，不仅仅如此，他产生的的不好的作用也是十分的明显，无功的反方向输送会造成电力损耗的程度加大，使变压器和电线的压力较大，会减少他们的使用效率，严重的情况下可能导致设备经常出现问题，造成设备的长期耗用程度加大。

4无功补偿的合理使用

4.1无功补偿的优势

无功补偿在我们生活中被广泛应用，它可以用单份的电量发两个层面的电，减少了我们的发电成本，同时可以进行系统化的电力建设，因为无功补偿技术在电力设备中应用可以提高电网的专业化，减少电力输送的过程，这就可以减少电力环节的减少，并且无功补偿可以有多个装置，每个装置有着自己的优点，如今小型的无功补偿应用更为广泛，因为小型的轻便简单，可以简单的安装在电力设备上，使路灯的功率降低，减少消耗的能量，并且无功补偿的路程不可以太长，节能的效果可以充分的展现出来，设备的接线较为简单方便，可以轻松的进行连接、并且可以很好的安排人去修护，无功补偿的好多好处，将会推动这种技术应用越来越来的普遍，因为它提高了电力使用的期限，可以很好的优化我们的电力系统，减少耗损，同时又可以贯彻国家的政策[1]。

4.2无功补偿的应用

目前我国市政道路路灯的建设正在多方面进行，电力系统专门的为单灯准备的搭配，这就形成了单灯的无功补偿，提高了发电效率；二是为三相的电力系统的操作进行装置的准备，可以使电气设备的负载功率有效地提高，可以对变压器有一定的减压功能，这也就间接地节能，并且可以通过配置三相，这也就促进了市政路的路灯建造，从而将无功补偿这一技术利用，这将是多方面受益的良好措施。但是无功补偿在具体实际中操作时，单灯补偿节省电量，而且可以具有良好的性能，有利于城市的循环发展[2]。

5结束语

路灯的照明具有多个优点，首先创新节能化照明方式，节省了电力资源，为环保和可持续发展做出了贡献，同时是我国的电力系统装置迅速创新换代，促进了人们生活生活水平提高，这也就是促进了经济的健康发展，我国电网系统正在进行着规划性的建设。电力部门在符合时代潮流的情况下进行发展无功补偿，这可以推进了电力发电装备可以提高效率。我国科技水平在创新中日渐发展，培养了一批专业的创新人员，对于路灯的功率和省电的性能进行专业的研究，对我们的原有技术风格有所保留，同时去提高性能，形成一种有秩序的电网。促进我国的电力设备迅速发展，推动我国的经济上升。使我国的电力事业不断的发展，让我国在世界的竞争中处于不败之地。

参考文献

[1]张明军，曹立霞，厉吉文，董洁，程新功，高宇英，刘乾业.智能型低压补偿装置若干问题的探讨[J].电力电容器，2012（04）：43-47.

[2]郑智，周双喜，徐飞，鲁宗相，戴剑锋，王淼，刘乃涛，梁秉文.半导体光源在道路照明上的应用[C]//上海市照明学会成立30周年庆典暨四直辖市照明科技论坛、长三角照明科技论坛、上海市照明学会2013年年会论文集.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c8e086db2f09189a0644ca1.html