# 超细干粉论文_贾雷,于瑶,潘靖,杨志晗,唐永彪

导读:本文包含了超细干粉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:干粉,超细,灭火剂,疏水,火灾,氯化钠,效能。

### 超细干粉论文文献综述

贾雷,于瑶,潘靖,杨志晗,唐永彪[1]（2019）在《基于超细干粉灭火剂性能的研究》一文中研究指出首先介绍了超细干粉灭火剂的应用背景,重点讨论了超细干粉灭火剂颗粒对人体呼吸的影响和主成份的毒理性,最后试验了温度和湿度对附着干粉的电子设备的影响。结果表明:超细干粉灭火剂颗粒对人体呼吸影响很小,其主成份磷酸二氢铵毒性微弱,灭火剂对电子产品电绝缘性良好。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年10期）

仪名山[2]（2019）在《LNG槽车区超细干粉灭火系统应用》一文中研究指出简单介绍了LNG槽车区的布置特点及灭火要求,描述了超细干粉灭火剂的突出特性,并针对LNG槽车区域的特点,提出采用超细干粉灭火的有效措施。(本文来源于《四川水泥》期刊2019年06期）

乐珍妮,蒋勇,邱榕[3]（2019）在《氯化钠/纳米疏水二氧化硅超细干粉制备及灭火性能研究》一文中研究指出选用氯化钠为基体制备金属火灾超细干粉灭火剂。应用反溶剂法对其改性,使纳米疏水二氧化硅吸附在氯化钠晶体表面,其中分散剂为PEG-1000。结果表明,纳米疏水二氧化硅的添加有利于细化氯化钠颗粒,但过量的添加会起反作用,最佳用量为3 wt%左右,平均粒径为2.18μm。镁片灭火实验证明超细复合干粉的灭火性能明显好于传统氯化钠灭火剂(商用D类灭火剂),纳米疏水二氧化硅最佳添加量为3 wt%,此时灭火时间仅需传统灭火剂的一半。最后利用FDS5.0模拟干粉颗粒与燃烧火焰作用过程,模拟结果表明干粉覆盖对火焰具有一定的抑制效果,并分析了复合干粉灭火机理。(本文来源于《火灾科学》期刊2019年02期）

彭建军[4]（2019）在《快锻机超细干粉灭火装置》一文中研究指出一种超细干粉灭火装置用于快锻机快速灭火,提高灭火效率、降低灭火成本。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年08期）

高翔远,万杰[5]（2019）在《超细干粉在智能泊车汽车库的应用探讨》一文中研究指出为有效应对智能泊车汽车库火灾,分析总结了汽车库火灾的特点,对超细干粉展开研究,论述了超细干粉灭火装置的灭火机理及组成,提出了以超细干粉作为灭火介质,柜式超细干粉灭火装置作为灭火设施,泊车机器人作为灭火设施搬运载体的灭火新方案,并对在实际应用中超细干粉灭火介质的用量、系统控制等问题进行探讨,对柜式超细干粉灭火装置进行优化。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2019年04期）

姬永兴,吴志强[6]（2018）在《新一代超细干粉灭火剂及其应用技术研究》一文中研究指出结合灭火机理,说明了超细干粉灭火剂在火灾扑救中的优势,探索了基于超细干粉灭火剂技术的消防车灭火新模式。研究提出了超细干粉灭火剂在火灾扑救中的应用方法和技术,并介绍了国外混合喷射灭火技术的研发进展。(本文来源于《消防技术与产品信息》期刊2018年11期）

李国辉[7]（2018）在《直接探火管式超细干粉自动灭火装置》一文中研究指出公安部天津消防研究所成功研发出直接探火管式超细干粉自动灭火装置,该装置采用适宜粒径专用超细干粉灭火剂和直径8 mm探火管,可快速有效扑灭典型电气设备初期火灾,具有定点探测、及时响应与高效灭火的特点,适用于空间狭小的无人值守场所,尤其适用于针对配电盘、控制柜、数控机床、机房等电气设备内的"起火源"进行"点对点"自动灭火防护,将火灾扑灭在初起阶段,(本文来源于《消防科学与技术》期刊2018年08期）

乐珍妮[8]（2018）在《氯化钠/纳米疏水二氧化硅超细干粉制备及其灭火性能研究》一文中研究指出钾、钠、镁等活跃金属其遇水、酸、明火等均可引发火灾,若用二氧化碳、水等灭火剂可能会引起火势的进一步扩大,因此对于该类火灾需用特殊粉体物质进行扑灭。本文选用氯化钠为基体制备针对金属火灾的超细干粉灭火剂。但由于超细干粉易团聚且氯化钠本身吸湿性强,这将影响干粉的灭火效能,因此本文应用反溶剂法对氯化钠颗粒细化的同时并对其改性,将纳米疏水二氧化硅吸附在氯化钠晶体表面,其中改性剂为PEG-1000。通过电镜扫描(SEM),激光衍射分析(XRD),激光粒度分析仪以及吸湿性、松密度和流动性等测试手段研究了不同改性条件下(PH值、超声时间、PEG-1000含量及纳米疏水二氧化硅含量)超细复合干粉的各项性能,结果表明,PH值越小越有利于氯化钠晶体的析出和粒度的细化,因此应控制PH值为1;超声时间越长,粒径越小且越均匀,但当超声时间超过30min后,改善效果并不明显,考虑时间及成本问题,应控制超声振荡时间为30min即可;PEG-1000的添加有效减少了团聚,并使颗粒更加规整及细化,当其含量为0.8wt%时,对颗粒的细化作用基本达到饱和的状态,因此应控制改性剂PEG-1000的添加量为0.8wt%左右;纳米疏水二氧化硅的添加可进一步分散和细化氯化钠颗粒,但过量的添加会起反作用,最佳用量为3wt%左右。因此最佳配制方案为控制溶液PH=1,超声振荡时间为30min,添加0.8wt%的PEG-1000及3wt%的纳米疏水二氧化硅进行改性,所得到的氯化钠颗粒具有粒径小且均匀、团聚现象少、流动性大及吸湿性小等优点。为了研究所制备复合粉体的灭火性能,利用改造的杯式燃烧器试验装置,开展了镁火试验,镁片灭火实验证明超细复合干粉的灭火性能明显好于传统氯化钠灭火剂(商用D类灭火剂LJ-MFZD6),纳米疏水二氧化硅最佳含量为3wt%,此时灭火时间只需传统灭火剂的一半。最后分析了复合干粉的灭火机理,其灭火效果是纳米疏水二氧化硅及氯化钠协同作用产生的。同时,利用FDS(ver5.0)参照细水雾灭火方式,改变粒子属性,设置其为不可蒸发状态,模拟干粉颗粒与燃烧火焰作用过程,火焰形态变化及温度场分布变化模拟结果表明干粉覆盖的确对火焰具有一定的抑制效果。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2018-05-01）

张养静[9]（2018）在《超细干粉自动灭火装置在未来发电厂中的应用》一文中研究指出本论文对超细干粉自动灭火的剂及其装置定义及其特征加以总结,对其类型加以归纳,分析灭火的原理,基于可行性与使用的广度两个角度分析超细干粉自动灭火装置在未来发电厂中的应用前景。(本文来源于《消防界(电子版)》期刊2018年04期）

杜德旭,沈晓辉,冯立,华敏,潘旭海[10]（2018）在《复合超细干粉灭火剂灭火性能研究》一文中研究指出为进一步提升现有干粉灭火剂灭火效能,首先以化学纯氢氧化镁为添加剂,制备复合型超细干粉灭火剂;然后分别用热重分析仪(TGA)和差示扫描量热仪(DSC)等仪器开展热分解试验;最后通过小尺寸灭火试验,对比分析各类灭火剂的灭火效能和抑制有毒有害气体的能力。结果表明:用氢氧化镁能提高复合超细干粉灭火剂在热分解过程中的分解速率峰值,降低各分解阶段的特征温度,减小灭火剂用量、缩短灭火时间、降低最小灭火浓度(MEC),有效抑制有毒有害气体的产生。(本文来源于《中国安全科学学报》期刊2018年02期）

### 超细干粉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

简单介绍了LNG槽车区的布置特点及灭火要求,描述了超细干粉灭火剂的突出特性,并针对LNG槽车区域的特点,提出采用超细干粉灭火的有效措施。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超细干粉论文参考文献

[1].贾雷,于瑶,潘靖,杨志晗,唐永彪.基于超细干粉灭火剂性能的研究[J].化学工程与装备.2019

[2].仪名山.LNG槽车区超细干粉灭火系统应用[J].四川水泥.2019

[3].乐珍妮,蒋勇,邱榕.氯化钠/纳米疏水二氧化硅超细干粉制备及灭火性能研究[J].火灾科学.2019

[4].彭建军.快锻机超细干粉灭火装置[J].设备管理与维修.2019

[5].高翔远,万杰.超细干粉在智能泊车汽车库的应用探讨[J].消防科学与技术.2019

[6].姬永兴,吴志强.新一代超细干粉灭火剂及其应用技术研究[J].消防技术与产品信息.2018

[7].李国辉.直接探火管式超细干粉自动灭火装置[J].消防科学与技术.2018

[8].乐珍妮.氯化钠/纳米疏水二氧化硅超细干粉制备及其灭火性能研究[D].中国科学技术大学.2018

[9].张养静.超细干粉自动灭火装置在未来发电厂中的应用[J].消防界(电子版).2018

[10].杜德旭,沈晓辉,冯立,华敏,潘旭海.复合超细干粉灭火剂灭火性能研究[J].中国安全科学学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4cbb3ab3f6845d8496f78161.html