# 浅析智能建筑暖通空调系统优化策略张晓峰

新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司昌吉市831100

摘要：当前社会多种不同行业的发展都十分快速，这样的一种情况不能够脱离互联网的快速发展，我们当前可以说整处在一个一个云计算的大数据时代，暖通空调如果想要获得快速的发展那么也需要与这样的一种发展情况保持一致，因此，“空调云”产品开始进入到了建筑设计里，这对于我们建设智能建筑和智慧城市都起到了非常积极的促进意义，合理的使用云空调技术能够完成对空调进行智能化的调节，从而降低能源上的浪费，可以说这我们国家提出的保持稳定发展的目的是一致的，所以，在实际对空调设计时候，还需要对其进行整体全面的考虑，并且使其能够与互联网技术相互融合，合理设计，从而提升能源的有效利用，推进建筑工程的快速发展。本文针针对智能建筑暖通空调的系的相关统优化策略进行分析与探讨，目的是希望能够为广大同行提供有效的参考。

关键词：智能建筑；暖通空调；系统优化

在当前科学技术的快速推动下，建筑工程在发展上的技术水平持续提升，人们针对建筑的需求开始不仅仅被局限在基础的居住标准，而是开始注重便利和舒适以及高效的居住环境，这样的一种情况对于建筑工程的整体发展也给出了更为严格的要求。智能建筑不但可以提升建筑中多种控制系统自身的应用性能，同时还可以运用高新技术以及一些新型的材料和设备的应用去完成建筑的节能化与绿色化发展。暖通空调系统属于当前智能建筑中能够缺少的控制系统，其本身兼具了集采暖和空气调节等多种功能，会对整体建筑内部环境的有效使用产生直接的影响。

1、智能建筑与暖通空调系统

智能建筑工程主要是运用自控系统去完成信息上的有效共享以及管理的一种综合体，其极大了节约了人力和财力以及物力，因此可以将其称作为一项有着核心意义的一种工程建筑。但是假如想要令智能建筑自身的优势能够得到展现，那么就一定要对于这一建筑给予优化，从设计至施工里的所有环节，使得智能建筑自身的功效可以获得充分发挥。

1.1何为智能建筑

随着社会科技力量持续的加强，智能建筑的应用朱志坚的变成了目前社会建筑行业一个主要的发展方向，其使得人民在生活上的便利性得到了极大的提升，那何为是智能建筑？，总的来说智能建筑，其主要就是使用建筑平台，运用计算机技术和通信及软件技术还有自动控制技术等多种方式去构成这对建筑信息使用的一种管理系统。这一系统汇集了公共建筑设备管理和公共安全管理以及信息管理为一身，运用集中式的问题展现并且处置从而完成反馈，使其能够为人民更提供安全和高效以及便捷的室内居住环境。智能建筑系统其中所含有的系统主要有运行系统以及管理系统。可以其其本身汇集了很多不同为一身的一种智能建筑，其在对能源节约给予实现的同时，还能够合理的保证居住环境上的安全与舒适。

1.2何为暖通空调系统

暖通空调系统可以说是当前智能建筑控制系统里不可忽视的构成部分，主要对于通风和采暖以及换气等相关环节去给予整体的设计和调节，以及搭配操作，从而使其能够为建筑用户提供更为舒适和健康的一种办公与生活环境。智能建筑暖通空调系统结构主要能够被分成现场层和控制层以及管理层等几个部分，其中，现场层主要是从下位机去进行控制；控制层以及管理层则要求上位机及时的完成多种控制功能，控制层主要是通过DDC控制器去构成，其主要是运勇有效的数据去完成分析与处理，从而完成对暖通空调系统进行智能化的控制.

2、智能建筑暖通空调系统优化策略

2.1DDC控制器的优化

DDC也就是直接数字控制器，其可以说是智能建筑暖通空调系统中的主要构成部分。在智能建筑暖通空调系统在实际进行设计的过程中，要将其使用到多种不同类型的DDC，其自身的处置能力也存在一些差异，这就要求及时的按照系统实际进行控制的需要去现在适宜的DDC。一般来说，针对冷冻机房和热力站等一些监控点相对比较密集的地方应该选择一些大型DDC控制器，其目的是降低暖通空调系统自身故障的出现率，并且使得多种控制器彼此之间能够完成有效的通信质量；针对新风机和通分机以及空气处理机等，则能够使用一些小型或者是使用一些重型的DDC控制器。

2.2PID控制的优化

在智能建筑暖通空调系统中，空气处理机的DDC主要采用PID控制原理来完成有效控制。只有当PID参数设计有效完成时，才能保证HVAC系统的稳定性。但是，如果PID系数相对较高，则HVAC系统将反映室内温度特性曲线的较大波动，这也会影响DDC控制器本身的稳定性。但是，如果PID系数相对较低，则温度波动曲线将缓慢变化，温度本身将相对调整。另外，对于一些大型场馆的PID控制系统，在负荷变化响应效率上会出现很多问题，这就要求在空调风道和室内安装温度传感器，通过DDC主控制器来发出手指这使得DDC子控制器能够快速动员以完成水阀驱动，从而导致HVAC系统响应速度随温度波动而增加。

2.3准确控制BA系统的运行

BA主要运用中央控制站去完成集中的管理，只有这样才能够另其能够将使中央控制的引导作用发挥出来。可是其要求注重的是也要按照实际的况去采取不同的对待方式，例如在一些大型的综合会议室，能够由单独存在的空调通风参数设置去对会议环境需求给予满足。可是DDC本身并不存在这些单独功能，其要使用VRV操作板去对其给予联合的操作与相关设定。

2.4网络控制的优化

智能建筑暖通空调系统其需要保持全方位和多角度的完成控制功能，就要求进一步去对控制系统自身的网络拓扑结构给予优化，在对于网络控制结构给予简化的过程中，进一步去提升网络的通讯质量，使其能够给信息传输提供有效的保证。针对RS485类型的总线去对网络进行控制，在小型工程实际进行应用的时候，能够使用“手拉手”布线形式，并且在一些大型的工程应用里，还需要对于网络完成分级管理，例如将楼层作为单位对其进行合理的处置处理。针对LonTalk总线进行控制的网络，从理论上讲能够完成任意拓扑结构的组合，完成多分支和多分级的一种网络控制结构，可是假如应用不适宜的话也会使得运营成本以及技术风险不断提升，所以，有关的技术人员还要求按照具体的情况去对其进行使用。

结语

综上所述，节能环保已成为当前建筑业发展的主要方向，是与社会和谐发展的客观要求。智能建筑结合了多个智能控制系统，通过更先进的设备和技术优化节能。对于暖通空调系统，需要根据系统的结构和控制特点采用可行的技术措施，完成多个部件的优化和调整，以提高暖通空调的实际运行效果，保证智能化的整体效益。

参考文献：

[1]陈鹏.论暖通空调安装工程中的一些问题及处理方法[J].中国商界（上半月），2010（08）.

[2]李爱彦，修世术，张玫，丁学岩.地温中央空调技术的应用实例[J].工程建设与设计，2004（04）.

[3]刘有香.浅谈空调设计与安装中存在的问题及改进措施[J].科技情报开发与经济，2000（05）.

[4]赵永国.过程辨识与PID自整定理论及其在暖通空调系统中的应用研究[D].山东大学，2008.

[5]赵士怀，胡达明.“福建省绿色与低能耗建筑综合示范楼”绿色建筑实践[J].南方建筑，2015，02：38-42.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4d7f63c40203c3f8241cec43.html