# 准同期论文_高建民

导读:本文包含了准同期论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:同期,发电机,断路器,控制器,端电压,时间,相位。

### 准同期论文文献综述

高建民[1]（2019）在《一种基于STM32的智能准同期装置的研制》一文中研究指出介绍了同期装置的发展情况、同期过程的原理和相位点预测方法,提出了基于STM32的自动准同期装置的方案。该方案应用交流采样对电压信号进行采集,采用锁相环技术每周期对信号进行32次采样,采用波形整定和测量边沿的方法测量相位,使用RS485、CAN和以太网3种通讯方式,从而使自动准同期装置的性能有较大提升。(本文来源于《天津科技》期刊2019年08期）

庄志惠,朱鹰屏,施金鸿,岑健[2]（2019）在《同步发电机准同期运行输出端电压控制仿真》一文中研究指出同步发电机准同期运行输出端电压控制是电力研究领域中的关键要素。针对当前方法不能够保证输出端电压稳定裕度和电压控制正确性差的问题,提出基于系统等值模型的发电机输出端电压控制方法。利用电流和电压变量计算同步发电机的负荷节点电压,采集等值电势数据,利用等值电势和等值阻抗构建等值模型,分析输出端电压的影响因子,并选择危险节点和控制节点,构建同步发电机输出端电压控制模型,最终实现同步发电机准同期运行输出端电压的控制。实验结果表明,提出方法不仅能够保证输出端电压的稳定裕度,还能够正确完成对输出端电压的控制,证明了该方法的可靠性。(本文来源于《计算机仿真》期刊2019年06期）

薛亚彬[3]（2019）在《光伏VSG逆变器准同期并网控制策略研究》一文中研究指出随着能源危机以及环境问题的日益加重,以光伏为代表的分布式发电系统近年来得到了快速的发展。在分布式电源系统中,逆变器是不可缺少的一部分,因此,其并网控制策略的优劣是决定分布式电源渗透率的关键所在。本文主要围绕分布式电源系统中的虚拟同步发电机技术以及准同期控制策略两个方面展开了研究,主要工作内容如下:首先,对逆变器控制器接口策略-虚拟同步发电机技术(Virtual Synchronous Generator,VSG)进行了介绍,详细阐述了VSG的基本原理和数学模型,借鉴传统同步发电机中调速器和励磁控制器的基本原理,设计了VSG的有功频率控制器和无功电压控制器。其次,针对目前分布式发电系统的准同期并网控制策略中调节环节过多以及未考虑连接断路器导前时间等问题:1)采用电压瞬时值交叉计算的方法,将频率调节环节和相位调节环节进行了统一,有效的减少了调节环节,降低了准同期过程中控制的复杂程度。2)设计了合闸控制器,使得准同期控制模块可以在零相位差到来之前提前发出合闸信号,确保断路器完全闭合时,相位差为零,使逆变器可以平滑的并入电网。再次,在Matlab/simulink仿真软件上搭建了虚拟同步发电机技术以及准同期并网控制策略的系统模型,对系统模型进行了仿真并对结果进行了详细的分析。通过离网运行仿真,验证了VSG的下垂特性;通过特性参数仿真,验证了VSG中转动惯量和阻尼系数对频率稳定的支持作用;通过并网运行仿真,验证了VSG与同步发电机的一致性;通过准同期并网仿真,验证了本文所提准同期控制策略的正确性和有效性。最后,对本文的实验系统进行了设计,包括硬件设计和软件设计。图[61]表[7]参[53](本文来源于《安徽理工大学》期刊2019-05-30）

沈静雯[4]（2019）在《微机型自动准同期装置的调试及维护》一文中研究指出电厂两台1089MW发电机组通过SID-2CM型发电机线路复用微机同期装置,实现发电机组与电网的并列操作。在介绍SID-2CM型微机自动准同期装置工作原理及差频并网方式的基础上,详细介绍了同期并网调试的主要内容以及并网的操作步骤,列举了在调试及运行期间发现的需关注的问题,并分析了问题产生的原因及现场处理方法,为后续机组运行维护及其他电厂调试提供经验。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2019年05期）

孙启建[5]（2018）在《发电机自动准同期装置并列参数分析》一文中研究指出为保证发电机并网过程安全、可靠,针对自动准同期装置控制发电机并网时的并列参数,国内外相关标准均有明确规定。比较分析了JB/T3950—1999、IEEE Standard 67—2005以及IEEE Standard C50.13—2005对自动准同期装置并列参数的要求,并对国内应用较为广泛的SID、ABB自动准同期装置的并列参数设置进行了对比。最后对自动准同期装置的设计、调试优化提出了一些建议。(本文来源于《广西电力》期刊2018年05期）

刘东文,王导,何平[6]（2018）在《基于STM32单片机的微机自动准同期装置设计与应用》一文中研究指出分析传统的模拟式自动准同期装置的优缺点,并在此基础上设计了一种适用于电力系统自动准同期要求的全数字式自动准同期装置。该装置以单片机为核心,主要包括交流电压信号整形电路、单片机(MCU)、人机界面(LCD)、同期信号输出等单元。实验结果分析表明,所设计的微机自动准同期装置有很高的可靠性、通用性和精确性。该装置已在200多个水电站中投入工程应用,效果良好。(本文来源于《现代信息科技》期刊2018年03期）

吕滔,邓磊[7]（2016）在《自动准同期导前时间参数整定的研究》一文中研究指出自动准同期装置参数整定的正确性直接影响同期操作的效果和相关设备的使用寿命。通过对某电站自动准同期装置导前时间参数的分析和研究,指出自动准同期装置导前时间参数整定的原则和方法,为同期装置导前时间整定提供科学实用的理论依据和方法。(本文来源于《抽水蓄能电站工程建设文集2016》期刊2016-11-16）

邢仁周,孙明磊[8]（2016）在《基于灰色预测的自动准同期并列系统建模与仿真》一文中研究指出基于Matlab/Simulink对同步发电机自动准同期并列系统进行了建模与仿真研究,把灰色预测算法引入到自动准同期控制中,利用灰色预测GM(1,1)模型建立了灰色预测自动准同期控制模型,并以单机无穷大系统的频率波动为对象对其控制效果进行仿真,结果表明灰色预测自动准同期控制系统可以有效地捕捉合闸时机,提高并列速度。在系统频率波动的情况下,灰色预测自动准同期控制系统与传统预测相比,合闸效果得到改善。(本文来源于《陕西电力》期刊2016年10期）

吕滔,邓磊[9]（2016）在《洪屏抽水蓄能电站自动准同期导前时间参数整定的研究》一文中研究指出洪屏抽水蓄能电站自动准同期装置参数整定的正确性直接影响同期操作的效果和相关设备的使用寿命。通过对电站自动准同期装置导前时间参数的分析和研究,指出自动准同期装置导前时间参数整定的原则和方法,为同期装置导前时间整定提供科学实用的理论依据和方法。(本文来源于《水力发电》期刊2016年08期）

张鸿博,蔡晓峰,鲁改凤[10]（2016）在《基于全相位FFT改进相位差法的自动准同期并列参数测量》一文中研究指出发电机准同期并列的关键在于对并列双方电压参数的快速准确测量。但由于并列双方电压频率不同,很难同时对双方电压做到同步采样,传统的基于快速傅里叶变换(Fast Flourier Transform,FFT)的准同期并列参数测量结果因频谱泄露产生较大误差。为抑制泄露,提高参数测量精度,引入了全相位频谱分析技术,并分析了全相位FFT与常规卷积窗FFT的区别与联系。在此基础上提出了基于全相位FFT的发电机准同期参数测量方法,并对全相位FFT相位差法进行了改进,提出了简洁的基波频率及幅值计算方法,使其更好地满足准同期并列的需要。通过仿真计算验证了所提方法性能优良,能有效克服频率波动、谐波、噪声及电压非稳态变化等不同情况的影响,实现并列双方电压参数的快速准确测量。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2016年04期）

### 准同期论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

同步发电机准同期运行输出端电压控制是电力研究领域中的关键要素。针对当前方法不能够保证输出端电压稳定裕度和电压控制正确性差的问题,提出基于系统等值模型的发电机输出端电压控制方法。利用电流和电压变量计算同步发电机的负荷节点电压,采集等值电势数据,利用等值电势和等值阻抗构建等值模型,分析输出端电压的影响因子,并选择危险节点和控制节点,构建同步发电机输出端电压控制模型,最终实现同步发电机准同期运行输出端电压的控制。实验结果表明,提出方法不仅能够保证输出端电压的稳定裕度,还能够正确完成对输出端电压的控制,证明了该方法的可靠性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 准同期论文参考文献

[1].高建民.一种基于STM32的智能准同期装置的研制[J].天津科技.2019

[2].庄志惠,朱鹰屏,施金鸿,岑健.同步发电机准同期运行输出端电压控制仿真[J].计算机仿真.2019

[3].薛亚彬.光伏VSG逆变器准同期并网控制策略研究[D].安徽理工大学.2019

[4].沈静雯.微机型自动准同期装置的调试及维护[J].仪器仪表用户.2019

[5].孙启建.发电机自动准同期装置并列参数分析[J].广西电力.2018

[6].刘东文,王导,何平.基于STM32单片机的微机自动准同期装置设计与应用[J].现代信息科技.2018

[7].吕滔,邓磊.自动准同期导前时间参数整定的研究[C].抽水蓄能电站工程建设文集2016.2016

[8].邢仁周,孙明磊.基于灰色预测的自动准同期并列系统建模与仿真[J].陕西电力.2016

[9].吕滔,邓磊.洪屏抽水蓄能电站自动准同期导前时间参数整定的研究[J].水力发电.2016

[10].张鸿博,蔡晓峰,鲁改凤.基于全相位FFT改进相位差法的自动准同期并列参数测量[J].电力系统保护与控制.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/523c44f338618d9a9e7fc3ac.html