# 电气设备自动化控制中PLC技术的应用实践分析

蒿玉勇

济南汇智电力科技有限公司

摘要：近年来，我国的科学技术有了很大进展，PLC技术得到了广泛的应用。其在电气设备自动化控制中的应用效果也不断提升，文章主要对PLC技术的应用原理及优势进行分析，以顺序控制、开关量控制、闭环控制、模拟量控制为例分析了其应用实践，并且指出其在应用过程中首先需要调试，其次，还需要做好抗干扰的相关措施，这样才能不断提高其应用效果。

关键词：电气设备；自动化控制；PLC

引言

伴随着PLC技术在电气自动化控制中越来越深入的应用，工业生产对PLC技术提升的需求就越迫切。PLC技术的提升能有效的提升工业生产的效率，PLC技术已经成为电气设备自动化控制中的主流方向。下面我们一起进一步探讨下PLC技术在电气自动化控制中有何种优势，并展望下发展应用趋势。

1PLC技术

PLC技术实质上就是一种编程的控制器，通过编辑程序实现对产品的有效保障以及有效优化，是一种较为完善的现代数字运算控制的电子系统。顺应着我国现代科学技术的不断进步和完善，PLC技术也在逐渐贴近人们的生活与需求，并且逐渐落实到各个阶段个和领域，展现出较为理想的结果和效率。不难知道，PLC技术在电气自动化控制领域是未来进一步发展的必然趋势。

2PLC技术在应用下的优势和劣势

PLC技术的合理正确使用能使得电气设备自动化控制的应用展现出更大的价值和效果，随着PLC技术的不断完善和更新，在许多环节中表现出来的优势是极大程度超越以往传统电气自动化控制系统的技术，值得被众多工业企业青睐和重视。比如在信息的储存方面，PLC技术自身能储存大量的有效信息，对故障点的记录储存、对需要检修信息的储存等等，都能有效的推动电气自动化控制系统的控制落实和保障。又像是对具体的计算的分析探究，PLC技术的速度相较于以往的传统技术是有着巨大的进步的，分析计算的反映敏捷、速度快，对计算的处理也是高效有理有据的，正确性和灵敏度能很好的保障。对PLC技术的落实环节中，智能化是最值得人们重视的角度之一，智能化也就意味着对人工的减少使用，减轻了对员工的过度依赖性，与此同时，也能保障电气自动化控制的及时准确性。对故障处理的及时与高速，是维护PLC技术进一步完善和进步的基础，也是PLC技术带领整个电气自动化控制系统行业领域前进的关键方向。从经济的角度来看，对故障的及时处理能减少较大的财产损失，提升整个企业的经济效益，进而使得企业生产利润得到提升，这是一个企业成功经营的重要基础。现阶段的PLC技术还不够完全完善，较强电波的干扰对其有着较大的影响。在顺序控制的应用中，电波的干扰会造成一定的波动，开关量控制的应用中也会形成一定的波动，最终会导致运算结果出现误差甚至是差错，对于现代社会中，对产品要求越来越高的前提下，这是一个值得人们重视的角度，不能忽视的问题点。对PLC技术的提升方面，增强技术的抗干扰能力是能极大的推动PLC技术实质性进步的，对整个电气自动化控制系统的完善与更新也是具有一定的意义的。再者，PLC技术系统是独立的一种技术系统，编程方式与手段都是固定的，同一种品牌只有一种编程手段，不能与其他品牌的PLC产品进行互换或者融合，这体现出了PLC技术系统包容性不够强，后期的完善与创新需要在这方面下功夫研究探索。

3PLC在电气自动化控制设备中的实践应用

3.1顺序控制

PLC技术在一方面可以直接替换顺序控制器进行合理使用，现阶段许多企业利用这个技术进行应用控制。就像是PLC技术在发电厂的利用，顺序控制就是合理高效的对发电所需要的飞灰以及炉渣进行控制和清理，自动化、智能化的控制能高效提高整个发电厂的发电功效和效率。对PLC技术的顺序控制功能进行正确使用的前提基础就是优化和改善整个自动控制系统，在现场传感、远程控制以及主站层的三个大的部分之间有效率的进行配合协作进而运行，在此基础之上，PLC技术的顺序控制功能才能得到高效使用价值的保障。

3.2PLC在开关量控制中的应用

PLC开关量控制可以简单的实现很多在老的继电逻辑控制中需要繁琐接线的逻辑控制，比如“互锁”功能，两个动作会产生干涉时，不可同时动作。PLC控制器的输入输出点理论上可以有无数个，这对设备系统的功能扩展提供了有力的支持。PLC的反应速度也是老的机械接口继电逻辑控制器所无法比拟的，PLC的接口响应速度非常快，达到微秒级。

3.3PLC在闭环控制系统中的应用

所谓的闭环控制，其实就是一般控制系统对PLC控制系统的有效补充，其泵类电机的启动一般包含有3类方式，即自动、现场控制箱手动、机旁手动启动。依靠PLC自动启动，在启动泵机过后，能够根据泵的累积工作时间来对主备用泵进行合理选择。通过机旁手动启动方式时，应当对现场开关进行调试。并结合每个台泵运行时间来对主备用泵的启动及停止进行有效控制。然而，在具体操作的时候，应当将开关调到“调速器手动”档位，方可操作。现阶段，最常用的控制方式是结合使用PLC控制系统与常规控制系统，以此来把常规控制系统作为PLC控制系统的补充方式，使泵类电机存在一个安全的回路，在PLC控制系统产生故障而停机时，常规控制系统同样可以确保泵类电机持续稳定工作，进而确保整个生产系统的持续运转。PLC控制系统通常划分为3个基本单元构成，具体有电子调节单元、转速测量单元以及电液执行单元。这3个单元在电气系统中对解调器的应用以及整个系统的可靠性存在十分重要的作用，并且其可以有效控制调制解调器调节规律的形成转速测量及导水机构的驱动。PLC系统在整个系统中相当于人体的大脑，具有宏观调控的意义，它也是电气系统与操作人员间的桥梁，具有传递参数、接收操作人员的逻辑指令、把指令转变成能够识别的信号传输给被控制的对象、调控整个系统的作用，确保电气设备自动化控制系统的安全稳定运行。

3.4多级控制网络

PLC之间、PLC与上位机、PLC与其他智能控制设备之间可以通过不同的通信协议联网通讯，实现远程数据的交互处理和信息共享，远程通讯可以克服现代大型机械远距离的控制，并且可通过HMI实现远距离监控。

4PLC技术的发展趋势

随着PLC技术的不断成熟，在行业内的不断应用，为了提高生产效率，为了获得更高的利润，所以各大公司都会在运用PLC的基础上，更加努力地开发新的产品。目前PLC主要侧重两个方向发展：（1）小型化方向发展：生产价格更低廉、更经济可靠、更简单易用，适用于小设备的智能控制系统。（2）大型化方向发展：功能不断增强、应用范围不断扩大、性能不断提高。编程语言的会越来越标准化，最后会规范到某种标准编程语言上来。强化网络通信，实现分布式控制系统，最终会实现一台电脑就可控制整个工厂的自动化控制系统。

结语

总而言之，我国的科学技术不断在进步，社会不断在发展，各个领域都在不断进步的前提下，为电气自动化控制系统提供了发展的可能性和良好的发展保障。在不停的创新和完善的过程中，我国电气自动化控制系统已经得到了比较显著的提升，但发展的脚步不能停息。在充分结合实际发展情况的基础之上，PLC技术的引进和应用为电气自动化控制系统的进一步发展打下了良好的基础，为电气自动化控制系统的未来提供了充足的保障和发展方向。

参考文献：

[1]罗常清.智能技术在电气工程自动化发展中的应用分析[J].信息记录材料，2018，19（01）：11-12.

[2]冯国庆.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].科技风，2017（24）：68.

[3]李彦俊.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用探析[J].中国高新区，2017（23）：19.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/529f5771f2440dcbbbca683d.html