# 35千伏智能变电站继电保护的探讨

国网江西省电力有限公司分宜县供电分公司

摘要：随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高，35千伏智能变电站越来越多建设在各乡镇，，本文重点对35千伏智能变电站智能系统的继电保护的可靠性进行了详细的分析，包括对变电站的介绍和继电保护的必要性的探讨，深入分析了在35千伏智能变电站继电保护中遇到的问题及注意事项，分析出相应的解决措施和研究对策，为深化35千伏智能变电站继电保护的建设奠定了良好的基础。

关键词：继电保护；变电站；智能；研究

电力系统的智能化是未来时代发展的一项趋势，作为智能电网的重要部分，35千伏智能变电站是保证电网顺利运行的前提，而继电保护系统对于35千伏智能变电站的作用更是极其重要，伴随着生产和生活的智能化和电气化水平的不断提高，对电网采取智能化的管理对提升电能的需求量具有极其重要的现实意义，不断完善35千伏智能变电站的安全稳定性，才能减少检修作业中的风险管理的各项因素，因此，确保35千伏智能变电站的继电保护系统的可靠性，对于保障日常的工农业及居民的生活用电具有极其重要的作用。

1强化35千伏智能变电站继电保护系统的可靠性的原因。

1.35千伏智能变电站的内容介绍。

在智能电网的建设中，35千伏智能变电站是确保各项电网建设的关键，由于变电站的信息数据的搜集和传递、处理都具有数字化和智能化的特点，因此，变电站的软硬件的规范化会大大降低35千伏智能变电站在设计运行中的各项成本，包括财力、物力和人力等，而35千伏智能变电站的建设大大顺应了电网建设的集约化要求，是时代进步和社会发展的大势所趋。

2继电保护的必要性分析。

35千伏智能变电站的继电保护的可靠性对于电网设施的安全运行具有重要的作用，一般是采用二次谐波和比率制动原理实现对差动稳定性的保护，变电站的小波理论的差动保护是基于人工神经网络的原理实现的，是确保和提升主机设备保护灵敏度和故障鉴别的基础，由于目前的技术的不成熟性，微机保护的强大的记忆能力和处理能力对于实现对保护动作和参数的确认，都可以通过网络端口的设备状态和数据的上传得以实现，利用实际情况的特定功能实现对定值的修改和投退，对于提升继电保护的智能变压器的可靠性具有不可替代的作用。

3继电保护在35千伏智能变电站中的问题及注意事项。

1.继电保护的功能得不到有效发挥。

由于当前的光电和磁电保护的原理利用过程中生产出的电子式互感器在实际运用中，抗干扰的能力和运行的可靠性问题一直得不到有效解决，在实际的运用中一般是采用合并单元与常规互感器相结合的形式，开关设备作为配套终端实现设备的智能化，在合并单元中由于原有的保护装置的模拟量是与采集功能分离出来而变成的合并于互感器的一体化装置，而智能终端是将开关量的开入开出功能分离出来并与断路器和隔离开关就地配制，因此继电保护装置的逻辑功能就独立于间隔层，因此在光纤联系中就会出现不稳定甚至中断的情况，从而造成保护装置出现问题。此类问题的出现可能是两方面的原因，一是保护装置的SV插件和GOOSE插件的损坏，另一方面是由于智能终端与保护装置的光纤损坏，这时由于GOOSE的开关量和SV采样值都在持续不断地实时传输大量的数据，这就对发送和接收插件的要求提出了较高的要求，在厂家生产的插件的制造工艺上若出现偏差，极易造成上述出现的问题。

除此之外，在35千伏智能变电站的设计方面，由于合并单元和智能终端不能之对应一个保护装置，存在一对多的状况，比如当合并线路损坏，则与之对应的线路保护装置就必须退出运行，这就要求对应的母线根据线路检修的运行方式选择处理，也可能会造成在继电保护过程中出现相关问题；最后，当投入运行的35千伏智能变电站的设备硬件的更换和升级时，可能会出现因投运时间和技术规范的不健全造成的终端设备的不稳定，甚至是准确性达不到当今的电网运行的要求，这就需要及时更换软硬件和进行各项版本的升级服务才能对问题进行根本解决；最后，室外装置的老化问题可能也会给继电保护造成一定的困扰，由于对撞之实行就地化，合并单元和智能终端就必须与一次设备一起集中放置于室外，虽然智能控制柜内部设置温控器和加热散热装置，时间久了依旧会出现较多的锈蚀和积尘，从而造成设备的老化和影响设备的正常运行。

435千伏智能变电站继电保护的可靠性研究。

对于线路保护的可靠性而言，使用可靠性软件对其具有较大的作用，比如传统的线路保护电缆的数量一般为20，而对于框图而言，冗余的线路可靠性构建对于作用的发挥意义深远，要完善35千伏智能变电站的应用，就必须进行有效的线路可靠性分析，从而满足后期的设计使用要求，在终端设备和交换机设计中，对于相关指标的可靠性分析必须满足电网的建设要求，并注意SV插件和GOOSE插件对于组网建设的系统传输，建立完善的共网结构和根据智能化电子元件的要求分析对比系统的运行，才能从根本上解决线路保护的可靠性问题。除此之外，对于原件的及时处理和可靠性参数的合理选择，对解决系统的整体化要求和满足保护机制具有良好的作用，由于原件所处的系统不同，在处理故障和各个环节中，就必须分析EM等原件，若在系统应用中，出现丢失信息的情况，就必须对过程的稳定性进行分析和科学评估失效的概率；在可靠性参数的选择方面，加强对原件保障信息的系统可靠性评估，特别是对于一次设备和二次设备的优化，在可修复原件的稳定检修的基础上，及时处理故障，在大量信息数据和智能操作形式的应用范围下，采用新型的智能垫资设备处理相关问题，并及时考虑长期的概率评估系统，分析系统状态设计的不合理设计和各类指标，尤其对母线保护系统的可靠性进行重点把握，因为单套母线的设计必须考虑相似结果的具体要求，加之网络采集模式与外部数据的同步性，采用直接管理的形式对电子设备数量的分析，从而最终确定出合理的方案就显得尤为重要，在分析现有结果的基础上，选择合理的保护方案是实现分网传输的前提和基础。

结语

综上所述，在我国能源建设的快速发展背景下，作为基础能源的电能发展也发生了翻天覆地的变化，为推进我国的智能变电站的发展，电力企业对35千伏智能变电站的继电保护工作显得越来越重要，较传统的二次接线的继电保护转变为网络数据的智能形式的二次回路的保障，解决35千伏智能变电站的保护和检修中遇到的问题，是我国在35千伏智能变电站的继电保护过程中的一项重大课题，也是解决安全风险管控的一项手段和措施。

参考文献：

[1]高保泰，关于智能变电站继电保护系统可靠性的探讨。科技展望，2016（24）：123-123.

[2]万鹏，浅析35千伏智能变电站继电保护实际运行中存在的问题。中国高新技术企业，2016（12）：129-130.

[3]黄潇，35千伏智能变电站继电保护检修作业安全风险对策。通讯世界，2016（23）：194-195.

[5]赵文静，35千伏智能变电站继电保护检修作业安全风险管理的研究。科技风，2016（20）：127-127.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/536e13ea421ed26fd20d14b5.html