# 电气自动化的节能设计技术的研究梁富威

广东龙洋环保科技有限公司

摘要：本文从电气自动化的节能设计技术的重要意义、电气自动化节能设计应遵循的原则、节能设计方法来对电气自动化的节能设计技术进行分析。

关键词：电气自动化；节能；设计；技术

一、电气自动化的节能设计技术的重要意义

随着我国社会经济以及科学技术的不断发展，电气系统的自动化程度得到了显著的提高，并被广泛的运用在人们的生产与生活之中。电气自动化的节能设计技术作为现代新型技术的重要组成部分，发挥了巨大的作用，节能设计技术的运用，不仅可以缓和我国用电紧张的局面、保障输电质量，而且还能够在很大程度上降低电能的浪费与消耗，同时还能为人们提供良好的发展空间和环境。对于企业而言，电气自动化的节能设计技术能够充分保障供电设备的安全可靠性，同时还能提高运行质量，降低能耗，节约成本，使企业获得良好的经济效益和社会效益。因此做好电气自动化的节能设计技术是实现可持续发展目标的重要途径。

二、电气自动化节能设计应遵循的原则

（1）将确保居民的日常用电正常作为前提基础

在电气自动化节能设计的过程中，首先应该确保的是居民的日常用电正常，以及工业中的生产正常，使得电气自动化的节能不是在影响人们的正常生活、生产的前提下进行的，例如，要确保人们的用电舒适；确保日常照明、电器的运行；确保工业生产、加个和销售能够正常进行。

（2）坚持安全性原则

在电气自动化节能设计的过程中，不要仅仅将节能作为关注的集中点，同时更应该将安全性作为重中之重，只有在确保安全的基础上，才能确保电气相关设备设施能够安全顺利的运行，从而顺利的完成所要实现的目标。

（3）确保节能技术和设备的先进性

当前科学技术发展的速度非常的惊人，新的节能技术和设施也不断的获得提升和创新，所以在对电气自动化节能设计的过程中，一定要对新的技术运用十分的关注，时刻关注最新技术的发展，从而运用最先进的技术和设备保障设计的先进性，从而有效提升节能的效果。

（4）需要促进经济效益的提升

电气自动化节能设计安排应该结合现实生活中的实际状况来进行，尽可能的不要单纯的想减少电气耗能而在设计电气自动化节能时加大成本，从而使其可以在一个比较合理的资金范围内对设备进行改进，切实使节能经济效益得以提升。

（5）确保环境得以优化

电气自动化节能实施的目标是要提升对能源的使用效率，使企业的综合效益在实施电气工程节能设计技术时得以提升。因此，应该在节能设计时尽可能的挑选经济实用性强、先进、安全的合适的材料，进而确保电器产品严重老化，如果想做报废处理的电气设备，一定要特别控制好电器污染，确保环境不被污染，同时可以对能源进行循环使用。

（6）促进发展的可持续性

在当前资源节约型和环保型社会构建的过程中，电气自动化节能技术想要与我国的节能减排要求相符合，就要在能源的减排、节省以及消耗上合理的进行规划和安排，从长远的角度确保战略发展的可持续实施。

三、节能设计方法

（1）变压器方面

降低电能损耗是电气自动化节能的重要途径，对于变压器来说，可以从变压器的材料方面入手。例如铜线、钢材、硅钢片等材料都是在变压器中常见的材料，如果这些典型的材料选择不恰当就会造成电能被大量的浪费，增加电能的损耗。首先在进行变压器材料选择时，应该时刻坚持节约材料的基本原则，在满足工作需求的基础上，对电气自动化设备运行时的介质以及材料进行科学化选择，进而降低生产成本与电能损耗。而对于配电柜与线路来说，在材料选择上尽可能地选择铜线作为介质，并采取换位导线的方式，减少电路中电能损耗。在保证设备正常运转的基础上，硅钢片应该选择薄型号，从而达到节能的效果。在现实生活中，损耗较大的变压器设备逐渐被淘汰，节能效果好的变压器损耗会大大降低。为了获取更好的节能效果，应将变压器的负载率设计在40%到60%之间，例如在工厂车间中，变压器放置位置应该考虑该地区是否为电力负荷中心。选择在中心的目的有两个，首先便于供电企业对变压器的管理，无论从安全还是经济角度考虑，都是能促进自动化设备节能。其次，现场的电缆长度能够有效减少，降低在线路上的损耗。

（2）变频器拖动技术

变频器拖动技术目前在社会中得到快速发展，呈现出取代传统降压启动器的趋势。变频器就是将电压以及频率都在某一数值的直流电，转变为电压以及频率都会变化的交流电的电气设备。变频器在开始工作时，将三相、单相交流电转变为直流电，最后在系统运行时再将直流电转变为原始模式。在实际的工作中，输出频率以及电压随着时间的变化而改变，电机的运行曲线发生改变。为了提高生产中的安全与可靠性，变频备在实际的安装与配用时，需要留有一定余量，保证变频器正常运行。如果电机不能在满负荷的状态下工作，那么在满足动力驱动的基本要求之后，多余力矩就会消耗有功功率，对电能产生影响，消耗更多的电能。对风机和水泵设施进行调速时，要不断降低流量，减少水泵的转速。变频器在实际的工作中有着调压、稳压和稳速的作用，在当今的新型技术中，成本较高，但是功能比较强大。不仅操作起来简单易行，而且在众多领域广泛应用。随着科技不断发展，变频器的运行成本减小，发展前景一片光明。

（3）电缆线环境温度

电缆线芯温度较高，降低电缆载流量，严重时会发生电缆着火的现象。电缆应该按照环境温度30℃进行截面选择，在特殊情况时需要进行调整。例如，在非洲温度较高的地区，温度一般都超过40℃，而此时的电缆环境温度应该按照高温度要求来选择。随着我国经济形势发生变化，工程建设的长远发展被注重。不仅重视投资的控制，也对电气自动化设备运行成本进行控制。要想做到节能，就需将二者有机统一，倡导优化工程设计。电缆线的选择应该综合考虑初始投资和线路损耗，当线芯截面减小时，初始投资则降低，相反则导致了线路损耗费用增大。当适当的增大线芯截面时，线路中的损耗减小，但是初始投资却有所增加。因此在实际的计算中应该使得这两个参数的和最小时所选择的电缆是最经济状态。

（4）光伏产业创新

随着科技不断进步，人们对太阳能资源的开发与利用技术逐渐成熟，这使得我国光伏产业发展势头良好，并且在光伏市场中具有着较强的竞争力。与传统电能损耗量大相比，光伏产业不仅能够顺应资源可持续发展的理念，还在能源合理利用中发挥着良好作用。因此，在此基础上，我国相关部门应该大力推广光伏设备的开发，在科技背景下，将光伏产业与电气自动化设计技术相结合。这样实施不仅能够将科技概念在生产生活中深化，还能将电气自动化设备节能减排质量提高。

总结语

随着人们对节能环保的意识越来越高，我国电气自动化的节能设计技术也变得越来越重要。电气自动化与人们的日常生活、工作息息相关，所以提高我国电气自动化节能设计技术的水平，不仅能够提高人们生活、生产质量，还可以节省大量的电能。但是目前我国的电气自动化的节能设计技术仍然处于初步的研究阶段，技术中存在的问题仍然需要相关学者不断努力，帮助节能设计技术的发展，促进我国电气自动化的完善。

参考文献：

[1]黄轩.电气自动化的节能设计技术.科技传播，2012，（1上）：107，101.

[2]严腾，齐良福.电气自动化的节能设计技术研究.科技传播，2014，（4下）：49-50.

[3]关艳翠.浅析电气自动化工程中的节能设计技术.科技经济市场，2014（08）：8.

[4]陆伟.电气自动化的节能设计技术研究.中国高新技术企业，2015（07）：94-95.

[5]张诗淋.浅析电气自动化的节能设计技术.东方企业文化，2012（08）：22.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5514c5bed26e3c0e17830db0.html