# 建筑结构设计中如何增强建筑安全性研究赵冰

浙江方华联合实业有限公司浙江绍兴312500

摘要：在建筑结构设计中提高建筑的安全性需要多方面的协同合作，建筑工作人员要充分意识到建筑质量安全的重要性，提高建筑结构设计中对安全质量问题的重视程度，总结经验在实践中进步，推行创新。建筑设计人员要本着实事求是的工作态度，确保建筑结构设计的科学、合理性，统筹平衡建筑质量各个决定性因素，使建筑质量得到一定的保障。

关键词：建筑结构设计；建筑安全性；增强措施

1建筑结构设计原则

建筑结构有众多形式，且随着建筑技术高速发展，节点设计日益成为建筑结构设计的重要内容，尤其是对于建筑结构安全，节点不同，受力的方式和情况也不同。因此，为增强建筑的安全性，在建筑结构设计中应严格遵守几项基本原则:一是多重防护。当建筑结构受到外力冲击时，它的安全性离不开多重结构的防护、保障，因为单一安全构件无法维护整个建筑安全体系，要由多重安全结构对外力冲击起到抵抗作用，避免发生安全事故，充分保证建筑的安全性。与此同时，建筑结构设计要运用不同模型或软件核查对比同一个建筑结构，取得多重防护效果。二是适度弹性。设计的建筑结构务必要具备适度的弹性。当建筑结构硬度太软，就会缺乏稳定性，导致自身的舒适性、安全性较差，极易在外力的偶然作用下出现安全隐患;当建筑结构的刚度太大，变形能力就很弱，一旦发生地震就无法及时释放能量，导致建筑结构被破坏。三是整体性。整体性的建筑结构能快速传递、消减强大的外力，避免建筑被破坏。所以设计人员要尽量疏通建筑构件关节，清晰传递构件受力关系，顺畅消减外力的影响，同时结合力学知识科学分析建筑结构的受力，从而科学配置受力构件，增强其受力能力，保障建筑构件的整体性。

2建筑结构设计中存在的问题分析

2.1结构设计环节不规范

建筑结构设计图中必须涵盖的设计指标分别有:建筑结构选用材料及裂缝控制等级、建筑结构抗震等级及活荷载限制和建筑结构体系及基础类型等。科学合理的建筑结构设计必须尽可能将建筑施工建造过程中可能出现的问题进行分析和说明，并按照技术规范要求展现在设计图纸上。建筑结构设计的不规范操作具体表现在使用旧图集、作废图集，建筑楼层与楼高、地上与地下结构标号、柱号等重要信息没有作明确标识等导致结构图和施工图内容不符，造成建筑施工不规范，现场作业随意混乱，影响建筑整体质量，对建筑安全性造成威胁，情况严重时会造成重大损失。

2.2建筑基础选型不合理

建筑基础选型质量直接影响着建筑结构设计的实用性、安全性、合理性以及科学性。建筑在基础选型方面不合理最突出体现在高层建筑中，尤其是地上、地下空间综合利用的高层建筑，部分不合理的建筑基础选型存在地基承载力不足而楼层过高导致后期地基沉降，建筑楼体变形、不稳定等问题。这些因素综合导致建筑安全系数下降，使建筑整体质量降低，使用寿命较短，突发事件时还有可能造成更为严重的人员伤亡和经济损失，从另一个角度来看，非常不利于社会稳定和建筑建造业的发展。

2.3盲目追求经济利益

随着社会经济的发展，建筑工程越来越重视经济效益，主要表现在以下两方面:一是建筑施工单位过于注重建筑的商业效益，为建筑能够创造更大的经济效应，打造商业口碑，在结构设计过程中使建筑的功能性、外观等占据了重要内容，忽视了安全性的研究;二是相关单位盲目追求建筑工程的“可持续性”，在建筑结构设计中无视国家对施工钢材和混凝土等规定的条例，随意降低含钢率、混凝土标号等，使建筑施工操作不实，面临安全隐患，造成事故，影响建筑施工相关单位的最终利益。

3如何提升建筑结构设计的安全性

3.1按照建筑结构规范执行

建筑行业不断发展，对经济指标有了更高的要求，在实践阶段要掌握建筑结构的具体要求，以规范化机制作为指导，按照建筑设计要求进行。考虑到具体政策只能的要求，为了保证其可行性，执行阶段必须掌握类型，具体包括:《高层民用建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等，以法律规范作为基础，要做好约束工作，提升建筑设计的合理性。以功能化建筑设计流程为基础，如果存在执行规范不严谨或者结构安全性低的现象，要提前对设计规范进行了解，不断提升建筑结构的安全性。

3.2强化建筑设计师的质量意识

建筑结构设计工作比较全面且系统，在设计阶段对设计师本身有严格的要求，考虑到理论教育指导的具体要求，要创新思维形式，以严谨的工作态度对待工作。建筑结构设计的工作量比较大，将相关建筑规范和设计紧密结合在一起，实现思想上的创新，能将其和新技术和新知识进行融合，进而提升建筑结构的稳定性。设计师自身的综合能力对建筑结构设计起到重要的作用，为了满足设计流程和指标要求，要突出设计重点和要点，按照服务机制要求进行。以往很多建筑安全隐患的出现都是由于设计师不严谨引起的，对建筑质量不重视，因此导致设计难度比较大。

3.3积极开发新技术

随着科学技术的不断发展，如何提升技术应用能力是关键所在。在建筑结构设计过程中对高科技软件有严格的要求，将新型软件应用到实践中，能促进结构设计的稳定和可靠性。工程项目施工企业要加大科学研究力度，积极开发新软件，将先进的软件应用到结构设计中。此外对建筑结构设计本身有严格的要求，为了提升整体性能，提供充足的保证，要让设计人员学习先进的技术形式，为建筑物抗震性设计提供保证，进而提升建筑设计质量。

结束语

建筑结构是建筑的核心，建筑结构设计直接影响建筑水平和施工质量，如何提升建筑结构的安全性至关重要。在后续施工过程中需要从实际情况入手，最大程度提升建筑质量，满足建筑结构设计要求，进而提升结构安全性。

参考文献

[1]侯捷.在建筑结构设计中提高建筑安全性的几点思考[J].江西建材,2016,13:32+35.

[2]吴伟龙.建筑结构设计中提高建筑安全性的策略探讨[J].建材与装饰,2016,25:89-90.

[3]李书源.浅谈在建筑结构设计中如何提高建筑的安全性[J].建材与装饰,2016,28:110-111.

[4]张晨宵.建筑结构设计中如何提高建筑的安全性研究[J].江西建材,2016,23:24-25.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/57cc38f1bbdef9d96f454e8e.html