# 电气自动化技术在智能建筑中的分析

身份证号码：34242219921027xxxx安徽四创电子股份有限公司安徽合肥230088

摘要：随着我国建筑行业的快速发展，智能化建筑已经成为建筑行业的发展趋势，智能化建筑是在自动化控制技术、计算机网络技术和通信技术等这些高端技术的基础上不断向前发展，适应了现代人们的需求。其更加智能化、人性化的设计已经在建筑市场上得到了普及和发展。本文结合电气自动化及智能建筑的特点，探究电气自动化技术在智能建筑中的应用。

关键词：电气自动化；智能建筑；应用

一、引言

在传统建筑中就存在着电气设计，随着人们水平的提高，对于自身的生活标准有了一个新的提升。具有电气自动化技术的智能建筑随之产生。智能建筑对电气系统的设计都有着更高的要求。智能建筑中的电气设备的扩展能力远远超过传统建筑的电气设备。电气自动化涉及到多领域的综合性学科，能够为用户提供最佳的服务，以充分体现了现代建筑的优越性。智能化建筑已经成为建筑行业的发展倾向，其中信息化技术的逐步发展是智能化建筑发展的前提，在智能化建筑中，电气自动化的技术的应用具有重要的现实意义，因此，对其应用的探究，也具有重要的意义。

二、智能建筑中电气自动化技术功能特点

建筑电气自动化设计的基本功能主要包括以下几个方面：实现对建筑内各机电设备的统一管理、协调控制，根据环境因素、外界条件、负载变化情况作出对电气设备的的调节，使其始终处于最佳的运行状态之中。自动监视并控制各种机电设备的起、停，显示和打印当前的运行状态；监测并及时处理各种突发事件和意外。实现对建筑中的设备进行监测，自动诊断故障、发出警报，设备的故障信息与运行数据会自动记录，实现对运行数据的实时监控，可以延长建筑设备的使用寿命，减少维修费用支出，提高建筑整体的安全性，控制各种安全隐患。实现计算机管理与测控网络的信息数据共享，并对水、电、气等计量和收费，实现能源自动化管理。

电气自动化技术是在计算机程序的控制下来运作的一种技术，它是以数学理论为基础，通过输出值和设定值达到一定的对等区间后就会做出动作，电气自动化可以应用在危险、繁琐的工作中，这就减轻了人工的危险。应用范围广、要求较高的专业化程度等是电气自动化的特点。

智能化建筑各项功能的实现都离不开电气技术的支持，在电气自动化的基础上，智能化建筑能够实现智能化控制，从而增强建筑的安全防范能力，使信息在智能建筑间有效传输。因此，智能化建筑的实现离不开电气自动化技术，这就要求设计人员在建筑设计中，要加强各种电气自动化的应用，从而实现资源的优化配置。实现真正的智能化建筑。

三、电气自动化控制在智能建筑中的运用

3.1电气自动化在办公中的应用

自动化的办公是以先进的计算机技术为基础，计算机是现在的办公室离不开的办公工具，通过各种先进工具的应用，提高了工作效率，减少了工人的工作量。办公水平和办公品质也随之提升，并且也降低了认为失误，自动化技术的发展，逐渐使办公达到无纸化办公的效果。使用自动化办公系统，可以让工作人员之间更快的分享内容和工作信息。使团队的工作效率得以提升，实现了信息的自动化管理，也实现了信息资源的共享，内部通信平台、信息发布平台、辅助办公、信息集成和分布式办公都是办公自动化带来的功能。办公自动化的实现，使传统的办公手段被淘汰。

3.2自动化技术在变电站中的应用

变电站的运动状态完全由变电站自动化技术监控，保证变电站的安全运行，提高运行效率。随着计算机技术的发展，在智能化建筑中，常规的电磁式设备将被全微机化的设备取代，传统的电力信号电缆也将被光纤通信电缆取代，然后利用计算机系统对对变电站进行监控，可以更快更好的实现变电站的自动化。

3.3自动化技术在供电系统中的应用

自动化、智能化的建筑供电系统能够提高配电效率，提高资源的利用效率，因此在智能建筑供电系统设计中，设计人员应该根据智能建筑的实际需求状况建立供电调度自动化系统，点能量计费系统、调度生产管理系统以及配电管理系统等系统，这样可以在很大程度上保证智能建筑供电的科学性与合理性，进而提高智能建筑配电效率。

3.4TN-S系统与TN-C系统

在电气自动化系统应用于智能建筑时，TN-S系统与TN-C系统十分关键。采用三相五线制（即中性线隔开保护线）的是为TN-S系统，三相四线制（即中性线合并保护线）的是为TN-C系统。TN-S系统与TN-C系统在智能建筑中的建立可智能建筑的功能性优势充分体现出来。智能建筑中单相设备较多，极易造成超负荷运转现象的产生，TN-S系统与TN-C系统的应用可有效避免这一问题。

3.5交流与直流接地工作

交流与直流接地工作可为建筑中各系统的安全性提供保障，如其可避免电磁的干扰。智能建筑中的交流与直流接地工作需在科学合理展开配电操作的基础上进行，且电气自动化控制系统往往会选择中性点接地的电气连接方式以保证接地保护长期处于操作状态。智能建筑的实现，离不开建筑工程相关技术的支持，而通信技术、控制技术以及计算机技术也是十分有必要的。以上一系列技术贯穿信息输入、信息传输、信息分析与整合等过程，而这一过程的实现需以确保微电流或微电位高速运转为前提，这对电流与电位均提出了保持稳定性的要求。高集成、高精度、高频率是现阶段电子信息技术的发展趋势，这表明其必将受到极为严重的电磁干扰，交流与直流接地工作可有效改善这一问题，操作人员及在建筑内部生活、工作人员的人身安全将得到一定的保障。

3.6电气照明系统

智能建筑中的电气照明系统可智能化控制建筑内外部的照明系统，人们的工作质量可得到显著提升，工作环境也可得到不同程度的优化，建筑中的电能源损耗以及用电费用也可得到减少。电磁调压联合电子感应技术是智能建筑中电气照明系统建立的主要技术依据，该技术可对建筑的供电系统实现24h监控，还可通过实时跟踪供电系统的信息实现供电优化。对电气照明系统的高效监控是由中央监控装置完成的，任何照明要求均可得到满足，同时还可对照明效果进行实时调节。

3.7能源管理系统

作为一个高品质的信息数据库，智能建筑中能源管理系统主要包括计算机系统、通讯设备系统及其所有子系统，该系统的实现离不开数据处理技术和通信技术的共同作用。能源管理系统可为智能建筑可评估能源消耗的客观体系的建立提供充足的信息与数据，有了此前能源消耗信息为参照物，设计人员可对能源管理方案进行实时调节，进而可在此基础上制定出有效的管理方法和考核机制，建筑能源控制可得到实现，能源管理智能化也可获得最大的利用价值。

3.8现场总线技术和BACnet

现场总线技术可通过智能现场设备、数字控制系统与自动化监测仪表的连接推动全面数字化以及多种分支结构的通信网络体系的建立。在该体系中，测量具有智能化和数字化的优点，网络节点通过控制设备来完成，在总线连接作用下，达到信息互换的目的，最终实现自动控制。严格意义上而言，过程控制包含智能建筑自动控制系统，因此，可在智能建筑中使用过程控制的一切通信协议。就目前发展情形来看，现场总线技术成功应用至智能建筑自动化控制系统中的不在少数，比如工业以太网。

四、智能建筑中应用的实例

某业务大楼的计算机机房正在进行装修，设计施工人员采用的是单点接地连接方式。施工人员从计算机机房引出一根VV235mm2的单芯电缆，令其经过地下穿至室外30m处，并将其做一组接地电阻为4Ω的闭环式逻辑接地电极。这种连接方式不仅花费了大量的人力物力，而且计算机并不能正常工作。事实上，在对计算机接地时，经常采用交流工作接地、直流工作接地、防静电接地和安全保护接地，而在智能建筑这样的特殊环境中，应采用联合接地方式。首先因为在智能建筑中，采用联合接地，可以将智能建筑自身的基础钢筋和结构钢筋作为接地装置，效果良好。其次，在同一智能建筑中，采用同一个联合接地系统后，可以避免不同系统间的电位差引起的相互干扰。当智能建筑物中采用等电位联结、局部等电位联结和星形等电位联结后，利用钢筋做接地装置，也符合行业标准要求。因此，在该建筑物机房内进行局部电位联结和联合接地后，计算机运行良好。

五、结语

在建筑物特别是智能化建筑中的电气自动化技术是一项高科技的系统性工程。涉及到全方位的领域的知识与技术。要科学、合理地应用电气自动化技术，在掌握电气技术的关键点同时，还要达到节源、保障安全运行的目的。使得电气自动化技术在建筑控制系统中得到广泛的应用。

参考文献：

[1]樊耀华.电气自动化在智能建筑中的应用[J].科技传播，2012（09）：49+44.

[2]葛荻.电气自动化在智能建筑中的应用分析[J].中国科技信息，2013（02）：63.

[3]宋瑞杰.浅谈电气自动化控制在智能建筑中的应用[J].科协论坛（下半月），2013（03）：15-16.

[4]戴伟杰.电气自动化在智能建筑中的应用探讨[J].轻工标准与质量，2015（06）：69+71.

[5]黄新伟.电气自动化技术在智能建筑中的分析研究[J].四川水泥，2016（02）：119.

[6]苏荣荣.智能建筑中的自动化技术应用探究[J].电子制作，2014（02）：119.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/58e0bd44635d4c1e4578eafb.html