# 智能建筑分部工程中机电设备安装的主要问题及应对研究

中石化第五建设有限公司广东省广州市510145

摘要：智能建筑安装系统具有着一定的复杂性，因此有一定的安装难度，需要施工单位严格按照施工的规范要求，进行施工，避免其出现严重的质量问题。通过该系统的科学安装，可以为智能建筑的用户，提供供水、供暖、空调、电梯、照明等服务，极大的便利了人们的生活。

关键词：智能建筑；机电设备；安装问题；应对措施

一、智能建筑的简要概述

智能建筑是将建筑物结构、设备、服务和管理按照住户的需求进行最优化的组合，从而为住户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境，使现代科学技术与传统建筑相融合，使建筑更有利于居住。现代化的智能建筑主要包括三大系统：楼宇自动化系统、办公自动化系统和通讯自动化系统。按照国标对智能建筑的细分，即智能建筑设计方面包括智能化集成系统、信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程。

二、智能建筑中的智能化技术分析

1、智能家居技术。智能家居技术主要是将家居涉及的物体通过电子智能化，能受到人的控制，从能实现运转按照人的意志进行。目前智能家居主要包括两大系统，预警系统和运行管理系统。

1.1预警系统预警系统主要通过监控设备构筑，监控家中是否发生火警、漏气、漏水、非法进入和家中人员紧急呼叫等。预警系统得到信号指令第一时间通过网络将预警信号通知住户（或小区物业），并能将家中实时监控画面传达到住户的终端显示，住户可根据现场情况进行处理。

1.2运行管理系统主要依靠家居设备电子化控制进行，基础的包括远程控制智能空调、智能冰箱、智能电视、智能微波炉、智能电饭煲等家居电子设备。目前还可通过智能运行平台实现自动化智能控制，主要原理是通过计算机自动处理，例如电视通过网络自行搜索住户感兴趣的内容、并自动下载分类保存；将通过监控设备采集家中温度湿度、阳光朝向、天气情况结合原有家居主人的生活习惯，自动开启设备运行，当达到设置要求，自动关闭设备。自动免去住户远程控制的麻烦，却能提供安全、舒适的家居生活。

1.3智能家居技术主要应用根据住户的空气指标监控设备采集温度、湿度、空气含氧量、漂浮物含量等指标，控制门窗开关、空调开关和加湿器开关等，实现舒适家居小环境；自动给家中植物浇水，给鱼缸换水、调解水温、自动喂养和自动调节水中含氧量；通过自动化吸尘器清洁家庭卫生；通过GPS相关设备跟踪定位家中重要物品去向等等。

2、智能卡技术。智能卡是一种集成电路卡（ICcard），广泛地应用于金融、身份证和社会保障等领域，它继承了磁卡以及其他IC卡的所有优点，并有极高的安全、保密、防伪能力。智能卡具有体积小、方便携带、使用简便的特点，在日常生活中运用范围广泛，包括小区出入门禁，银行的快捷支付、公交和其他交通工具乘坐等，如目前莆田市数字办推广的公交一卡通就是属于交通工具乘坐等。主要应用：通过智能卡技术可以在小区主要巡逻点设置感应装置，实现安保人员巡逻签到，小区住户进出、物业费用上交等。

三、智能建筑机电设备安装技术要点

1、电压配电箱调配安装。低压配电箱的涂漆具有环保光滑的特点，施工人员需要将其放置在明显位置，并且将其盘架牢固，如果其工作电流较大，开关电器会频繁操作，为了保证其使用的可靠性和安全性，需要选择安全系数较高的配电箱。如果配电箱配置在墙上，操作人员需要控制好配电盘和地面的距离，电度表的位置需要安装在地面上，并且利用黄绿红颜色标明母线，为机电设备后期维护和管理提供便利。

2、机电系统的调试安装。机电系统关乎到机电设备的具体运行，因此，在安装机电系统过程中，需要按照相关规范和要求，做好各项工作操作。在机电系统进入运行之前，需要对其进行科学的调试，确保后期运行的可靠性、稳定性以及安全性，在调试过程中，要对设备的相关数据进行核对和检查，重点考察其电流和电压是否满足设备运行要求。

3、安装室外配电箱。在安装室外配电箱之前，技术人员要综合考虑防雨罩的具体位置，通过实际勘察选择合理的安装位置。同时，操作人员还要为室外配电箱增设固定箱门，防止出现安全事故和人为破坏等情况，保证配电箱安全以及正常的运行。

四、智能建筑机电设备安装技术措施

1、科学选择设备。选择机电设备的科学性与后期安装质量具有密切关系，其关乎到安装的整体质量。因此，在选择机电设备的过程中，需要结合具体情况进行科学选择，在确保设备质量满足工程需求的同时，还要认真筛选设备型号，保证设备发挥其真正价值，对工程质量起到促进作用。同时，在选择设备过程中，还要对设备的防水性和防震性进行检测，对设备整体质量和性能进行试验验证，保证设备性能与工程标准相符合。

2、电气监控系统。在智能建筑的自动化机电设备系统安装中，首先需要对其电气监控系统，进行科学的安装。借助于该监控系统设备，便于该系统对于智能化建筑的电气的具体使用情况，进行科学合理的把握与控制，进而更好的为用户进行服务。其在该监控系统的安装中，可以使用电气自动化技术，进行监控系统的安装作业，极大的方便了对其电气使用情况的监控，并提供了技术支持，进而显著的提高了其监控的效果。

3、明确管理机构。机电安装质量管理具有一定的复杂性，控制工作和质量管理工作需要明确分工，不同机构承担不同的质量责任，并且制定相应的质量控制规范和标准，按照管理计划开展各项质量控制工作。首先，质检人员需要对质量标准进行认真的核对和检查，保证质量标准符合工程需求。其次，安装人员需要对设备质量和性能进行审查，保证设备质量没有任何问题后，才能进入施工现场投入到施工使用中。最后，建筑企业需要对安装过程中可能出现的任何技术问题开展综合分析，并且制定具有针对性和可行性的技术方案，组建质量管理队伍，对机电安装的整个过程实行动态监督，发现问题后，督促操作人员及时改进。

4、做好设备采购。机电安装质量控制涉及范围较广，其中施工设备和材料是机电安装施工的物质基础，其在工程的总成本中占据较大的比例。因此，为了确保施工设备和材料的质量，建筑企业需要做好设备采购工作。建筑企业要指派专业的采购人员负责材料采购工作，在采购中做到货比三家；同时采购人员要对材料生产厂家的资质进行确认，以低廉的价格购买高质量的产品，保证产品质量。

5、开展全过程监控。首先，企业要结合技术规范开展管理控制，在安装之前组织技术人员会审施工图纸，保证施工图纸无误后组织施工，施工图纸要符合国家规定以及质量标准，并且结合施工中可能出现的问题制定应对措施。其次，质量控制人员要结合施工具体情况，对施工开展定期检查，如果发现施工问题要立即组织人员及时解决，确保施工整体质量。最后，在施工中要注重收集施工材料，对于隐蔽工程要由建立单位签字验收，同时，管理人员还要规范现场秩序，对施工进度进行合理控制，避免由于赶进度而对施工质量带来负面影响。

结束语

智能建筑分部工程中所涉及的各机电设备的安装的质量对智能建筑的使用功能的发挥有决定性影响。智能建筑机电设备系统安装，对于其各项性能的有效发挥，提供了极大的帮助，进行智能建筑分部工程中的机电设备安装施工进行操作和管理，定能保证智能建筑分部工程中的机电设备安装的施工质量，从而保证智能建筑工程使用功能的实现。

参考文献：

［1］周一鹏．电气设备常见故障问题分析与解决途径［J］．黑龙江科技信息，2017（21）；132-134．

［2］赵景浩．浅谈建筑智能化工程质量控制［J］．机械工业标准化与质量，2016（28）：239-241．

［3］王文星．现代建筑智能化机电设备安装技术探讨［J］．城市建设，2018（10）：93-95．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5bbc4252a33ce05e498005fc.html