# 间接空冷系统论文_孙玉庆

导读:本文包含了间接空冷系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:系统,水泵,散热器,逆温,环境,集中供热,余热。

### 间接空冷系统论文文献综述

孙玉庆[1]（2019）在《间接空冷系统循环水泵台数及运行方式的优化》一文中研究指出采用中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司申请专利"可大幅减少占地面积的间接空冷系统"中散热器的布置方式,可大幅降低循环水泵扬程。通过对传统火电厂间冷系统主机循环水泵配置进行优化,归纳出适合300～1 000 MW级不同容量机组间冷系统卧式离心循环水泵的合理配置台数,同时对循环水泵的运行方式进行了比较分析,提出了不同容量机组配置循环水泵运行方式的建议。(本文来源于《山西电力》期刊2019年05期）

钱日成[2]（2019）在《某燃煤电站间接空冷系统优化》一文中研究指出本文根据电厂厂址的水文气象条件以及机组运行方式,对拟新建的燃煤空冷电站的间冷系统进行优化。通过对多个参数(设计背压、总散热面积、凝汽器面积、冷却倍率、冷却塔塔型等)进行计算分析,最终对项目设计提出了建议性结论。(本文来源于《科技视界》期刊2019年14期）

高志广,朱云涛,杨迎哲,张爱军[3]（2019）在《表面式间接空冷系统优化探究》一文中研究指出文章探讨并提出了以年总费用为目标函数的间接空冷系统冷端优化数学模型。以某600MW间接空冷机组工程为例,进行了冷端优化计算并对优化结果进行了分析,并探讨了空冷散热器选型对优化计算的影响。依托实际工程数据,研究了成本电价、冷却叁角价格、冬季最低计算气温、内部收益率等关键参数对系统优化配置的影响。最后总结了间接空冷系统优化问题的特点,并针对间冷系统数学模型建立及冷端优化问题求解提出了一些建议。(本文来源于《电力勘测设计》期刊2019年04期）

张婷,刘宏斌[4]（2019）在《火力发电厂间接空冷系统余热供热方案研究》一文中研究指出大型火力发电厂是城市集中供热的主要热源之一。充分利用电厂乏汽余热,对节能减排和环境保护具有重要的的作用。针对火力发电厂间接空冷机组,提出了3种余热直接利用方案和2种余热间接利用方案。结合每种供热方式的特点和机组现有外部条件,最终提出5种可靠的供热方案及比选流程,对火力发电厂间接空冷系统余热供热改造具有一定的指导作用。(本文来源于《电力勘测设计》期刊2019年03期）

赵拴荣[5]（2019）在《间接空冷系统循环水泵调速配置优化》一文中研究指出循环水泵是发电厂主要辅机设备之一,其功率大、功耗高、直接影响着火力发电厂间接空冷系统经济运行的效果。对于间接空冷系统,选择循环水泵的调速方式需要根据具体工程间接空冷系统的配置、当地气候条件、电价等因素优化比较确定。通过给出实际工程设计的优选方法,抛砖引玉,对类似工程设计提供借鉴和参考。对于发电厂的间接空冷系统来说,循环水泵是主要的辅机设备之一。由于循环水泵所配电动机的功率大、电耗高,所以循环水泵的优化配置和电厂循环水系统的经济运行密切相关。结合实际工程设计,对循环水泵的各种配置形式进行分析比较,并探究火电厂间接空冷系统循环水泵调速方式的最优化配置。(本文来源于《中国电力企业管理》期刊2019年09期）

杨晓茹[6]（2019）在《间接空冷系统防冻运行性能研究》一文中研究指出在我国高纬度地区,冬季最低气温可达到零下40多度,空气冷却能力急速上升导致空冷散热器热交换量增加,过度的热交换使循环水出口水温极易低于0度,容易发生循环水冻结、空冷散热器翅外竹束胀裂等危险,使电厂的安全高效运行面临严峻的考验。目前国内外对于自然通风空冷系统的防冻措施主要包括调节循环水流量分配或安装百叶窗的方式。在实际工程中,对于分扇区调节水流量量的方式,中部扇区管内循环水流速较低易引发冻结;对于调节百叶窗的方式,由于多个挡板连续的机械转动作用,容易发生机械失灵等问题,在电厂实际运行中仍需采用人工手动调节百叶窗。为了解决上述问题,本文提出了两种防冻措施:对进入塔内的冷空气进行预热和将百叶窗替换为卷帘式挡风板。在不同的环境温度和环境风速下,对采取上述防冻措施的空冷塔热力性能进行数值模拟,并对空冷散热器各扇区的最低出口水温进行监测,使其在高效运行的同时,可以避免冻结事故。同时得到了不同环境条件下烟气的最佳喷射流量和卷帘式挡风板的开度,为电厂实际运行提供指导性。针对卷帘式挡风板防冻措施,当环境温度为-5℃时,小风速下不会发生冻结现象,随着风速提高至8m/s时,散热器管束开始冻结,对于前部扇区及中前部扇区,卷帘式挡风板应部分关闭,减少空气流量;对于其他扇区,卷帘式挡风板均保持全开。当环境温度降至-10℃及-15℃时,除了前部及中前部扇区,其余扇区均可能面临冻结事故,并且随着环境温度的降低,所有扇区的开度均呈现出整体减小的趋势。针对烟气喷射防冻措施,当环境温度为-5℃时,仅在风速为8m/s和12m/s时对前部及中前部扇区喷射烟气;随着环境温度的进一步降低(-10℃,-15℃),由于空气冷却能力的提高在所有风速下扇区所需的防冻烟气流量呈倍数增加。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-03-01）

王海涛,梅雪松,王海军,顾红芳,陈祖茂[7]（2019）在《环境侧风及大气逆温作用下的AP1000核电机组间接空冷系统热力特性的数值研究》一文中研究指出开展间接空冷技术在内陆缺水地区核电机组上的应用研究具有前瞻性和必要性。以内陆缺水场址建设AP1000核电机组为例,对环境侧风及大气逆温作用下常规岛间冷塔的热力特性进行深入研究,通过数值模拟,获得不同环境风速和逆温温差下,间冷塔散热量、通风量以及机组背压的变化规律。结果表明,在环境风速4～8m/s区间内,间冷塔的散热量和通风量均随风速增加而降低,机组背压随风速增加而升高。在近地面50～500m的逆温层内,间冷塔的散热量随逆温温差增加而下降,机组背压随逆温温差增加而升高,变化趋势近似成线性关系。大气逆温层温差变化1℃时对间冷塔热力性能的影响小于侧风风速变化1m/s的影响,当逆温温差4℃时,对间冷塔冷却效果的影响相当于侧风风速等于6m/s的影响。研究结果可以为AP1000核电机组间接空冷系统的设计提供参考依据。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年04期）

樊聪[8]（2018）在《浅谈海勒式间接空冷系统》一文中研究指出全球气候变暖、水资源短缺现象日益严重,发电厂作为温室气体排放、工业水使用主要行业之一,节能减排的问题亟待解决。本文结合国电宝鸡第二发电厂实例,主要介绍本发电厂的海勒式间接空冷系统主要冷却系统的组成及其功能,包含直接接触喷射式凝汽器,水力机械组(冷却水循环输泵,驱动电机,水轮机)、冷却叁角。采用此技术大大减少了用水量降低了耗水率,节省了自然资源,同时也大大减轻电厂环境空气污染物排放对周围环境的影响。(本文来源于《低碳世界》期刊2018年11期）

钱福杰[9]（2018）在《环境风影响下间接空冷系统的优化措施概述》一文中研究指出间接空冷系统在缺水地区得到了广泛的应用。在有风时,环境风会间接空冷系统的热力性能产生不利影响。因此,有必要采取一定的措施来削弱环境风的影响。本文概述了提高环境风下间接空冷系统换热性能的改进措施,主要包括加装挡风墙、优化空冷系统结构、采用干湿联合技术等。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2018年27期）

焦庆雅[10]（2018）在《叁塔合一间接空冷系统流动传热特性研究》一文中研究指出叁塔合一技术是在海勒式间接空冷技术基础上提出的新的应用技术,将脱硫塔、烟囱布置在间接空冷塔内部,简化烟气系统,减少GGH、换热器等设备,具有节水环保、节省土地、减少投资等优点。在当今社会节能减排形式下,叁塔合一技术在火电行业将具有广阔应用前景。本文以叁塔合一间接空冷塔为研究对象,对其内部流动换热特性和塔内优化设计进行研究,主要研究内容如下:以某火电厂600MW叁塔合一间接空冷机组为研究对象,确定空冷塔、脱硫塔和烟囱的布置方式和结构尺寸。采用Fluent建立叁维数值计算模型,对空冷塔进行数值模拟计算,模拟出塔水温与实际运行出塔水温偏差控制在5%之内,验证了数值模型的正确性,并得到最优网格划分方式。研究了叁塔合一间接空冷塔内部流场分布和换热特性,针对不同环境风速工况,分析了空冷塔通风量和散热器热负荷变化;漩涡对空冷塔内部流场的影响和变化规律。数值结果表明:无风工况下,空冷塔内部流场呈中心对称分布,通风量最大,换热效果最好;有风工况下,空冷塔流场呈现显着空间特性,随着风速增大,空冷塔通风量减少,换热恶化,在环境风速12m/s时通风量降至最低值,风速再增大,通风量有所回升;漩涡对称分布在脱硫塔两侧,在塔内随着气流上升,漩涡逐渐增大,且随着环境风速的增大,漩涡位置也逐渐向背风侧移动,对比不同风速相同位置发现漩涡面积在中速风下漩涡面积更大,漩涡带动部分烟气混杂,使得背风侧塔壁周围酸性气体浓度上升,造成空冷塔背风侧塔壁腐蚀程度更为严重。研究了在叁塔合一间接空冷塔内部添加挡风板来优化塔内结构,发现挡板安装角度θ=90°时空冷塔在较高风速工况下对通风效果有增强作用,由此提出叁种挡板布置方案,并对叁种方案按照通风量大小的改变进行对比,得出方案3为最佳优化结构,实现空冷塔内空气流场的重新组织优化,使塔内通风量提升,换热效果进一步优化,为叁塔合一塔内挡板优化提供参考方案。(本文来源于《华北电力大学》期刊2018-03-01）

### 间接空冷系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文根据电厂厂址的水文气象条件以及机组运行方式,对拟新建的燃煤空冷电站的间冷系统进行优化。通过对多个参数(设计背压、总散热面积、凝汽器面积、冷却倍率、冷却塔塔型等)进行计算分析,最终对项目设计提出了建议性结论。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 间接空冷系统论文参考文献

[1].孙玉庆.间接空冷系统循环水泵台数及运行方式的优化[J].山西电力.2019

[2].钱日成.某燃煤电站间接空冷系统优化[J].科技视界.2019

[3].高志广,朱云涛,杨迎哲,张爱军.表面式间接空冷系统优化探究[J].电力勘测设计.2019

[4].张婷,刘宏斌.火力发电厂间接空冷系统余热供热方案研究[J].电力勘测设计.2019

[5].赵拴荣.间接空冷系统循环水泵调速配置优化[J].中国电力企业管理.2019

[6].杨晓茹.间接空冷系统防冻运行性能研究[D].华北电力大学(北京).2019

[7].王海涛,梅雪松,王海军,顾红芳,陈祖茂.环境侧风及大气逆温作用下的AP1000核电机组间接空冷系统热力特性的数值研究[J].中国电机工程学报.2019

[8].樊聪.浅谈海勒式间接空冷系统[J].低碳世界.2018

[9].钱福杰.环境风影响下间接空冷系统的优化措施概述[J].城市建设理论研究(电子版).2018

[10].焦庆雅.叁塔合一间接空冷系统流动传热特性研究[D].华北电力大学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e5ccf2e801c4348a943155a.html