# 配电网运行管理中电力自动化系统技术的应用方仕柱

（珠海市展图机电工程有限公司519080）

摘要：随着社会的迅速发展，人们对电力的要求“质”愈来愈高，需求“量”愈来愈大，陈旧的配电网体系已经不能满足人们日益增长的需求了，运用电力自动化体系技术对配电网实施改造是时代发展的要求。所以运用现代化管理方法的电力自动化体系应运而生处理了上述问题，并在运用中始终保持安全平稳的工作状态。不但提高了工作质量，还节约了很多的人力与物力获得特别好的社会与经济效益。

关键词：电力自动化；配电网；运行

引言

随着人们生活水平愈来愈高，用户对于所供应的电力质量和可靠性的要求也相应的提升，为了可以满足这些需求，因此电厂一定要加速对于配电网自动化的建设，由于这是提高供电可靠性的有效方法。所以，主动探究配电网运行管理中电力自动化体系技术的运用原则和详细表现，以持续改进电气自动化体系技术，优化配电网运行管理制度和系统，对于提高人们用电质量特别重要。

1、电力自动化系统技术的特点

电子自动化体系，是基于优秀的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术和施耐德可靠产品，为用户供应现代化的设备监视控制管理和远程在线监测，以保证电力体系稳定可靠运行，完成电力负荷管理灵活多样的体系构造。电力自动化体系具备强大的系统作用，包含CADA监控作用、保证操作安全与可靠管理的体系模拟与仿真作用、优化的负荷管理作用、卸载智能负荷、切换中低压自动电源、中压回路故障定位、隔离与网络重构等。与普通的管理系统对比，电力自动化体系技术的特征关键表现在：灵活多样的系统构造；安全稳定的体系平台；高可靠性的冗余方式；优良的开放性；友好的人机界面，能够支持多种语言的在线切换等。

2、电气自动化系统技术在配电网运行管理中的应用

2.1配电网运行管理中的自动化馈线技术

用户与变电站之间是自动化馈线技术的作用点，具体是监测两者之间的故障信息而且还有用电信息的采集。在出现用电事故以后，能够对故障开展及时性监测的自动化馈线技术，而且还会展开隔离故障，经过这样的形式使故障对电网的影响有效的降低。此外，采集与优化用户用电设备状况与信息的关键工具是自动化馈线技术，然后配电网运行管理体系对电网与用户的实时监控才可以更好地完成。

2.2配电网运行管理中的自动化调度技术

调控分布电力是自动化调度技术的关键作用，这技术能够全面检验电网电源的负载分布状况，在用电高峰时期，自动化调度技术就能够依照用电状况的轻重缓急合理地展开电力供应分布调控，进而可以保证电网的安全运行，与此同时还使用电高峰期电网的运行负荷有效地降低了。另外，自动化调度技术还可以分析与调控电网运行中的电能消耗，使配电过程中的电能损耗尽可能减少。

2.3配电网运行管理中的自动化监测体系

电网是配电网络的主要原因之一，电网的运行状况将对配电网络的运行形成直接的影响，这就需要配电网络一定要即时地掌握电网的运行信息，便于及时使用有关方法，处理电网在运行的时候发生问题。而电力自动化体系具有远程监控的作用，可以对电网实施监测，对电力设备发生的故障信息实施采集，并反馈给有关人员，为其供应维修根据。并且电力自动化体系除了拥有监测电网与采集数据的作用以外，还可以对配电网络的整体数据实施共享，便于多方交流，为电力的远程管理与统一调度供应便利。

2.4配电网运行管理中的自动化停电管理技术

电力自动化体系可以对停电状况实施自动化管理，当电网线路出现故障时，电力自动化体系将会在第一时间对故障信息实施数据采集与分析，得出停电时间、停电因素、停电区域等初步分析结果，并把其供应给维修人员作为维修根据。同时，电力自动化体系还可以依据用户的报修，把电力自动化体系自动生成的分析结果回馈给用户，包含故障因素，是不是已有维修人员接受维修任务，维修人员的姓名、联系方式，预计复原供电的时间等。

3、应用原则

3.1循序渐进原则

要了解到，电力自动化体系是一个特别复杂的系统性项目，牵涉面广，专业性强，并不是一朝一夕能够完成的。要坚持循序渐进，渐渐推行的原则，把长期建设的准备做好。以配网自动化体系为例，在实际过程中，需要渐渐安全基础设备、通信设备和控制设备，最后通过设备之间的互相配合，完成统一调度处理的目的。

3.2实事求是原则

实事求是是指在实施配网自动化体系建设的时候，一定要结合当地的现实状况实施综合分析，防止盲目模仿的状况。对于中国来说，南北地域差异明显，各地的经济发展水平不相同，在运用电力自动化体系技术时，要做到具体问题具体分析，能够参考别的区域的先进经验，可是不可以一味照搬，要结合本地现实实施合理改造，把配网自动化的建设工作切实做好，确保用户的切身利益。

3.3可靠性原则

对于配电网自动化体系来说，安全性原则不可或缺，但可靠性原则也是非常关键的，它是指确保用户在供电方面的可靠性，让用户随时都可以正常的用电，意外产生率极低。

3.4安全性原则

电力是人们生活中不可或缺的资源之一，电力的运用为人们的日常生活带来了很多便捷，其让居民生活质量大大的提高了，可是电力的不当运用也会对人们的生活带来非常大的危害，严重的甚至也许会危害用户人身和财产安全。配电网运行管理中电气自动化体系技术的运用要严格遵守安全性原则，确保电气自动化体系的安全性，运用于配电网运行管理中要对其实施合理科学的设计，并故障报警装置，以确保配电网运行管理工作安全展开，同时提高电网运行的安全性。

4、应用实例

某城市由于经济发展的需求，城市规模持续扩大，城市人口持续增加，城市用电需求量也持续增加，陈旧的配电网已不能满足城市正常用电的要求，造成城市供电常常发生短路、停电等故障，严重影响了配电网供电的安全性与稳定性。通过分析，这城市的配电网运行管理关注着使用电力自动化体系的技术，对配网实施改造，创建配网自动化体系。这配电网自动化体系关键包含站端体系层、通讯体系层、变电站自动化体系层与主站体系层等层次。通过配合相关的方针软件、地理信息体系、FTU与通信网络等，它不但完成了对配电网运行的自动化控制与管理，对配电网全部设备的实时监控，使配电网运行管理的效率明显的提高了，并且还完成了对配电网的智能化改造，使配电网运行体系的智能化水平明显提高了，提升了配电网运行的稳定性与可靠性。总之，在配电网运行改造中运用电力自动化体系技术，完成了对整个配电网运行的实时监控与管理，让电网故障产生概率显著降低，为配电网的稳定发展奠定了坚实的基础。

5、结语

总体而言，电力自动化体系技术的运用，对于配电网运行管理有着非常大的辅助作用，丰富了配电网的运行作用，提升了配电网的运行效率，为用户供应了更优质的供电服务。所以，电力企业要注重配电网自动化的建设，主动使用有效的方法提升配电网运行管理的自动化水平，推动中国电力事业更快更好的发展。

参考文献

[1]陈欢.试析电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用[J].科技风，2015（02）：79.

[2]曾晓荣.电力自动化系统在配电网运行管理中的应用[J].城市建设，2013，（20）：11-16.

[3]李军.浅谈电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用[J].河南科技，2013，（15）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/604e065ebf185df775b3bafc.html