# 电气自动化技术在供配电系统中的应用研究李亚林

(广州和竞能源有限公司)

摘要：在社会发展下，电力系统得以深化发展。现代自动化技术的应用，将其渗透到供配电系统中，能增强其整体自动化程度，也能保证智能化电网的实现。所以，在供配电系统中应用电气自动化，能满足现代电网发展需求，也能促进社会的积极发展。本文以供配电系统中自动化技术为基础研究重点,分析目前供配电系统中功能特点及电气自动化在供配电系统中应用。

关键词：供配电系统；电气自动化；应用

供配电系统是整个电力系统的重要组成部分，其运行状态对于整个电力系统的稳定、可靠运行以及经济效益有着直接影响，其主要包括低压输电系统、变压设备、高压输电系统。供配电系统承担着大部分的工业用电和日常居民用电，电力输送时，需要先输送高压电，然后通过变压设备将高压电转化为低压电，最后低压电被输送到各个终端用户。供配电系统作为我国电力发展的基础设施项目，对于人们的生活生产有着重要影响，一旦供配电系统运行出现问题，会给人们带来很多不便，还会造成一定的经济损失。电气自动化结合了自动化技术优势和电气工程特点，其在供配电系统中的应用，可以发挥明显的技术优势，全面提高供配电系统的自动化程度，降低人为操作失误事故发生率，保障供配电系统的安全性。

1供配电系统中电气自动化应用概述

供配电系统是解决社会生产所需而供应和分配的系统，是电力系统的重要组成部分。随着现代化社会的快速发展，无论建筑楼宇还是供电企业，对于供配电的需求不是一台或几台变压器，而是需要十几乃至几十台的变压器，由此对于供配电系统运行也提出了更高的要求。具体的供配电系统运行流程图如图1。

图1供配电系统流程图

在供电系统中，电气自动化技术的最大作用便是监督及保护。早期的供配电系统中还没有引进自动化技术，属于纯手工操作，不能够及时有效的合理配置电力供应利用人工操作，来完成操作，实现供配电，但是实践中，人工的操作存在很多不确定性，更无法及时对电力供应人员进行合理配置。电气自动化技术应用在供配电系统中，主要是通过使用计算机系统，对系统中各设备，进行自动控制，最终实现电力配置的科学化。通过使用电气自动化技术不仅能够保证操作人员的生命安全，同时也能够通过计算机来合理的优化配置电力供应。电气自动化技术能够针对配电系统中出现的故障及时进行分析并排除，自动化技术，还可以通过系统处理，对自动技术进行实施监控，对电力系统中的各种复杂情况进行监督，若发现问题，能够在第一时间发出警报，通知相关人员及时维修处理，从而保障电力系统安全有序运行。

2自动化在供电系统中的功能

（1）电气自动化的监测功能。电气自动化技术在供配电系统中的应用，很重要的一个功能就是监测功能。其监测功能主要包括监测运行参数、监测远程计量、监测电能质量以及监测故障报警等。1）监测运行参数。首先自动化技术对运行参数的监测主要是对电网运行过程中。一些最常用的参数的监测。比如电压、电流、频率、波形等的监测。将这些监控的数据实时的显示在监控计算机上。并将这些数据保存下来，进行分析和处理，以便以后系统出现问题时可以查看分析数据。如某些数据超出预先的设定范围，则会出现报警信号。提示工作人员对线路进行检查，维护；2）监测远程计量。供配电自动化技术的应用在远程计量上对目前的电力的发展极为有用，这很大的程度上减轻了电力工作人员的抄表的劳动强度。使得抄表变为远程抄表，并且方便快捷，还可方便电力用户对使用电量的查询，特别是那些每月使用电量较大的企业用户，对于实时的掌握使用电量对企业的成本控制非常有用；3）监测电能质量。在电能质量的监测上，主要监测电力线路在供配电的过程中，有没有受到线路上的用电设备的影响，在线路上产生很大的谐波和回路电压。如有则会报警，并会做出及时准确的处理；4）监测故障报警事件。在供配电的自动化程度越来越高之后，电力线路的故障监测变得更加的直观，因为自动化技术的故障报警功能会将故障点实时的传送给计算机终端，并发出相应的报警声。甚至会产生明确的故障点的资料。使得维护人员可以顺利快速的找到故障点并进行维护。

（2）电气自动化的控制功能。电气自动化技术使得供配电的操作已经不再是原来的人工操作。也不再仅仅局限于就近的设备操作。这给操作人员的生命安全带来了很好的保障，也可以通过自动化技术远程操作远程设备，使得电力部门的人员配置更加容易。这样使得供配电的各项操作既安全又可靠及时。

（3）电气自动化的保护功能。供配电自动化技术的应用也涉及到继电保护的自动化技术。继电保护的自动化技术使得供配电的稳定性得到了很大程度的提高。另外基于自动化技术的自动控制装置，也能够很及时的对电力系统中产生的故障问题，进行有针对性的处理。确保整个电网的稳定运行，避免出现停电事故。

3、电气自动化在供配电系统中的应用

（1）完善数据网络技术机制

将电气自动化应用到供配电系统中，能促使其作用的实现。在供配电系统中，对网络上的数据进行改进是非常必要的。根据我国构建的法律法规以及安全制度，保证网络更为安全。供配电系统存在的调度数据网络发展规模、服务工作等都是固定的，所以，要在整体上为供配电系统提出更高要求，尤其是自动化和安全性。同时，还需要为其提供完善的网络外部条件，基于网络通道层，为其实现的电力调度工作构建专门的数据网络。在这种情况下，不仅能在供配电系统网络和其他网络之间进行隔离，也能提高供配电系统的整体安全性和可靠性。

（2）保证数据网络的安全性

在供配电系统中，电力调度工作发挥着十分重要的作用。保证调度网络的整体安全性，与整个电网的安全性相关。所以，供配电系统实现自动化发展，能保证工作的调度化，也能维护网络体制的整体建设。首先，要保证其安全性。一定要加强电网调度网络体制的整体安全性，对其有效完善。基于管理机制、技术体制的创新性，能促使其工作的实现。将电气自动化应用到供配电系统中，能对电力调度工作数据进行维护，也能基于管理制度实现有效发展。在管理制度下，将其在整个网络中对各个接点进行思考，这样整体系统以及整个网络的安全性才能得到保障。基于数据网络运行机制，也能对电气自动化人员进行管理，各个人员也能认识到数据网络的整体安全性，增强其认识。并且，也能避免内部人员使用的数据不当现象，以免对其造成更大损失。还需要对供配电系统中的网络安全性进行检查，一些专家定期对电网的数据安全性进行诊断，以保证网络的整体安全性。在供配电系统工作中，应用电气自动化，能有效对电力调控进行隔离，维护其整体安全性，实现网络数据的整体传输。所以，电气自动化技术，不仅能为控制系统、生产系统提供保障，也能促进调度、生产工作的整体安全性。

（3）完善供配电系统功能

在现实生产生活中，应该充分考虑电能出现断电的情况，避免因为紧急断电影响生产的正常进行。所以，在电力行业的供配电系统中，应该对电力进行一个均匀的分配处理，提高供电的可靠性。将电气自动化技术运用到电力行业的供配电系统中，可以利用计算机技术对整个地区的电力运行数据进行实时的采集记录，通过数据的分析处理，可以了解该地区的电力使用情况，进行合理的电力分配输送，避免资源的浪费，也避免了因为盲目的电力调度而造成线路的运输故障问题发生。同时，通过电气自动化技术的运用，可以针对电路运输中的问题，及时反馈数据进行分析处理，最终实现供电正常，保障各方面的用电需求。

4结束语

总之，在现代科技飞速发展的大环境下，电气自动化技术的发展取得了优异的成绩，运用也是变得越来越成熟，而将其运用在供配电系统中，不仅有效地提高了供配电系统安全、稳定、可靠运行，同时，也丰富了供配电系统的应用功能，这对于我国供配电的自动化、智能化发展，起到了巨大的推进作用。

参考文献:

［1］刘育玮.供配电系统中电气自动化应用［J］.电子技术与软件工程，2017（15）：132.

［2］金峰.供配电系统电气自动化应用研究［J］.中国设备工程，2017（14）：170～171.

[3]陈肖虎，试论供配电系统中电气自动化应用[J].山东工业技术，2016(03)：165.

[4]董清生.试论供配电系统中电气自动化应用[J].中国新通信，2016(03)：66-67.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6094759668720faa622adecf.html