# 建筑电气设计中的安全性和节能性探析牛玉琴

（太原市绿之源园林绿化工程有限公司山西太原030000）

摘要：随着社会经济以及科技的快速发展，我国建筑行业也得到了迅速发展。在这种情况下，特别是城市中建筑越来越多的情况下，建筑电气设计问题也引起了人们的重视。在建筑中，电气设计是其中的一个重要问题，直接影响人们对建筑的使用。在建筑电气设计中，有两个问题值得人们注意，即电气设计的安全性以及节能性。在进行电气设计的时候，其关键就是在保证电气安全的情况下提高电气节能性。本文主要对建筑电气设计中的安全性以及节能性进行了分析，为之后的电气设计提供一定的参考。

现今社会，我国建筑行业得到迅速发展，建筑电气设计也成为关注的重点。由于现今城市化进程的加快，城市人口增多，因而建筑内部电气运行的用电量大量增加，对于电气设计的安全性以及节能性都产生了较大的影响。在这种背景下，建筑中的电气设计问题也更加重要，它将会对建筑的使用质量以及预期效果产生直接影响，包括建筑中使用人员的舒适性以及安全性。因此，需要加强对建筑中的电气设计，保证建筑电气运行的安全性以及可靠性。

一、建筑电气设计的主要内容

对于建筑来说，其中存在较多的电气设备，且其中的电气设备较为复杂，主要有制冷设备、排水设备、厨房设备以及消防设备、电梯设备等等。这样就使得建筑中的电气设计存在较大的难度[1]。一般来说，建筑电气设计的主要内容有：首先对于电气设备总负荷的计算问题。其次，对电气设备供电的选择。最后，在建筑中对高低压配电系统的设计。除此之外，还需要对建筑进行防雷设计。在建筑中，进行防雷设计不仅需要采用避雷针以及避雷带等传统的避雷方式进行避雷，还需要在建筑中广泛使用消雷器以及放射性避雷针，使得建筑的避雷效果显著提高。

二、建筑中电气系统的节能设计

（一）对供配电器材节能设计

在建筑中，由于所需要的用电量是巨大的，因此就需要对建筑进行节能设计。建筑要想实现节能的目标，就需要对建筑中的变压器容量以及数量进行合理科学设计，进而使得建筑中的变压器可以切换灵活，最大程度节约能源。在建筑中应该对就地补偿的无功补偿装置进行采用，进而实现集中补偿，防止出现无功消耗的情况。另外，还应该对建筑中配供电系统的功率因数进行有效提高，节约能源[3]。

（二）对供电线路节能设计

在对建筑中的供电线路进行设计的时候，同样要注意节能设计。其中的配电系统需要对供电距离进行尽量缩短，从而使得电能消耗以及线路材料得到有效节省。另外，设计人员应该选择电阻率较小的线路来进行供电。若使用的供电设备功率较大，就需要选用导线截面较大的。与此同时，还应该对选用导线的质量以及型号进行注意，既需要起到节约能耗的作用，也需要保障运行的安全性。

（三）对照明系统节能设计

在对照明系统进行节能设计的时候，需要尽量使用节能灯具。另外，在设计的时候，还应该对照明灯具进行科学合理设计，减少重复照明的情况，进而使得电能得到有效节约。在建筑中还应该借助自然光来弥补照明，并使用节能开关[4]。在照明控制中，还应该选用节能控制，如声控、光控等等。

三、建筑电气设计中的安全性

（一）做好电源配置工作

在建筑中，电气设备在其中的作用是非常重要的。可以说，离开了电气设备的支持，建筑的正常运行也处于瘫痪状态，因此，需要对电力供应的稳定性以及连续性进行保障，这是对建筑电气设计安全性进行确保的首要条件。在对建筑中的电气进行设计的时候，应该设置两个独立的电源。实际的电源数量可以根据建筑实际负荷以及区域电网的条件进行确定。将两个电源互补，使得建筑中停电的情况大大减少。另外，在高层建筑中，还应该配置相应的应急小型发电机组，确保停电15s，就可以自动恢复照明、电梯等的供电。

（二）对漏电保护进行强化设计

目前，我国建筑电气设计中，一般选择漏电保护的参数为30mAs[5]。经过不断的实践证明，设定的参数相对来说较为合理，可以产生很好的保护作用。但是，由于漏电保护和建筑使用人们的人身安全具有紧密关系，还是需要将漏电保护作为重点关注的对象。不仅应该对于漏电保护参数进行合理设定，还应该对漏电保护器进行科学合理的选择。首先保证漏电保护器对于国家相关标准可以符合，另外，应该具备完善的检测报告，使得漏电保护器的性能以及质量都能得到保护。

（三）做好供电线路设计工作

总的来说，为了使得人们的各项需求都得到满足，在建筑工程中电路种类也得到了很大增加。为了使得建筑供电线路的稳定以及安全性得到保证，应该防止对建筑中供电电路主线截面进行随意更改。若必须进行修改，则应该根据相关规范进行严格修改，并进行相应的负荷计算，使得线路截面可以满足建筑实际运行的需要。另外，还应该根据建筑的实际特点、用电设备分布以及功能等，铺设供电线路，采取防护措施减少外部人员对建筑中供电线路产生影响，保证线路的安全性。

（四）完善电气设备接地工作

在对建筑电气进行设计的时候，需要对建筑自身所具备的保护接地系统进行利用，从而实现各种电气设备接地处理。在对电气设备接地工作进行完善的时候，可共用接地体，防止电气设备漏电对于建筑使用者的生命安全造成损害。实践证明，共用接地体电阻应该设置在1伏以下。

（五）做好消防设计工作

在对建筑中消防系统进行设计的时候，应该按照国家的相关规范，将线路独立，在建筑中进行暗敷或者穿金属管，确保火灾发生之后消防系统也可以稳定运行，发挥消防系统的实际效果。在消防系统中，消防水泵控制是其中的关键工作。因此，需要设置两路控制的方式，一路在消防控制室，一路在消防水泵控制柜。

结语：

随着城市化进程的不断加快，城市土地面积有限，因而建筑在城市发展中的作用越来越大。而建筑要想实现可靠运行，就需要对其中的电气系统进行合理设计，完善电气系统，保证建筑安全可靠运行。另外，在对建筑电气系统进行节能设计，使得建筑的能源消耗得到有效减少。通过对建筑中电气进行合理设计，使得建筑中电气设备运行的安全性以及节能性得到保证，进而提高建筑使用的舒适性以及安全性。

参考文献：

[1]罗琼.建筑电气设计中的安全性和节能性分析[J].城市建筑，2013，06：212+216.

[2]张晓华.浅谈建筑电气设计中的安全性和节能[J].四川水泥，2016，03：248.

[3]张诗颖.试议建筑电气设计中的安全性和节能性[J].绿色环保建材，2016，01：81-82.

[4]吴洋.建筑电气工程设计中的安全性和节能性[J].江西建材，2012，05：56-57.

[5]张春龙.建筑电气设计中的安全性和节能性分析[J].中国新技术新产品，2011，14：160.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/60e99681a805152c1a953c87.html