# 建筑结构设计谈混凝土结构的裂缝问题何搏文

广东华方工程设计有限公司东莞设计部广东东莞523000

摘要：为了保证混凝土建筑项目的质量，必须认识到裂缝对混凝土建筑项目质量的影响，结合混凝土设计和实际施工情况，制定科学的混凝土结构裂缝防治方案。本文从建筑结构设计的角度分析了混凝土结构中的裂缝。

关键词：建筑结构设计；混凝土裂缝问题；探讨

引言

混凝土作为最基本的建筑材料，在我国建筑结构设计中得到了设计人员和施工单位的广泛应用。因此，混凝土的施工质量与建筑结构的质量有着直接的关系，有必要有效地提高混凝土的施工质量。影响混凝土结构裂缝的因素很多，对结构设计的整体影响也不确定。因此，研究者和设计人员应共同努力改善混凝土的施工结构，为更好的建筑提供更多的帮助，使我国的施工设计能取得更有效的效果。促进我国建筑业的进步和发展。

1混凝土结构的特征分析

一方面，建筑工程中的裂缝大多是竖向的，裂缝的长度与墙体的高度基本相同。在墙的中间，裂缝比较宽，裂缝不断变细，直到消失。另一方面，出现的裂缝最多，其宽度一般在0.3毫米以内。裂缝大多集中在墙的中间。在拆模工作之后，是墙体裂缝集中出现的时间，但与此过程中温度的快速变化有一定的联系。当墙体回填工作时，原有的裂缝会出现渗漏问题，但在此过程中漏水量不多。

2混凝土结构出现裂缝的原因

2.1建筑结构设计问题

建筑工程的施工工作是按照建筑结构设计进行的。科学合理的建筑结构设计，既能保证工程质量，又能延长工程使用寿命，提高工程性能。在建筑工程的结构设计中，应保证地板厚度薄、梁的跨度、钢筋的分布位置和附加的腿筋都是按照力学原理设计的，从源头上预防楼体墙面出现裂缝。

2.2施工方法选择不当

通过合理选择施工方法，可以降低混凝土裂缝问题的发生概率。但是，如果混凝土浇筑过程中采用的振动方法不合理，会引起混凝土表面蜂窝问题或不整洁等一系列问题。在混凝土运输过程中，经常会发生水蒸发的问题，这会导致混凝土的倒塌，使其易感性下降。这将导致混凝土的结构裂缝。此外，如果施工过程中施工过程和顺序控制不好，也会导致结构裂缝的出现。

2.3温度造成的混凝土裂缝

一般来说，由温度引起的混凝土裂缝是罕见的，通常是由于混凝土所在地区温差较大，而且是由于施工人员的维修措施没有及时进行造成的。温度引起的裂缝是由多种原因造成的。最重要的原因有两点。一是当季节温差与昼夜温差较大时，会导致混凝土的温度裂缝。这在实际施工过程中是非常重要的。大型工程的施工周期将跨越多个季节，在混凝土膨胀冷却时会导致裂缝。施工人员没有根据天气和温度的变化改变混凝土的比例，在施工过程中也没有采取适当的维护措施造成混凝土裂缝。另一个主要原因是混凝土的外层和水泥在施工过程中释放的热量是由较大的温差造成的，而这种情况造成的裂缝比其他情况要深得多。施工过程中发生的概率也比其他情况高得多，需要对这种情况给予更多的关注。

3建筑结构设计中混凝土裂缝问题的解决措施

3.1改善建筑物的结构设计

解决建筑结构设计中具体问题的措施之一，是通过对建筑结构设计进行适当改进，有效减少施工过程中的裂缝数量。采用中、低强度混凝土结构可以实现这一目的，从而有效降低混凝土在使用过程中出现裂缝的可能性。同时，设计师也可以通过增加钢筋的使用来减少裂缝的可能性。在建筑物的实际建造中，可以采用永久性的伸缩方式，以达到降低温度的影响，从而有效地提高建筑物的质量和使用感觉。改善建筑物的结构设计，可有效降低结构设计出现混凝土裂缝的可能性，使建筑物更有效地延长使用寿命，避免对建筑物的使用寿命产生不良影响。设计人员要对建筑物的结构设计进行适当的改进，为中国建筑业的进步和发展做出更大的贡献。

3.2注重混凝土材料的质量控制工作

混凝土材料的质量将对建筑工程的整体施工质量产生重要影响，因此应严格控制混凝土材料的质量。一方面，在选材过程中，必须保证材料性能符合施工设计要求。在这一过程中，必须有针对性地选择原料的类型。选择水泥材料时，应选用水化热相对较低的水泥制品。在施工过程中，在保证混凝土性能的前提下，将水泥的用量降到最低；另一方面，在进路环节中必须注意混凝土材料的质量检验工作对不符合设计要求的水泥材料，不得用于施工。此外，应严格控制集料的质量，以确保集料的含泥量符合设计要求。同时，在施工过程中应尽量选用坚硬的石料，并保证等级符合设计要求。在施工过程中，可以根据实际需要在混凝土中添加混凝土，以提高混凝土的性能，防止混凝土裂缝的发生。

3.3优化混凝土配合比设计

在混凝土混配合比的设计工作中，必须保证水泥标签与混凝土设计强度水平的一致性。在具体的配置工作之前，设计者应先进行取样和测试工作，然后调整各种材料的比例，继续进行混凝土比例的优化工作。此外，在进行配套设计工作时，设计师必须了解建筑工地的具体情况，如了解建筑工地的自然状况，并分析了混凝土构件的截面尺寸和具体的打桩工艺。对施工过程中使用的工艺和工艺进行了研究。此外，在设计过程中，应合理设计混凝土材料的倒塌程度，不断提高混凝土的无障碍性。在混凝土骨料的选择中，应进行骨料分级的优化。如有需要，可加入适量的粉煤灰或有效率的减水剂，以减少水泥量及防止施工过程出现裂缝。需要注意的是，在设计过程中，可以选择适量的低碱或无碱外加剂。

3.4选取合适的允许温差

混凝土结构施工过程中，混凝土表面与内部温度差过大是造成温差裂缝的重要原因之一。因为为了防止混凝土结构出现温差裂纹，设计和施工过程必须对温差进行合理调节。通过大量的混凝土施工，设计人员和技术人员可以根据实际施工条件和工作经验，合理地计算和确定允许的温差。在实际施工中，混凝土内部和外部的温差应控制在25°C以内，并严格控制混凝土内部温度与自然环境温度之间的差异，进行破模工作。

3.5优化混凝土结构的配筋设计

为了防止混凝土构件出现裂缝，在设计过程中应优化混凝土构件的配筋率。我国颁布和实施的《混凝土结构设计规范》规定，在建筑工程中设计不同的板梁时，应采用合理的配筋率和间距，并根据具体情况配置钢筋。在钢筋设计中，应尽量减小钢筋的直径，提高钢筋的密度。在建筑工程屋顶的设计工作中，有必要确保传热系数保持在1.0W/（m2•K）以内。同时，在屋顶混凝土结构的设计过程中，需要采用双向钢筋，以改善钢筋连接。质量。此外，还可以利用拉板支撑的负强化形式来处理非负面筋板区。同时，也可以在板的非负面筋区域配置相应的双向强化，并将其附着在板的负面筋上。提高配筋工作的质量。

3.6加强对混凝土的养护工作

在建筑结构设计过程中，应加强混凝土的维护，以有效避免混凝土出现裂缝的可能性。在混凝土维修过程中，施工单位应当采取有效措施，实现对混凝土温差和结合力的控制。在使用成型混凝土的过程中，应采取有效措施控制混凝土的温差。建筑施工遇到雨雪时，施工单位需要指定合适的人员对混凝土进行维修工作，以避免低温对混凝土的不利影响，导致其使用出现裂缝。混凝土的维护工作对混凝土的使用寿命有很大的影响。因此，混凝土的维护工作必须及时、适当地进行，以实现混凝土质量的有效提高。它直接影响到建筑物的使用时间和质量。

结语

总的来说，混凝土的使用大大提高了建筑工程的施工效果和施工质量，从而证明混凝土材料不能被其他材料取代，但混凝土材料的实际使用也出现了严重的裂缝。只有研究混凝土裂缝问题，找出正确的处理方法，才能提高混凝土施工质量，促进建筑工程的发展。

参考文献：

[1]吴丹.从建筑结构设计谈混凝土结构的裂缝问题[J].建材与装饰.2018（14）

[2]姜巍，郜志远.建筑结构设计中的裂缝原因分析及改善措施[J].建材与装饰.2018（09）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66a24e59702668ce3424dacf.html