# 燃烧优化论文_孙佳东

导读:本文包含了燃烧优化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:锅炉,火电厂,数值,分解,燃煤,煤耗,硫黄。

### 燃烧优化论文文献综述

孙佳东[1]（2019）在《火电厂锅炉低氮燃烧改造及运行优化》一文中研究指出随着我国经济的不断发展,人民对于电力资源的需求愈加严重,尤其是在当今社会发展阶段中,电力资源已经是充斥了我们生活每一个角落,可以不夸张的说,小到生活日常所需,大到科技发展,社会进步都离不开电力资源的支撑。而目前对于我国来说,其发电方式五花八门,核电、水力、火力、风力等数种发电方式。但就以当前中国的科技水平来说,其火力发电还是主要产电方式。虽然其火力发电产出的电力资源相当可观,但是该类产电方式对环境的污染较为严重,有时会达到一个无法接受的程度。对此,为满足国家的可持续发展道路,就要相应的实施火电厂锅炉低氮燃烧改造,从根本上解决火电厂的污染问题。本文就以火电厂锅炉低氮燃烧改造和运行优化进行探讨,为相关的火电厂工作者提供参考。(本文来源于《中外企业家》期刊2019年32期）

胡志勇,黄建平[2]（2019）在《燃煤锅炉低氮燃烧优化策略分析》一文中研究指出在锅炉运行中采用低氮燃烧控制技术,可降低燃烧过程中氮氧化物的生成量,有效减少锅炉烟气的脱硝成本,本文就低氮燃烧的概念进行了介绍,进而就其具体措施及策略进行了研究。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年31期）

王为术,廖义涵,田苗,刘军,房凡[3]（2019）在《分解炉分级燃烧叁次风配风优化》一文中研究指出针对典型TTF分解炉,采用数值方法研究了不同叁次风速下分解炉内温度场、组分场及NO_x分布特性,得到了不同叁次风配风方式下分解炉分级燃烧规律和CaCO_3分解规律,确定了最佳叁次风速。数值研究结果表明:不同叁次风配风方式下分解炉内温度场、组分场及NO_x分布趋势一致,炉内温度合理,均能满足煤粉燃烧和生料分解;随着下叁次风速的升高,分解炉内平均温度升高,生料分解效率也提高;当下叁次风速升高至36 m/s时,炉内平均温度不升反降,生料分解率降低。综合考虑,下叁次风速20. 1 m/s,上叁次风速28. 06 m/s时,分解炉内整体平均温度较高,CaCO_3分解效率较大,生成的CaO较多,同时保证了NO_x排放量较低。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年30期）

胡志勇,黄建平[4]（2019）在《发电厂锅炉燃烧调节优化措施探讨》一文中研究指出我国国民经济发展对于电能的需求不断增大,燃煤电厂作为主要的电能供应体,通过对锅炉燃烧调节优化一方面能够显着提升一次化石能源的利用效率,另一方面减少燃料消耗可减少烟气污染物对生态环境的破坏。本文就发电厂锅炉燃烧优化进行分析,对锅炉燃烧调节优化措施进行了研究,为锅炉安全经济运行提供参考。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年30期）

覃进武,麦伟添,侯秋庆,韩君庆[5]（2019）在《基于CFD的全预混燃烧器多孔支撑板优化设计》一文中研究指出由于天然气的大量开采与应用,我国能源消费结构发生了很大的变化。城镇燃气已经是天然气应用的重要领域之一。与之相伴,燃气使用过程中的环保以及高效利用已经成为当前国内很关注的领域,也成为家用燃气设备发展的趋势。全预混燃烧技术具有燃烧效率高、燃烧污染少、安全性高等特点,越来越受到人们的重视。然而,火焰高度与换热器的尺寸匹配关系是影响换热器成本及性能的主要因素。火焰越高,相应的热交换器尺寸越大,热交换器的成本以及耐震性能要求也就越高。本文通过建立火焰高度与混合气体速度的关系,通过CFD分析和试验验证,提出全预混多孔支撑板的优化方案。结果表明,有效燃烧尺寸不变的前提下,增加孔隙率的方案火焰高度较低;在孔隙率不变的前提下,增加有效燃烧面积的方案火焰最低。(本文来源于《2019年中国家用电器技术大会论文集》期刊2019-10-21）

郑伟,王超,刘达[6]（2019）在《基于约束模糊关联规则的多目标燃烧优化》一文中研究指出为了进一步提升燃煤电站锅炉燃烧性能,提出了基于约束模糊关联规则的锅炉运行参数目标值优化方法。通过挖掘锅炉不同工况下海量历史运行数据,发现锅炉稳态运行条件下主要运行参数与性能指标之间的关联关系,并据此得到锅炉高效低污染运行时对应的参数运行目标值,进而指导锅炉燃烧优化。数据挖掘结果以烟气含氧量为例,给出了锅炉运行不同工况下的优化目标值。基于约束模糊关联规则的多目标锅炉燃烧优化,不仅为当下锅炉运行参数调整提供了理论依据,也为日后进一步的闭环控制铺垫了参数设定值基础。(本文来源于《控制工程》期刊2019年10期）

向立平[7]（2019）在《棒二线加热炉智能优化燃烧控制技术方案研究》一文中研究指出棒材厂棒二线加热炉燃烧系统控制方式为手动控制,装出炉系统采用手动操作。该加热炉目前存在的主要问题有:煤气、空气调节阀选型不合理,空燃比变化较大;烟道内无氧含量分析仪,不能实时修正风煤配比,氧化烧损较大,能耗较高;现场无在线热值分析仪,在煤气热值较大波动情况下难实时进行精确控制。工业装置的自动优化控制一直以来都是国内外企业增效降本的重要研究课题,同时,行业内的智能控制算法如模糊决策、专家智能控制、空燃比自寻优和预测控制等算法在应用领域也日趋成熟,故有较大必要来实现对加热炉各控制回路进行自动优化调整,以达到加热炉提效节能和安全稳定运行的目的。(本文来源于《涟钢科技与管理》期刊2019年05期）

高永健,章吕峰,疗尔康,黄家林[8]（2019）在《4500t/d窑外分解窑燃烧器及煤粉输送系统优化改造》一文中研究指出中材罗定水泥有限公司4 500 t/d新型干法熟料生产线由于早期选用的回转窑、分解炉燃烧器及配套煤粉输送系统,在装备选型和配置上普遍偏大,致使熟料工序煤耗和电耗难以进一步下降。为此,罗定公司组成技术攻关组,经过不断摸索,在总结掌握生产过程中实际用煤量和用风量的基础上,对窑头、窑尾燃烧器及煤粉输送系统实施了优化改造,取得了较好的效果。(本文来源于《水泥工程》期刊2019年05期）

林圣强,谢鸣,王佳星,周伟星,杨斌[9]（2019）在《燃烧反应机理全局性简化及骨架机理优化》一文中研究指出燃烧基元反应速率系数存在着一定的不确定性,会影响各基元反应对燃烧特性参数的贡献,传统图解简化法统计基元反应中各组分贡献大小也会受此影响,使组分之间的耦合强度存在着一定的不确定性.为此拟开展基于燃烧反应动力学速率系数不确定性下的机理简化和优化.首先在速率系数不确定性参数空间内均匀采集1 000个可能性详细机理样本,然后应用直接关系图解法(DRG)对机理样本进行简化,并对排除的组分进行统计和排序,最终根据概率大小削减模型;其次应用全局敏感性方法判断其重要反应机理,对其中较为灵敏的反应进一步优化,最终得到可以预测相对准确的简化机理.(本文来源于《燃烧科学与技术》期刊2019年05期）

张磊,周姗姗,闵刚,周明宇[10]（2019）在《硫黄回收主燃烧炉自动点火程序设计及优化》一文中研究指出点火控制是硫黄回收装置主燃烧炉安全稳定运行的基本条件。近年来我国新建的硫黄回收装置大多已经配置了自动点火系统。但是由于自动点火过程涉及的顺序控制多、设备配合要求精准,其程序设计相对复杂,故部分自动点火系统因操作繁琐、点火成功率不高反而被安全性较差的手持式点火所取代。为了设计一种安全可靠、操作简单、点火成功率高的自动点火程序,本文通过分析某炼油厂硫黄回收装置主燃烧炉典型的点火过程,从介绍自动点火系统的基本程序设计入手,着重讨论了自动点火程序设计中影响点火成功率和点火安全性的重难点。在自动点火系统程序设计中加入了燃料气-空气切断阀时序控制及配比﹑自动逻辑解锁﹑火焰检测延迟设置﹑吹扫按钮防误触等优化措施,成功提高了自动点火过程的安全性和自动点火成功率,有效减轻了操作人员的劳动强度,取得了较好的使用效果。(本文来源于《天然气与石油》期刊2019年05期）

### 燃烧优化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在锅炉运行中采用低氮燃烧控制技术,可降低燃烧过程中氮氧化物的生成量,有效减少锅炉烟气的脱硝成本,本文就低氮燃烧的概念进行了介绍,进而就其具体措施及策略进行了研究。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 燃烧优化论文参考文献

[1].孙佳东.火电厂锅炉低氮燃烧改造及运行优化[J].中外企业家.2019

[2].胡志勇,黄建平.燃煤锅炉低氮燃烧优化策略分析[J].建材与装饰.2019

[3].王为术,廖义涵,田苗,刘军,房凡.分解炉分级燃烧叁次风配风优化[J].科学技术与工程.2019

[4].胡志勇,黄建平.发电厂锅炉燃烧调节优化措施探讨[J].建材与装饰.2019

[5].覃进武,麦伟添,侯秋庆,韩君庆.基于CFD的全预混燃烧器多孔支撑板优化设计[C].2019年中国家用电器技术大会论文集.2019

[6].郑伟,王超,刘达.基于约束模糊关联规则的多目标燃烧优化[J].控制工程.2019

[7].向立平.棒二线加热炉智能优化燃烧控制技术方案研究[J].涟钢科技与管理.2019

[8].高永健,章吕峰,疗尔康,黄家林.4500t/d窑外分解窑燃烧器及煤粉输送系统优化改造[J].水泥工程.2019

[9].林圣强,谢鸣,王佳星,周伟星,杨斌.燃烧反应机理全局性简化及骨架机理优化[J].燃烧科学与技术.2019

[10].张磊,周姗姗,闵刚,周明宇.硫黄回收主燃烧炉自动点火程序设计及优化[J].天然气与石油.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66da7426b4643718544d80e0.html