# 溶剂峰抑制论文_崔晓红,彭凌,蔡淑惠,陈忠

导读:本文包含了溶剂峰抑制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:溶剂,抑制,脉冲,核磁共振,相位,波谱,多量。

### 溶剂峰抑制论文文献综述

崔晓红,彭凌,蔡淑惠,陈忠[1]（2010）在《利用辐射阻尼抑制强溶剂峰及其在1D和2D NMR谱中应用》一文中研究指出随着现代高磁场NMR谱仪的发展和高灵敏度探头的出现,辐射阻尼效应变得越来越显着,对NMR谱图造成影响。然而,Lin等提出利用辐射阻尼场可使稀溶质检测信号放大[1],Huang及其合作者在磁共振成像中利用辐射阻尼效应可以加速自旋回到平衡(本文来源于《第十六届全国波谱学学术会议论文摘要集》期刊2010-11-24）

王婧婧,孙鹏,蒋先旺,刘买利,张许[2]（2009）在《“WATERGATE”的脉冲宽度和有效演化时间对NMR溶剂峰抑制效率的影响》一文中研究指出在生物样品的核磁共振(NMR)研究中,通常以水作溶剂,90%的水溶液中,水的~1H浓度接近100 mol/L,约为生物样品浓度的10~5倍。如果不进行溶剂峰的抑制,则会引起以下后果:信号超出谱仪模数转换器或NMR检测系统的线性范围;引起傅里叶变换的舍入误差;溶剂峰和(本文来源于《第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集》期刊2009-10-30）

周志明,张许,蒋宾,夏圣安,蓝文贤[3]（2008）在《基于WATERGATE的双溶剂峰抑制方法(英文)》一文中研究指出WATERGATE(W3/W5)是NMR实验中使用较为广泛的溶剂峰抑制方法,但该方法通常仅能对一个溶剂信号进行有效抑制.本文对WATERGATE的脉冲序列进行修饰、优化,发展了两种新的双溶剂峰抑制方法.实验结果表明,经过修饰、优化后的WATERGATE,实验的设立非常简单,不需要复杂的优化过程就能够对双(多)溶剂峰进行有效抑制,可用于常规1D&2D NMR实验、HPLC-NMR实验,以及天然产物粗提取物的分析中.(本文来源于《波谱学杂志》期刊2008年03期）

丰海,冯稷,蔡淑惠,陈忠[4]（2006）在《分子间多量子相干谱中溶剂峰的抑制》一文中研究指出核自旋之间的远程偶极相互作用也称为远程偶极场(DDF)效应。分子间多量子相干正是由 DDF 效应产生。分子间多量子相干的特性,已经被成功应用于磁共振成像及高分辨核磁共振等领域。然而,分子间多量子相干谱的分辨常受到强溶剂信号的影响。目前常见的抑(本文来源于《第十四届全国波谱学学术会议论文摘要集》期刊2006-10-01）

肖超妮,张许,刘买利,常建华[5]（2005）在《液体NMR实验中溶剂峰的抑制方法》一文中研究指出溶剂共振峰 (水峰 )的抑制是核磁共振 (NMR)波谱学 ,特别是生物NMR研究中的关键技术之一。根据其原理 ,可以大致把抑制方法分为六类 :预饱和法、选择性不激发法、弛豫加权法、脉冲梯度场法、相干选择法和数据后处理法。理想的溶剂峰抑制方法应该同时具有选择性好、效率高和容易使用叁个特点。现有的方法或多或少都存在一定缺陷 ,因此 ,需要根据具体实验选择比较合适的溶剂峰抑制方法。本文对这些方法的特点和适用范围作了介绍 ,期望能够对于溶剂峰抑制方法的选择有所帮助。(本文来源于《化学通报》期刊2005年03期）

肖超妮[6]（2004）在《液体核磁共振溶剂峰抑制方法的研究》一文中研究指出溶剂共振峰(水峰)的抑制是核磁共振(NMR)波谱学，特别是生物NMR研究中的关键技术之一。经过几十年的发展，已经积累了大量的成功经验和实验方法。本文主要针对水门(WATERGATE)抑制方法进行了较为详细的研究。 W3和W5以及double WATERGATE W3(DW3)和double WATERGATE W5(DW5)方法中的非选择性脉冲可以实现频率选择作用，使水信号有效激发角为0°。如果脉宽不准确导致水信号的激发角偏离0°，那么水峰抑制效果将受到影响。研究了四种WATERGATE方法的水峰抑制效果对脉宽不准确的敏感程度，并且通过模拟计算使实验结果从理论上得到了证实。 DW5脉冲序列的作用时间较长，偶合常数较大的共振峰受自旋-自旋偶合的影响，峰型会出现轻微相位畸变。通过自旋锁定和零量子滤波(Z-filter)技术对DW5方法进行了优化，信号峰的相位畸变得到了消除。 DW5方法被直接应用于二维COSY和J-分解谱NMR实验中。RECUR方法被进一步应用到二维NMR相关谱(RECUR-COSY和RECUR-TOCSY)中来观测水下或者水附近信号的恢复。(本文来源于《西北大学》期刊2004-05-30）

郑绍宽,廖新丽,林国兴,林东海,吴钦义[7]（1999）在《结合脉冲梯度场的选择激发技术在溶剂峰抑制中的应用》一文中研究指出对结合脉冲梯度场的选择激发技术在溶剂峰抑制中的四种可行序列进行比较，实验表明非对称的双梯度自旋回波序列在谱图的相位特性和溶剂峰抑制效果两方面均是最佳的方案，并将其推广应用到溶剂峰抑制的ｇＣＯＳＹ 实验中，获得较理想的溶剂峰抑制效果(本文来源于《波谱学杂志》期刊1999年04期）

刘玉林,许峰[8]（1998）在《Bloch方程的解析解及其在溶剂峰抑制中的应用》一文中研究指出给出了Bloch方程完整的解析解，根据Bloc方程的解析解对溶剂峰抑制问题进行深入分析与研究，得出了一些有益的结论．相应实验的结果与这些结论基本吻合。(本文来源于《淮南矿业学院学报》期刊1998年02期）

姚胜根,黄永仁[9]（1989）在《在抑制强溶剂峰的条件下测量T_1值》一文中研究指出当所测样品含有强溶剂信号时,由于主要谱线的动态范围受到严重限制,用常规的方法例如IR方法)测量T_1其精度将受到很大影响,而现有的脉冲抑制溶剂峰技术在用于T_1测量时都有一定的困难.本文提出了一种新的改进型IR方法,通过两次结果相加实现溶剂信号抑制后测量T_1,从而解决了上述困难.文中给出了该方法的理论说明,计算和主要实验结果,且与常规反转恢复法(IR)所获得的结果作了比较.(本文来源于《波谱学杂志》期刊1989年02期）

姚胜根,黄永仁[10]（1989）在《用于溶剂峰抑制的脉冲技术的优化处理》一文中研究指出本文比较和评估了几种较为常用的用于溶剂峰抑制的脉冲方法的各自特点和适用条件,进而根据作者的实验经验,提出了在进行溶剂峰抑制实验时应注意之处和所应遵循的一般步骤,最后引入了较为实用的组合方法。(本文来源于《华东师范大学学报(自然科学版)》期刊1989年01期）

### 溶剂峰抑制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在生物样品的核磁共振(NMR)研究中,通常以水作溶剂,90%的水溶液中,水的~1H浓度接近100 mol/L,约为生物样品浓度的10~5倍。如果不进行溶剂峰的抑制,则会引起以下后果:信号超出谱仪模数转换器或NMR检测系统的线性范围;引起傅里叶变换的舍入误差;溶剂峰和

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 溶剂峰抑制论文参考文献

[1].崔晓红,彭凌,蔡淑惠,陈忠.利用辐射阻尼抑制强溶剂峰及其在1D和2DNMR谱中应用[C].第十六届全国波谱学学术会议论文摘要集.2010

[2].王婧婧,孙鹏,蒋先旺,刘买利,张许.“WATERGATE”的脉冲宽度和有效演化时间对NMR溶剂峰抑制效率的影响[C].第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集.2009

[3].周志明,张许,蒋宾,夏圣安,蓝文贤.基于WATERGATE的双溶剂峰抑制方法(英文)[J].波谱学杂志.2008

[4].丰海,冯稷,蔡淑惠,陈忠.分子间多量子相干谱中溶剂峰的抑制[C].第十四届全国波谱学学术会议论文摘要集.2006

[5].肖超妮,张许,刘买利,常建华.液体NMR实验中溶剂峰的抑制方法[J].化学通报.2005

[6].肖超妮.液体核磁共振溶剂峰抑制方法的研究[D].西北大学.2004

[7].郑绍宽,廖新丽,林国兴,林东海,吴钦义.结合脉冲梯度场的选择激发技术在溶剂峰抑制中的应用[J].波谱学杂志.1999

[8].刘玉林,许峰.Bloch方程的解析解及其在溶剂峰抑制中的应用[J].淮南矿业学院学报.1998

[9].姚胜根,黄永仁.在抑制强溶剂峰的条件下测量T_1值[J].波谱学杂志.1989

[10].姚胜根,黄永仁.用于溶剂峰抑制的脉冲技术的优化处理[J].华东师范大学学报(自然科学版).1989

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/67b2c936614b5fe09620f580.html