# 燃气机组NO_x监测系统现状及其改进措施

### 论文摘要

随着燃气机组NOx浓度排放要求日趋严格,其监测系统运行工况发生变化,原有监测仪表已不适用。通过分析NOx监测技术及其适应性和烟气预处理技术及其适应性,对燃气机组NOx监测系统现状有了明确的认识。结合HJ 75—2017和HJ 76—2017标准,针对现有监测系统中存在量程大、低浓度测量精度差、未监测NO2等问题,提出了一系列改进措施,如优先采用化学发光法NOx测量技术,增加NO2监测装置,采用低量程高精度CEMS仪表及性能优越的预处理装置,落实防雷设施等,同时着重考虑配置氨逃逸、氧量和湿度等分析仪表,以满足控制和监测要求。研究结果也同样适用于普通火电机组。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 NOx监测技术及其适应性

- 1.1 NOx监测方法分类及适应性分析

- 1.2 烟气预处理技术及其适应性分析

- 2 燃气机组NOx监测系统现状及问题

- 2.1 仪表量程偏大, 测量误差大

- 2.2 燃机排气NO2比例高且相关测量缺失

- 2.3 部分除湿系统不满足规范要求

- 2.4 样品采集和传输装置不满足规范要求

- 2.5 校验误差标准提高

- 2.6 部分防雷设施不满足规范要求

- 3 应对策略及建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张承武,宣添星,刘志坦,杨爱勇,舒喜

关键词: 燃气机组,排放浓度,测量仪表量程,排放标准

来源: 中国电力 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 国电环境保护研究院有限公司

分类号: X831

页码: 156-160

总页数: 5

文件大小: 2513K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].不同负荷条件下燃气机组烟气排放特性研究[J]. 东北电力技术 2020(07)

- [2].12V190系列燃气机组故障分析与措施[J]. 中国新技术新产品 2020(10)

- [3].国内首台3000kW燃气机组试机成功[J]. 能源与环境 2015(03)

- [4].浅谈燃气机组安全管理工作要点[J]. 现代经济信息 2009(17)

- [5].燃气机组增压机控制系统可靠性研究[J]. 山西电力 2014(06)

- [6].基于模糊聚类的燃气机组调峰两部制电价模型[J]. 中国电机工程学报 2017(06)

- [7].某燃气机组旁路控制异常分析与处理[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2017(01)

- [8].日启停燃气机组调峰运行方法[J]. 中国电机工程学报 2017(20)

- [9].大型燃气机组冷却塔降噪设计分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(16)

- [10].燃气机组功能浅析[J]. 云南电力技术 2016(06)

- [11].考虑附加成本的燃气机组深度调峰及电力系统能源效率[J]. 电力系统自动化 2018(11)

- [12].混合市场环境下计及电转气的园区燃气机组调峰优化模型[J]. 电力建设 2020(10)

- [13].燃气机组增压机防喘振控制分析[J]. 山西电力 2014(05)

- [14].国内最大燃气机组将投产运行[J]. 热力透平 2014(02)

- [15].基于全成本分析的广东燃气机组发电合同转让交易套利探究及启示[J]. 浙江电力 2019(11)

- [16].325MW燃油燃气机组小岛试验[J]. 湖北电力 2008(01)

- [17].浅谈SFC在燃气机组中的原理及启动[J]. 中国高新技术企业 2016(21)

- [18].燃气机组雾霾天气下低NO_x排放问题浅析[J]. 科技创新导报 2018(07)

- [19].燃气机组发电特性及其在电网中运行方式的研究[J]. 燃气轮机技术 2009(02)

- [20].热工仪表的检修及其校验思考[J]. 中国设备工程 2020(17)

- [21].微型垃圾电厂接入系统研究[J]. 中国科技信息 2012(22)

- [22].基于燃气机组应对快速减负荷的燃料切除方案的研究与实施[J]. 上海电力大学学报 2020(02)

- [23].燃气机组静态变频装置调试技术的研究[J]. 陕西电力 2012(08)

- [24].AE94.3A型燃气机组电气整套启动调试分析[J]. 吉林电力 2019(02)

- [25].高炉煤气燃气机组直流锅炉的效率计算与分析[J]. 上海电力大学学报 2020(02)

- [26].燃气机组电气设备的安装[J]. 电力建设 2009(02)

- [27].燃气机组配套余热锅炉安装质量控制措施探讨[J]. 科技展望 2016(04)

- [28].我和我的“她”[J]. 当代电力文化 2019(05)

- [29].兰州所有街道加装污染物微型监测站[J]. 化学分析计量 2016(06)

- [30].上海电网燃气机组的调相运行实验研究[J]. 科技创新与应用 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6dedcfb20e1b8ddd8540a530.html