# 基于离子色谱法同时测定水样中7种阴离子含量的方法

### 论文摘要

选用美国戴安Dionex IonPacTMAS23阴离子交换柱为分离柱,NaHCO3/Na2CO3混合缓冲溶液为淋洗液,通过Thermo Fisher离子色谱ICS-900进行定量,用SPE固相萃取柱进行前处理,建立了同时测定水样中7种阴离子F-、Cl-、NO-2、Br-、NO-3、PO43-、SO42-含量的离子色谱法,并对测定条件进行优化。结果表明,7种阴离子浓度范围较宽,最高浓度点均大于10.0μg/mL,线性相关系数R2>0.999,方法检出限为0.008～0.064μg/mL,加标回收率为91.7%～106.0%。离子色谱法线性范围宽,灵敏度、精密度高,7种阴离子均有良好的分离度,操作简单,测定速度快,适用于地表水及其他水溶液中这7种阴离子含量的同时测定。

### 论文目录

- 1 主要仪器与试剂

- 1.1 主要仪器材料

- 1.2 主要试剂

- 2 试验方法

- 2.1 试验原理

- 2.2 色谱条件

- 2.3 样品处理

- 2.4 标准曲线绘制

- 2.5 样品测定

- 3 试验结果与讨论

- 3.1 色谱条件试验

- 3.1.1 淋洗液与浓度试验

- 3.1.2 淋洗液流速试验

- 3.1.3 标准色谱图

- 3.2 固相萃取柱试验

- 3.3 标准曲线线性关系及检出限

- 3.4 精密度测定

- 3.5 加标回收试验

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨倩,李宏杰

关键词: 阴离子,加标回收,固相萃取柱,离子色谱法

来源: 现代矿业 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司,金属矿山安全与健康国家重点试验室,华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司,国家冶金工业铁精矿质量监督检测中心,武汉科技大学艺术与设计学院

分类号: O657.7;X832

页码: 230-233

总页数: 4

文件大小: 228K

下载量: 171

### 相关论文文献

- [1].高压离子色谱法对火腿肠中亚硝酸盐的检测[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].离子色谱法测定水中硫酸根的不确定度评定[J]. 盐科学与化工 2020(03)

- [3].离子色谱法测定饮用水中9种阴离子的含量[J]. 食品安全导刊 2016(36)

- [4].梯度淋洗-离子色谱法测定降雨中7种有机酸[J]. 能源与环境 2017(01)

- [5].离子色谱法测定饮用天然矿泉水中硫酸盐[J]. 饮料工业 2017(02)

- [6].离子色谱法测定水泥中的氯离子含量[J]. 江西建材 2017(19)

- [7].离子色谱法在职业卫生检测中的应用研究[J]. 江西化工 2017(03)

- [8].离子色谱法在食品分析中的应用[J]. 化工管理 2017(25)

- [9].离子色谱法检测干笋中的二氧化硫[J]. 食品研究与开发 2017(15)

- [10].离子色谱法同时测定水中5种无机阴离子最低检出浓度[J]. 轻工科技 2017(08)

- [11].离子色谱法测定董铺水库水中阴离子[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2017(03)

- [12].离子色谱法测定酸雨中的阴离子[J]. 低碳世界 2016(26)

- [13].离子色谱法同时测定水中5种阴离子[J]. 城市地理 2017(04)

- [14].离子色谱法检测水体中三氯乙酸的不确定度评定[J]. 给水排水 2019(S1)

- [15].离子色谱法测定香肠中的亚硝酸盐和硝酸盐[J]. 中国调味品 2020(02)

- [16].离子色谱法与国标高效液相色谱法对婴幼儿配方乳粉中糖类的测定分析[J]. 乳业科学与技术 2020(02)

- [17].离子色谱法测定空气环境中的氯化氢[J]. 环保科技 2020(02)

- [18].石墨炉碱溶消解-离子色谱法同时测定硫磺中氟、氯，硫酸根[J]. 中国无机分析化学 2020(03)

- [19].离子色谱法在环境监测中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(06)

- [20].离子色谱法测定农用硫酸铵中4种杂质阴离子[J]. 中国无机分析化学 2020(04)

- [21].离子色谱法在生活饮用水中的应用及故障处理方法[J]. 炼油与化工 2020(05)

- [22].离子色谱法与液相色谱法测定乳制品中糖类物质的方法比较[J]. 中国乳品工业 2020(10)

- [23].离子色谱法测定水和废水中乙酸[J]. 福建分析测试 2019(02)

- [24].离子色谱法在生活饮用水检测中的应用[J]. 中国卫生产业 2017(01)

- [25].柱后衍生离子色谱法测定六价铬含量[J]. 纺织检测与标准 2016(06)

- [26].离子色谱法测定降水中有机酸方法的探讨[J]. 农业与技术 2017(08)

- [27].利用离子色谱法测定水中碘化物的不确定度[J]. 广东化工 2017(11)

- [28].艾士卡-离子色谱法测定植物叶片中含硫量[J]. 环境监控与预警 2017(04)

- [29].离子色谱法测定工业废水中的叠氮化物[J]. 环境科学导刊 2016(S1)

- [30].水中无机阴离子最低检出浓度的计算——离子色谱法[J]. 价值工程 2014(35)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7020a406e45d878639654b5c.html