# 变电检修现场的危险点与安全控制优化策略

（国网湖北省电力有限公司潜江市供电公司湖北潜江433100）

摘要：在社会经济发展与科学技术进步的推动下，各行各业取得了飞速发展，其对电力能源的需求也不断增加，这给电力企业带来了巨大的市场与发展空间，与此同时其对电力能源也提出了更高的要求，不仅要求电力企业可以满足其需求的用电量，同时还要求保障供电的稳定性、可靠性与安全性。因此做好变电检修工作极为必要，但由于检修环境复杂、技术难度高等问题，当前变电检修现场中仍然存在着一些危险点，不仅使得变电检修变得更加困难，同时也对检修人员的安全产生威胁。针对这种情况，笔者结合工作经验，分析实际情况，对变电检修现场的危险点进行了介绍，并提出了一些安全控制优化策略，以供参考。

关键词：变电检修；现场；危险点；安全控制；策略

电力能源是当前社会的主要能源之一，且随着越来越多以电力为能源的产品、设备、机械的增加，整个社会对电力能源的需求增加，要求提高，因此电力企业必须要加强对电路、机械设备的检修工作，以此保证供电更加稳定、可靠且安全。但变电检修工作不仅难度大、危险性高，同时流程十分复杂，很容易受到各种因素的影响，因此当前的变电检修现场中仍存在很多危险点，对检修工作的质量与相关工作人员的安全有着很大的不良影响，为此笔者在下文中进行了介绍，并据此提出了一些安全控制优化策略，望有所帮助。

一、变电检修现场的危险点概述

变电检修现场的危险点是指在进行变电检修的过程中，发生危险几率较大的设备或地点，这些危险点不仅会导致工作的难度加大，同时还可能导致检修人员受到伤害。因此在进行检修前一定要对变电检修现场的危险点进行勘察，且要遵守以下流程：一是要考虑到变电检修工作的特点与实际情况，对变电检修现场的情况进行调查与了解，对可能出现故障的因素做出预估与分析，并制定有效的处理措施，同时还要对以往检修过程中经常出现问题的设备或地点进行重点勘察。二是在进行变电检修前组织所有检修人员展开会议，于会议上进行经验的交流，并对可能出现的问题等进行讨论与分析，据此将检修工作进行细化，不同工作人员负责不同的区域。三是根据做出的预估带好相关的工具，并做好必要的保护措施，减少可能出现的危险[1]。

二、变电检修现场的安全控制优化策略

（一）建立并完善管理制度

一个完善的管理制度是保证工作人员有序且认真履行本职工作的保障，可以更好地维护电力系统的安全稳定运行，保障企业的经济效益，因此电力企业必须要建立并完善管理制度，当前所有电力企业都有其自身的管理制度，但这些管理制度中存在着很多缺陷，部分电力企业的管理制度是将其他企业的管理制度挪用而来的，管理制度中的内容不够完善，主要是与企业自身的实际情况不符合，导致部分内容无法实施与落实；另外还有部分电力企业的管理制度虽然是根据自身的实际情况来制定的，但不够全面，不仅会存在部分情况没有被纳入到管理制度的情况，同时多过于概括，没有将详细的操作流程与步骤等纳入其中，标准过于含糊，存在较大的弹性，导致了工作人员的行为无法更好的被规范。因此电力企业在在建立或完善自身的管理制度时，必须要注意以下几个方面：一是要考虑到自身的实际情况[2]；二是要咨询专家的意见；三是要借鉴先进企业的管理制度；四是要将管理制度细化，将工作细节纳入其中；五是要明确标准。只有做到上述需要注意的方面，才可以保证管理制度的完善性。

三、建立完善的监督机制

一个完善的管理制度可以约束工作人员的工作行为，但只有管理制度是不够的，仍会出现消极、怠慢、不遵守流程与标准的情况，为减少甚至避免这种情况的发生，建立起完善的监督机制是十分必要的。电力企业的管理人员必须要对企业的实际情况进行认真的调查，了解到当前存在缺陷的工作环节，并制定完善的监督机制，对所有工作人员进行监督，同时重点监督经常出现问题的工作环节。笔者认为可以从以下几个方面做起：一是企业的管理人员要定期进入到检修现场中进行检查，以此向检修人员表明企业对检修工作的重视程度；二是要建立专门的监督部门或监督队伍，以定期和不定期监督的方式对检修人员进行监督，从而保证检修人员工作行为的有序性，使之遵守管理制度与操作流程[3]；三是明确责任，将检修工作划分成多个环节，并由专门的检修人员负责，若该环节出现问题时则可以及时找到负责的检修人员并及时处理。

（一）提高认识与重视程度

一方面要提高电力企业管理人员的认识与重视程度，管理人员必须要认识到对变电检修现场进行安全控制可以保证电力运输安全性、可靠性与稳定性的重要作用，从而加大资金、人力与物力的投入；另一方面要提高检修人员的认识与重视程度，通过定期开展会议，于会议中强调企业对检修工作的重视等方法使检修人员更加认真的履行本职工作；除此之外，还要提高其他工作人员的认识与重视程度，从而可以更好地配合检修工作。

（二）加强安全控制

加强对变电检修现场的安全控制可以为检修人员提供更加安全的工作环境，保证工作人员的人身安全。因此在进行检修工作前，要对检修现场进行充分的勘察，尤其是以往出现过问题的位置或可能存在隐患的位置更是要重点勘察，确保没有任何危险点后方可进行检修工作。其次由于电力系统的运转，在检修过程中有部分机械设备不能断电，因此必须要做好保护措施，且保证接地线接地；对于可以断电的设备，则要在进行检修工作前进行断电，确保没有漏电等情况的出现后方可进行检修工作。在进行检修工作的过程中，检修人员必须要遵守相关的操作流程，不可为减少工作量等原因而减少操作步骤。最后在每次检修工作完成后要进行记录，如哪些工作较为复杂、哪一环节的危险性较大、哪一位置可能出现危险点等，同时对检修工作进行总结，并对存在的问题进行处理与完善。

（三）提高检修人员的综合素质

检修人员是进行检修工作的直接执行者，其素质的高低必然会直接影响到检修工作的效果，若检修人员素质不高，其工作行为不规范或不熟悉操作流程，必然会导致各种安全隐患与危险点存在，很容易导致安全事故的发生，对企业的财产安全与工作人员的人身安全造成损害[4]。因此为了提高检修人员的综合素质，企业必须要采取多种方法，如定期组织人员参加讲座、发放宣传手册等。最重要也是最为有效的一个方法就是定期开展培训，组织安全意识、责任意识、专业知识、专业技能等方面的培训工作，并根据培训考核结果对工作人员进行评价，只有培训后的考核结果达标方可重新回到工作岗位。

结束语

综上所述，做好变电检修工作可以使电力系统的运行更加稳定，可以保证供电的安全与质量，满足社会发展对电能的需求，促进社会经济的发展。而当前变电检修现场中存在着很多的危险点，这些危险点不仅会使得检修人员的检修难度增加，甚至还会导致安全事故的出现，不仅会影响到电力系统的正常运行，导致电力企业的经济效益受到损失，有时甚至会导致检修人员出现伤亡，因此为减少这种情况的发生，电力企业与相关的工作人员必须要对变电检修现场的危险点的安全控制更加重视，与企业的实际情况结合，通过培训、制定管理制度、制定监督制度等方法加强安全控制工作，保证变电检修工作的质量与效率，保证电力系统的正常运行。

参考文献：

[1]曾礼刚.变电检修现场危险点分析及安全控制策略[J].科技资讯，2018，16（17）：28+30.

[2]王宁，刘政，张勇志.变电检修现场的危险点与安全控制策略[J].现代制造技术与装备，2018（01）：158+160.

[3]刘长茂.变电检修现场危险点及安全控制策略[J].中国电力企业管理，2016（21）：26-27.

[4]姜培兵，石巧莉，周晓琴.变电检修现场危险点与安全控制策略解析[J].科技与企业，2016（02）：8-9.

作者简介：

胡家忠（1976.3.21），男；湖北潜江；汉；大学；助理工程师，研究方向：变电检修。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7104d274cbca91394ed87949.html