# 新时期消防设施管理与维护保养思考

大连华锐重工集团股份有限公司辽宁大连116031

摘要：在工程建筑工作中，消防是重要的主体配套设施，对于整个建筑工程质量具有重要的影响。在我国消防设施建设飞速发展的大背景下，消防技术研究不断深入，各种新型的消防设备不断应用到消防工作中，我国目前的消防设施具有自动化和智能化的特点。我国改革开放以后，公安消防部门参照发达国家先进的消防管理规范，借鉴发达国家的先进的消防工作经验，制定了符合我国国情的消防设计、消防设施安装及验收规范。然而在消防设施较为完善的今天，消防安全事故仍然频发，给人民的生命和财产安全造成了巨大的影响。因此，对于现代消防设施的管理和维护保养要认真研究，使人民的生命和财产安全得到保护。

关键词：消防设施；管理；维护保养

引言：随着我国经济的飞速发展，城市化建设不断地推进，建筑火灾隐患也随之增加。一旦发生火灾，建筑内的消防设施将发挥功效，降低火灾损失从而保护人员的生命财产安全，因此做好消防设施维护工作是建筑稳定可靠运行的保障。本文主要对于新时期消防设施管理与维护保养相关问题进行探讨，希望对于今后消防设施管理工作具有一定帮助。

1消防设施体系存在的问题分析

1.1缺乏完善的法律法规

由于针对消防设施管理与维护保养的强制措施在我国相关的消防法律法规中还没有十分明确，仅仅通过消防及安全部门进行监管，或者是使用单位自觉维护，这样明显是不够的，所以，建筑消防设施的实际效果大打折扣。

1.2监管力度不足

我国消防设施监管体系的主体是公安以及相应的消防机构，但是某些执法人员的业务素质存在一定差距，某些单位的监管人员数量还存在不足，这些都直接影响到消防设施管理职能的履行。

1.3后期维护存在一定隐患

在实际情况中，后期的维护保养工作在消防设施的维护保养合同期限较短的特点的情况下，有时候往往变得比较难以实现。目前，12年为普遍的国内签订的消防设施维护保养期限，这样就往往很难引起中介服务的重视，相应的人力和物力上面的投入也十分有限，相关的保养维护工作的深入研究还存在一定的差距。同时，对于维护保养工作暂时只停留在表面而没有直接去解决使用中存在的问题与隐患，这样肯定影响到消防设施的实际使用功能。

1.4维护保养中存在敷衍了事的现象

在消防设施的真实运行状态中存在很多隐患，这里面大部分是和工作人员并未按照规定流程进行检修与保养相关，某些特定的需要相关单位定期填写的报表也存在记录不清楚的情况，小问题的不断积累往往则会导致消防系统的严重崩溃，这样在遇到突发火灾事故的情况下，往往容易出现大问题。

2加强现代消防设施管理与维护保养工作的要点

2.1消防设施的联合管理应该进一步加强

为了更好落实建筑消防设施检查中发现的隐患与问题应实施函告制度，应该充分发挥构建消防设施联合管理的长效机制的作用，联合相关的消防、公安、建设、工商和房管等相关的职能部门的作用，为了更好对于消防设施管理与维护保养进行管理，体现出联合管理的权威性、强制性和规划性等特点，应该针对相关部门的问题，管辖部门应该要求在规定时间内进行定期整改。

2.2消防监督部门要加强消防设施监督检查的力度

切实有效的消防监督也是保证自动消防设施常久好用的一个重要因素。消防监督部门对消防设施实施有效监督，必须注重提高业务水平、持证上岗、严格执法三个环节。首先要提高业务水平，消防设施领域需要较高的技术水平，要加强对消防设施的监督，就必须首先提高消防监督人员的自身业务素质，消防监督人员要不断学习新知识，掌握新技术，努力提高自己的业务技术水平，提高监督能力，为加强对消防设施的监督打下坚实的基础；其次是要严格执法，在维护单位自查自改的同时，公安消防机构也应加大执法力度，每次消防设施监督检查要尽可能全面，特别是联动、启动风机、双电源切换等日常维护不敢自查的设施更应认真检查，防止发生火灾时消防设施不能正常发挥功效；三是要严格落实专业检测制度，要求维护公司每年按期上交检测报告，对建筑消防设施有重大缺陷的单位，应建立专档进行跟踪，做到彻底整改火灾隐患为止。对那些消防设施方面存在隐患又拒不整改的单位和个人，要严格执法，坚持以事实为依据，按照消防法律法规和有关规定坚决惩办。

2.3消防设施的日常维护保养工作应该进一步加强

系统处于自动状态下的运行情况应该特别注意，这样通过建筑物消防社会的日常维护保养可以有效降低出现火灾的情况。当发现存在较大的隐患或问题的时候，应该对于相关的单位主管部门进行报告汇报，同时在一定的时间内确定出相关的整改方案。

2.4上交检测报告及相关资料，使各项专业检测制度进一步落

各项专业检测工作则是在消防设施的管理与维护保养工作中的重要内容，为了保障消防设施的正常使用，更好解决消防设施管理与维护保养中存在的不容易解决的问题，全方位对于消防设施的专业性检测显得尤为重要。

2.5构建健全的维护保养体系与故障记录体系

在此体系中，应该明确维护与保养的项目、时间及要求，以及相关的各岗位工作人员的职责等等，从而能有效的逐步构建健全的维护保养体系，这样有利于消防设施的故障率的降低，以及消防设施的实际状态被各个管理部门及时掌握。

3现代消防设施维护保养的注意事项

对于自动报警系统的维护保养相关的注意相关问题如下：第一，火灾自动报警系统应该在每一季度进行试验和检查，特别注意检查探测器；第二，消防系统中火灾报警控制器的实际运行状态则应该每日都要进行检查，并且相关详细记录消防系统运行及控制器的问题；第三，对于投入2年使用后的探测器来说，在三年后进行彻底清洗，同时针对其他的性能功能进行检验，确保在性能合格后才准许使用；第四，对于以下设备进行自动或者手动方式进行检查，一般每年两次到三次，主要包括防火卷帘、电动防火阀、电动防火门、室内消火栓、防排烟设备、自动喷水灭水系统等控制装置。第五，定期保养自动报警系统的相关电子设备，确保线路连接、插口等项目能够正常工作。

对于自动喷水灭火系统的维护保养来说，其相关的注意问题包括如下：第一，报警阀的放水试验应该在每季度进行，同时还应该判断能够正确开启相关的检查室外阀门井中的阀门；第二，水源、储水设备、供水能力应该每年进行测试，同时，应该检查相关的结构材料；第三，确保储水设备房间的温度始终在5℃；第四，为了避免消防用水被占用或供应不正常，对于消防储备水、储水池及高位水箱水位等设备应该按照每月的维护保养计划进行；第五，及时清除喷头中的异物；第六，为了确保电气设备正常运行，应该对于水流指示器、水泵接合器，以及相关的阀门铅封及锁链状况进行检查；第七，为了避免出现异常运行的现象，要求定期进行相关设备的保养，在实际工作条件要求下，应该对于水泵的运转、水量、水压等进行及时检验。

4结语

现代消防设施的管理与维护保养工作非常的重要，关系到人民的生命和财产安全，我们要予以高度的重视。在消防设施管理与维护保养工作中要做到目标语责任明确，及时排除隐患，确保消防设施的正常运行。

参考文献：

[1]姜绪栋.析高层建筑消防设施管理现状和改进措施探讨[J].中国新技术新产品，2013，（6）.

[2]赵颖明.关于新时期消防监督检查工作的几点思考[J].《科技经济市场》，2015(7):133-133.

[3]段蓉.关于新时期加强消防管理工作的思考[J].《中国科技博览》，2010(28):257-257.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/71498907430349a36f26f64d.html