# 电气工程中自控设备电磁干扰研究

身份证号码：65412419730420XXXX

摘要：电气工程的自动化一直是研究的重要课题，针对当前在电气工程自控设备使用过程当中存在的问题，笔者进行了初步的探讨和分析，对其中的抗干扰技术展开了论述，结合电气工程自控设备的实际状况，提出了有效的解决措施，希望能够进一步提升电气工程中自控设备的抗电磁干扰能力。

关键词：电气工程；自控设备；抗电磁干扰

电气自动化能够集中体现我国的电气工程发展水平和经济发展状况，随着经济水平的不断提升与发展，我国对于电气自控设备的抗电磁干扰能力，要求也不断提高，将电气化自动设备应用于电气工程当中，将极大的提升我国的电气工程发展水平。是在实际的电气自控设备使用过程当中，仍然存在很多问题，因而需要针对众多的干扰因素，加大研究力度，以全面提升我国的电气工程水平。

一、电气工程中自控设备存在的干扰因素

近年来，我国的电气工程施工技术得到了迅速的增长和发展，电气工程自动化技术不断推广，对于设备的革新和控制也不断发展，只有加强对设备的监管，才能够有效保证电力系统的运行质量，满足人们日益增长的电力需要，电气自动化的应用实现了全方位的是监测与动态管控，但是，当前我国的电气自动化运行技术仍存在着很多问题，自动设备在运行过程当中存在着很多的干扰因素，给人们的日常生活带来了很多的困扰。

1、交变磁场

不同的传播载体将会产生不同的干扰，根据干扰的类型可以划分为传导干扰和辐射干扰，传导干扰是指依靠一个载体，通过公共阻抗来进行传播，它与辐射干扰不同，辐射干扰，主要是依靠电磁波作为载体来进行传播，这两种传播方式在形式上有着本质的区别，但是在特定的条件下，可以进行相互转化，转化之后就形成了交变磁场。

2.内外干扰

根据干扰形式都不同，电磁干扰可以分为内部干扰和外部干扰两种，内部干扰主要由生产工艺、元件布置和内部系统结构影响的，而外部干扰的产生则是由多种元素共同作用产生的，主要是各种设备对周围的辐射，包括高电压，高电流设备和电缆向周围发射的电磁波，对自控设备都会产生很大的干扰。

3.地电位差

由于电流接地系统在运行过程当中会产生一些故障，例如线路短路，这个时候系统的内部就会产生妨碍电流，妨碍电流将会转化成电压，将这样会使得整个变电站内部形成较大的电位差，这边是低电位差，这种地位差将会对自控设备的运转产生很大的负面影响，回路在经过不同的接地点的时候，产生不同强度的电流，会使得自控设备当中产生干扰电压，进而影响自控设备的运行稳定。

4.信号模式

信号模式可以基本分为两种，共模干扰和差模干扰，共模干扰是在电气工程网络运行的过程当中，由于地电位的变化所产生的干扰，在行业内部也被称为对地干扰，而长波干扰主要是由长线路传输，耦合互感式所产生的，这也是导致自控设备无法正常运行的一个重要原因。

5.二次回路

在连接相关的电感元件时，次回路会形成干扰电压，这种电压通常较强，当电感元件断开的一瞬间，会产生很强的干扰电压，这些电压因为强度较大，将会直接影响电流的回路，而影响之后设备的运行，所以在产生二次回路产生干扰的电力工程问题时，需要相关人员给予足够的重视，尽可能的降低对自控设备的危害。

二、如何增强电气工程中自控设备抗电磁干扰能力

1.印刷板与电路布局方面

为了有效的增强电气工程自控设备的抗电磁干扰能力，需要电力工程相关人员在进行印刷板和电路布局时，要给予足够的重视，通过采用抗干扰措施，来减少电磁干扰的影响，首先，电力工程人员可以通过叠加多层的印刷版，增加厚度来增加电容量，这样就可以给控制众多干扰的因素留下足够的空间，另外，电力工程人员不应当只重视线路的完整性，更需要考虑综合布局的完整，合理的布局将会极大的减少各种干扰因素的影响，对于部分影响的布局线路可以舍弃，从源头上减少干扰，除此以外，电力工程人员要对电力线路进行定期的检查，避免布线和自控设备发生直接地接触，将自控设备的进线和出线进行分开设置，将干扰的因素进行分开处理，降低各种干扰因素的产生。

2、电源使用

电源的使用和掌控是十分讲究的，在电力使用的过程当中，电源打开和关闭都会产生电磁效应，对于所连接的电子设备也会产生影响，如果周围有其他的设备也会产生影响，因此，相关电力人员在进行开关电源的辐射时，尽可能的规避其他设备，减少电源开关瞬间产生的电磁效应对设备的影响，从源头开始严格把关，认真检查开关的但是否符合规定，避免因为不符合标准而产生相应的电磁感应问题。另外，重视指示灯对电路的影响，在线路布局的过程当中，指示灯需要纳入到线路设备的设计中，保证电路在运行的过程中，能够降低外部干扰对于设备的影响，要充分考虑屏蔽线的材料，选择合适的材料来进行屏蔽层的设计，虽然电源开关在设计的过程当中没有得到足够的重视，但是，在进行电路设计时，工作人员必须重视开关电源的线路总体布局，使得开关电源产生的磁场，对设备的影响降到最小。

3.信号传输

在电气工程中，影响信号传输的因素有很多，例如线路的长短，线路的粗细和绝缘效果，所以为了减少影响信号传输的因素，必须采取相应的措施，选择合适的线路长度，以及居然性较好的线路，来降低因素的干扰。提高线路运行的稳定性，线路人员在进行线路设计时，需要考虑多种因素，对于容易产生信号干扰的线路，可以进行分开布局，降低干扰源的影响，在线路选择上也需要十分谨慎，综合考虑线路性能，选择屏蔽性较好的线路，减少其对信息传输的影响，在线路的整体布局中应可以采用屏蔽性能较好的金属隔板或者其它屏蔽性能较好的材料将干扰屏蔽，减少其对设备的影响。

4.合理选择滤波器

滤波器对减少的电磁波干扰有好的作用，能够有效的提高自动化设备的抗干扰能力，滤波器的选择安装的过程当中，任何一个步骤都会影响到自动化设备的控制设备的抗干扰性，因此性能较好的滤波器，如果不能采用合适的方法进行安装，也会使其正常作用受到影响，在进行滤波器的安装时，设计人员需要根据实际的需求选择型号和性能，选择能够满足实际需要的滤波器，由专业人员进行严格的审查，按照相关规范和工业顺序进行滤波器的安装，在安装时，对于输出线路以及输入线路要进行严格的把关，尽可能地缩短输出线距离，远离其他线路，避免对自动化设备造成二次回路干扰。同时，还应该尽可能地降低输出线暴露在外界的时间，采用重新接收的方式，保证滤波器始终处于良好接地状态，以此降低外界干扰对自动化设备造成的影响。

总之，随着电力传输水平不断提升，越来越多的电力企业的基础设施不断趋于完善，电力部门对于自控设备的抗电磁干扰能力要求越来越高，所以在自控设备研究运转的过程当中，必须要加强抗干扰技术的研究，电力工程相关部门、人员应该提升对其的重视力度，提高自控设备的运行环境的质量，促进我国电力企业长远健康发展。

参考文献：

[1]凌培根.电气工程中自控设备电磁干扰的思考[J].中国战略新兴产业，2018（08）：180.

[2]杨利勇.浅议热力站自动控制系统的电磁干扰问题[J].科技与创新，2017（18）：137-138.

[3]白伟.浅谈自控系统的干扰因素及解决方法[J].新疆有色金属，2013，36（S2）：195-196+198.

[4]孙永欣，田力，张博文.浅析自控系统中的电磁干扰问题[J].黑龙江科学，2013（05）：56-58+72.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/716c73d808c48fb8872a050a.html