# 建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用姜凌云

上海东方建筑设计研究院有限公司浙江杭州310000

摘要：近年来，我国城市化进程不断加快，建筑行业迅猛发展，现代都市高楼林立，生活质量随之提高，但人们的生活观念也在发生改变，追求自然与美的享受。因此，建筑工程在为人们提供生活、工作场所的同时，必须符合人们对自然环境的要求，在强调建筑质量的同时，整合应用绿色建筑的设计理念。本文主要从绿色建筑的概念出发，结合绿色建筑理念在建筑设计的应用原则，分析绿色建筑的总体设计、结构布局、能源运用等，进而实现绿色建筑设计理念的科学运用。

关键词：建筑设计；绿色建筑；理念；整合应用

从我国目前的经济结构来看，建筑业仍是推动经济发展的中坚力量，建筑设计行业随之迅猛发展，“绿色建筑”这一理念是建筑设计业的新星，是人们对更高质量生活追求的体现。我国传统建筑业不仅能源消耗巨大，还存在着破坏生态环境的问题，在一定程度上违背了可持续发展方针。因此，建筑设计必须融入“绿色”观念，转变能源运用模式，重视生态平衡。

一、绿色建筑的设计理念

二十一世纪以来，人们的生活水平迅速提高，自然环境却在不断恶化，生态平衡破坏严重，目前，人们已经逐渐意识到这一问题，逐渐转变生活观念，追求与大自然的和谐发展，绿色建筑理念也应运而生。建筑是人类赖以生存的基础，绿色建筑设计理念的产生也是社会进步的表现。根据这一理念，建筑设计应当重视对现代科学技术的运用，大胆采用新能源，以资源节约实现对生态环境的保护和社会的可持续发展。绿色建筑设计中的节能环保理念，是我国建筑行业未来发展的必然趋势。

二、建筑设计中绿色建筑理念的应用原则

我国建筑行业的发展日新月异，随着人们生活需求的改变，绿色建筑设计理念愈发受到重视，为了提高其应用科学性和有效性，在进行建筑设计时必须遵循以下原则：

（一）坚持新能源使用原则

建筑行业属于能源消耗业，在我国传统的建筑模式下，能源过度消耗的问题日益严重，随着社会环境保护意识的提升，新型能源逐渐受到建筑行业的青睐。绿色建筑设计理念下，建筑设计应多关注绿色、可再生能源，通过新能源的使用实现资源节约，推动我国建筑业的持续化发展【1】。

（二）坚持以人为本原则

建筑为人们提供工作、生活、休闲的场所，其形态、结构都是经过人为规范设计的，目前综合性建筑越来越多，其为人类的服务贯穿社会生活的各个方面，因此，在进行建筑设计时，必须坚持以人为本的原则，从实际需求出发，提高建筑设计的实用性和美观性。

（三）坚持环境保护原则

人类与自然是和谐共生的，社会的发展不能以牺牲环境为代价，在自然环境不断恶化的今天，环境保护问题已经在世界范围内引起重视，我国作为当代大国更是义不容辞。建筑业是推动经济发展的支柱行业，在进行建筑设计时，必须坚持环境保护原则，不能一味追求经济的高速发展，要通过对建筑废弃物的科学处理，控制建筑成本，兼顾经济发展与环境保护。

三、建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用

（一）着眼于整体规划布局结构

纵观建筑行业的发展，由于建筑本身的体积较大，故而其建筑占地一般也都较为整齐规范，占地面积较大，虽然我国幅员辽阔，但人口的增加和社会的发展，也对我国土地资源带来了难题，实际可建设面积急剧减少。另外，随着生活水平的不断提高，人们的生活理念不断发生改变，传统的建筑设计已经无法满足大众需求。绿色建筑设计理念着眼于整体结构的规划布局，力求实现整体结构的科学性和合理性，在满足人们基本需求的基础上，尽快提升建筑的综合功能，促进资源节约，为我国建筑业的持续发展奠定基础。

绿色建筑设计理念从整体的规划布局出发，首先对用地范围进行科学规划，其次讲求建筑设计的合理性，保障建筑设计与自然环境的和谐统一，在保护环境的基础上实现人文理念，不破坏原有的生态系统而是进行有效整合【2】。例如，如果建筑用地范围内存在坡度地势，传统建筑设计理念下，一般会推平该坡度，或者利用该坡度占地建设小型休闲广场，但从绿色建筑设计理念来看，该坡度占地不仅可以建设休闲广场，同时可以建设地下停车场，进而充分实现空间的合理利用，兼顾人们的休闲需求和生活需求。因此，绿色建筑设计理念注重整体规划的合理性，以实现最优结构布局。

（二）重视绿色建筑设计理念在总体设计环节的运用

建筑的成功与否直接取决于总体设计，总体设计可以说是建筑设计中最为基础也最为关键的一环，因此，在进行总体设计时必须以绿色建筑设计理念为导向，令绿色建筑设计理念贯穿建筑设计的始终，从而在最大程度上保障建筑设计的科学性，实现建筑设计的合理布局，以及资源的有效利用。总体设计必须建立在严格的信息调查之上，以建筑方位的设计为例，如果某地区常出现西南风，且炎热天气持续较长，那么在进行总体设计时，可以将建筑朝向定在西南方偏20°左右【3】，如此一来，便可以在炎热之时借助自然风降低建筑内温度，从而减少对制冷能源的消耗。从总体设计出发，有利于绿色建筑设计理念的贯彻落实，是提高我国建筑科学有效性的基础。

（三）搭配景观结构，巧妙整合绿色建筑设计理念

景观设计是绿色建筑设计理念的重要组成部分，以打造生态建筑、提高城市宜居性为根本目的，促进人与自然的和谐发展。从我国建筑施工的现状来看，其设计缺乏景观搭配意识，在整体上呈现出“草多树少”的局面，而实际上相比于草坪，树木尤其是乔木能够快速增加城市“绿量”，绿色建筑设计理念便是从这一角度出发，重视植被多样性和景观搭配。举例来说，可以在建筑道路的两旁种植乔木，同时充分利用乔木种植的剩余空间，在不对出行造成阻碍的基础上，搭配一些花卉和矮小灌木，增加植被的多样性，从而构建较为完整的生态群落，形成可持续发展的小型生态系统。

（四）重视绿色能源在建筑设计过程中的应用

传统建筑模式下，我国建筑采用的材料多为不可再生资源，且在使用材料的过程中会不可避免地造成环境污染，因此，随着新技术、新能源的不断开发，建筑设计应当重视绿色能源在建筑行业中的应用。我国经济发展速度不断加快，建设水平快速提升，建设能源的消耗也在不断增加，不可再生能源的总量是有限的，所以必须未雨绸缪，在能源危机到来之前尽快转变能源使用模式，采用可替代的新型能源，这也符合我国可持续发展的方针。例如，在建筑墙体的填充过程中，可采用加气混凝土实现对不可再生能源的替代。绿色建筑设计理念是推动我国建筑设计使用新型能源的关键，科学技术的发展也带动新能源逐步替代传统能源【4】。

结语：

综上所述，绿色建筑设计理念的整合应用有助于降低建筑过程中的能源消耗，是实现环境保护、维护生态平衡的重要举措，也符合大众对“绿色生活”的要求。在新技术、新材料不断涌现的大环境下，建筑设计工作必然会面临更多的机遇和挑战，这就要求相关人员重视绿色建筑设计理念的内涵与外延，遵循绿色建筑设计理念的应用原则，与时俱进、不断创新，积极调整设计方案，使设计本身能够符合绿色建筑的发展趋势，从而推动我国建筑业的可持续发展。

参考文献：

[1]李野.建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用探究[J].江西建材，2016，（14）：40-40，44.

[2]邓本昌.建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用探究[J].建筑工程技术与设计，2017，（25）：670-670.

[3]王福广.建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用探究[J].建筑工程技术与设计，2016，（34）：1453.

[4]胡翠华.建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用探究[J].建材与装饰，2017，（44）：78-79.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/749e923fbfcf0830512e3b43.html