# 水力发电机械设备检修及维护探析

河北省石津灌区管理局杜童管理处河北石家庄050000

摘要：随着时代的进步、社会的发展，我国的水力发电事业作为国家的基础设施行业，对于国家基础设施的建设和发展起着至关重要的作用。在科学技术的推动作用下，水力发电成为了供电的主要方式。特别是在水利工程发展迅速的今天，水力发电厂的作用更加重要。但是从我国目前的水力发电厂机械设备检查与维修来看，经常会出现设备故障的问题，严重影响了正常的供电需要。

关键词：水力发电厂；机械设备；检修和维护

引言

随着改革开放进程的加快，我国的水利工程建设也不断发展与进步，以三峡、葛洲坝为首的水力发电工程取得了一定的成就，为人们的生活用电、缓解用电压力提供了便利。但是水力发电厂的机械设备故障影响了水力发电厂的生产效率，对于水力发电厂的机械设备检修方法的研究有很大的实践意义。

1水力发电厂机械设备检修和维护的重要性

机械设备时刻处于工作状态，对于水力发电厂的工作运行起到至关重要的影响作用。一旦机械设备无法投入使用，水力发电厂将处于近乎瘫痪的状态，收益将会急剧减少，所有依靠水力发电厂生存的人们将处于艰难境地。采用科学合理的方法，定期对水力发电厂的机械设备进行检修和维护，保障机械设备一直处于能够常规运行的状态。如果水力发电厂的机械管理人员不能够对厂内的机械设备进行系统化的管理，缺乏必要的检修和维护，长久失修的机械设备难免会出现一些无法承受重压的情况，传统的检修方式已经无法跟上不断发展进步的水电事业的脚步。为了避免因为机械设备出现故障而导致水力发电厂无法连续工作的现象发生，必须采用先进的科学方法对机械设备进行检修和维护。并且，机械设备的检修和维护能够避免一些因为机器故障引发的惨痛事故，从而在整个水力发电厂之内都保持安全运行的良好局面。

2水力发电厂机械设备检修方法

2.1定期维修的检修方式

对于设备运行来说是有一定的周期性的，负责设备维护的工作人员可以根据设备的运行周期进行定期检修，尤其是在现在，水利工程项目增多，水力发电厂的设备往往处于超负荷运行状态，更应加强对设备的检修。定期维修能够根据设备周期进行检修，对机械设备所出现的问题进行定期检测和维护，是对设备的一种负责，也可以增加设备的使用寿命，只有管理人员的重视以及定期的管理维护才能使机械设备更好的运行，为水力发电厂的发展而运行。

2.2主动维修的检修方式

从水力发电厂机械设备的运行寿命，经济效益等多方面进行考虑，根据对设备的科学识别等，积极主动地对设备进行检修维护。根据设备的运行状态，对于出现异常或效率不高的机械设备，采取主动维修的检修方式，这样可以减少设备出现更加严重的问题。出现小问题就进行解决，可以减少大问题的发生，无论从哪方面看来，对机械设备进行主动检测维护，都比出现问题时被动的检修维护要更加实用，时效性比较高。而且不会对水力发电厂的工作效率造成严重影响，被动检修在问题出现时，必须将机械设备停止，这本身就已经降低了水力发电厂的工作效率，会对其信誉及经济效益等带来不利的影响。

2.3以可靠性为中心的检修方式

以可靠性为中心的检修方式是采取最低成本的方式来实现对设备的最高效率的固有可靠性检修的检修方式。这种就检修方式之所以称之为以可靠性为中心的检修方式是因为它能够在成本最低的前提下，实行对设备固有可靠性最高效率的检修，美国电力研究院（EPRI）于1984年将其用于核电厂的检修，现如今，随着水力发电事业的不断发展，这种检修方式完全可以借鉴过来，用于我国水力发电厂机械设备的检修及维护问题上，使水力发电厂机械设备检修及维护问题能够得到更好的解决。

2.4以全寿命周期费用评估为基础的检修方式

这种检修方式是指通过对机械设备的寿命周期为基础，对机械设备的周期性性进行评估，根据科学的评估对水力发电厂的机械设备进行系统检测维护。这种检修方式是现代化的系统的检修，对于推动水力发电事业现代化有一定的影响，并且可以增加机械设备的寿命，通过对机械设备的周期性、寿命等进行评估，对设备的运行价值等方面进行分析，实现设备淘汰或进行技术改造的可能性。这种现代化的检修方式也是对设备的更新的一种良好检测，可以设备现代化检测提供好的基础和条件，以全寿命周期费用为基础的检修方式也可以为水力发电厂节省很多检修维护的费用，实现费用低效率高的工作方式方法，弥补现阶段水力发电事业中对机械设备检修的不足。

3机械设备维护对策

3.1加强系统管理观念

保证安全性是水力发电厂一贯的目标之一，不断增强提高工作人员的检修和维护观念是做好机械设备维护工作的重要内容。工作人员在加强系统管理的观念，将水力发电厂机械设备的维护工作当成一个完整系统来看，采用科学合理的方式进行维护工作，对于做好机械设备的维护工作是很重要的实现方式。水力发电厂可以通过开展设备维护工作人员的培训、考核等方式来不断提高他们的职业意识。系统管理作为现如今主要使用的管理模式，对于机械设备的维护工作也同样适用。想要做好机械设备维护工作的系统管理程度，最重要的是要培养一支先进的优秀管理团队，将水力发电厂内部的优秀员工进行培养，使他们成为机械设备管理层的中坚力量。

3.2明确机械设备维护的目标和计划

对于水力发电厂机械设备的检测维护，必须有明确的目标和计划，并加以重视。在制定目标时，必须与水电厂的机械设备现状相符，制定详细的检修维护政策和计划，并严格按照计划行事，综合考虑各方面的情况，制定切实可行的计划和目标，从制度上规定和规范员工的做法。从而加强机械设备维护的目标和计划，从实际中加以履行，加强对水力发电厂设备检修维护的管理以及重视。明确目标和计划也是加强重视的一种手段，有了硬性的规定，才能按照规定来实行，无形中也对机械设备检测维护工作作出强制性的要求。

3.3做好对特种设备的维护工作

特种设备不同于普通的常用设备，一些特种设备往往是水力发电厂的核心技术来源，对特种设备的维护和检测相对于其他普通设备来说更加重要，需更加重视，避免一些事故的发生，保障安全生产，加强对特种设备的维护，也是对生产的负责，总之，在水力发电厂中，特种设备的保护也是一项重要的工作。

3.4选择合适的方式检修

对于不同规模的水力发电厂机械设备的检查，需要考虑设备的特点选择合适的检修方式，从而能选择最安全、最有效的方式。目前，我国国内大多数水力发电厂主要的检修方式就是定期检查与状态的检查。虽然状态检查的方式需要一定的科学性，但是对于技术的要求不高，需要一定的前期经费投入，要想实现这一检修方式在我国水力发电厂的广泛应用，需要一定的时间与精力。

结语

对于水力发电来说，良好的机械设备以及运行状态是十分关键的，所以，加强对水力发电厂机械设备的检修和维护问题也是十分重要的，尤其是在科技迅速发展的今天，设备对于水电厂的发展十分关键，好的设备才能为水电厂提供有效地保障。所以，相关的负责人以及工作人员，应加强管理加强重视，要想使水电工程更加快速的前进，更应注重机械设备的监测和维护，将设备的更新及检修作为一项重要的工作对待，在设备完善的情况下，积极发展水电事业，也使我们国家的基础性事业也能够得到长足的发展。

参考文献

[1]冯铁成.水力发电厂机械设备检修及维护问题探究[J].机电信息，2013，（15）.

[2]刘育文.水力发电厂机械设备检修及维护探析[J].黑龙江科技信息，2014，（34）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/79855bbc7a7ec868c2f3c4b0.html