# 法拉第效应论文开题报告文献综述

导读:本文包含了法拉第效应论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:法拉第,效应,光纤,色散,基本电荷,晶体,琼斯。

### 法拉第效应论文文献综述写法

蔡家轩,何琛娟[1]（2019）在《法拉第效应非互易性验证实验中的菲涅耳效应》一文中研究指出通过改变入射光的偏振特性和入射角度研究了菲涅耳效应对法拉第效应非互易性观测的影响.实验结果表明:含普通半透半反镜的光路中菲涅耳效应给偏振方向的准确观察带来误差,误差大小由反射界面折射率、入射角以及入射光偏振方向共同决定,结合实验结果,提出了非互易性验证实验的改进方案.(本文来源于《物理实验》期刊2019年07期）

马文娟,潘志伟,李园[2]（2018）在《法拉第效应法测基本电荷》一文中研究指出基本电荷e(电子电量)是物理学的重要常数之一,其值的精确性就变得很重要。借助WFC法拉第效应测试仪、分光仪等实验设备,重火石玻璃为实验样本,利用法拉第效应法,运用Origin软件处理对测量数据处理,进一步利计算得到了电子电量及基本电荷e数值,并对测量精度进行分析讨论。(本文来源于《智库时代》期刊2018年27期）

郑浩[3]（2018）在《基于法拉第效应的角度误差补偿式精密位移测量方法研究》一文中研究指出激光外差干涉测量系统基于高信噪比、高分辨率、可溯源性等优势,被广泛应用于各个精密测量领域,因而提高激光外差干涉的位移测量精度具有重要意义。本论文依托国家自然科学基金项目“基于法拉第效应的激光多自由度精密运动参数测量方法研究”(No:51605445)。基于法拉第效应的角度误差分析及其补偿方法展开相关研究,旨在设计一套角度误差补偿式精密位移测量系统,减小甚至消除角度误差对位移测量的影响,从而提高位移测量精度,并实现叁自由度参数同时测量。本论文在国内外研究的激光外差干涉位移测量方法及其补偿方法的基础上,提出了基于法拉第效应的角度误差补偿式精密位移测量方法。以法拉第效应的线偏振光原路逆返光路为基础,设计了角度误差补偿式精密位移测量系统的光路结构。通过分析被测对象的角度误差对位移测量的影响,建立了相关的数学模型,并得到了结合角度误差补偿的位移测量表达式。分析了角度误差与位移测量之间的耦合问题,讨论了影响角度测量范围的系统参数,并分析及评定了系统的不确定度。设计了测量系统的信号处理方案,包括激光外差干涉信号处理方案、光束位置探测信号处理及上位机软件。为验证本论文优化的激光外差干涉信号处理方法的可行性,研制了一块基于FPGA的信号处理板,并分别进行大数相位测量计数和大小数结合的验证实验。为验证本论文提出的基于法拉第效应的角度误差补偿式精密位移测量方法的可行性及有效性,进行的一系列实验如下:(1)角度对比实验。实验结果验证了测量系统的角度分辨率能够达到0.0001°,同时提出的ADU模块能够应用于位移测量中的角度误差检测。(2)角度误差补偿式位移测量方法验证实验。角度误差补偿式位移测量方法验证实验。以转台转动角度来模拟测量镜的角度误差,当角度误差值达到0.12°时,补偿前的位移值严重偏离了初始值,其最大偏差达到6.268μm。基于本论文提出的补偿方法对位移值进行补偿,补偿后的位移值最大偏差为11.8nm,标准偏差为4.7nm,结果表明该方法具有显着的补偿效果。(3)角度误差补偿式位移测量方法应用实验。线性工作台XML350以1mm步进进行移动,系统干涉仪和Renishaw干涉仪同时测量其位移值。实验结果表明系统干涉仪未补偿的位移偏差与Renishaw干涉仪的位移偏差具有一致性。通过系统ADU模块测得的角度误差值对位移测量值进行补偿,补偿后的位移值最大偏差被有效地减小。实验结果验证了本论文提出的补偿方法能够应用于实际的精密位移测量中,并提高测量精度。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2018-01-19）

冯月,沈涛,胡超[4]（2017）在《磁光光子晶体结构的法拉第效应增强》一文中研究指出在超薄薄膜的基础上,基于时域有限差分法原理,利用FDTD Solutions仿真软件分别研究了基于两种多层膜结构和一种金属光栅结构的磁光光子晶体法拉第旋光效应。研究表明,多层膜结构的法拉第旋光效应增强原理为入射光在薄膜中心层的透射谱谐振,而金属光栅周期结构的法拉第效应增强是通过金属光栅激发表面等离子体实现的;在叁种结构中,金属光栅周期结构具有更广的法拉第偏转角增强域。进一步通过参数优化,实现对金属光栅周期结构工作波长的可调节性研究,为薄膜型磁光器件设计提供了理论依据。(本文来源于《光学技术》期刊2017年04期）

陈宏,陈宜保,何运孝,范博文,王岩[5]（2017）在《法拉第效应和波长的关系》一文中研究指出基于法拉第效应,在室温下,搭建实验光路,研究了入射光波长与法拉第偏转之间的关系,测得了实验样品MR3-2对不同波长的菲尔德常量,对菲尔德常量和波长关系进行拟合,拟合曲线与理论曲线符合较好.(本文来源于《物理实验》期刊2017年05期）

张宇鹏[6]（2017）在《ZF7火石玻璃及光纤的法拉第效应研究》一文中研究指出随着国家智能电网和超高压输电网络的高速发展,传统的电磁式电流互感器已无法满足超高压电力系统的测量需求。基于光纤传感技术和法拉第旋光效应的全光纤电流互感器是新一代大电流测量设备的研究热点与发展趋势,特种火石玻璃光纤是全光纤电流互感器的核心传感元件,火石玻璃是这种光纤的重要制备材料。由于光纤在制备和使用过程中存在难以克服的双折射和温度漂移等问题,目前国内光纤电流互感器多采用较低费尔德常数的普通单模石英光纤作为传感元件,而火石玻璃光纤的制备与使用鲜有报道。本文优化选择了比较常见且容易获得的ZF7火石玻璃,研究了ZF7火石玻璃材料的法拉第特性与线性双折射特性,拉制了ZF7火石玻璃光纤,对这种光纤的法拉第特性进行了研究。首先研究了ZF7火石玻璃的法拉第特性,测量了玻璃样品的费尔德常数,提出待测玻璃样品与标准TGG晶体对比测量方案和偏振片对轴角度的均值测量方案,使用琼斯矩阵对测量系统中偏振片的误差进行了分析与仿真。然后对ZF7火石玻璃的线性双折射特性进行了实验研究,提出一种测量玻璃样品线性双折射度的四象限方案,同时使用偏振光调制法对玻璃样品的双折射度进行了测量。分别对两种方案下的偏振器件误差进行了分析与仿真。论文加工了ZF7火石玻璃预制棒,进行了光纤拉制实验,对制备的火石玻璃光纤损耗特性进行了实验研究。将光纤置于螺线管产生的磁场中,对法拉第效应进行了研究,验证了这种光纤具有在光纤电流互感器上应用的潜力。(本文来源于《苏州大学》期刊2017-05-01）

孙美洁,周章洋,何彩诗,谭兴毅[7]（2017）在《利用法拉第效应测光波波长》一文中研究指出基于法拉第效应和柯西色散公式给出了一种新型的测量光波波长的方法。根据旋光角θ与磁感应强度B,获得样品的费尔德常数,再利用费尔德常数与波长的关系计算出光波波长,实现光波波长的测定。研究表明倍频法和消光法测量He-Ne激光器波长的误差分别为3.47%和6.67%,实现了波长较为精确的测量,同时提供了一种新的测量单色光波波长的方法。(本文来源于《大学物理实验》期刊2017年02期）

蔡伟,邢俊晖,杨志勇,姚瑞桥[8]（2017）在《基于磁光耦合的法拉第效应机理分析》一文中研究指出为进一步阐明基于法拉第效应的磁光调制过程中各因素之间的相互影响机理,引入了多场耦合理论,结合麦克斯韦方程并综合考虑磁场作用下物质结构内部参数的变化,构建了偏振光在磁光耦合条件下的传输模型,得到了法拉第旋转角的最终表达式,并利用基于有限元的多场耦合软件进行耦合模拟和数值求解。仿真结果表明,在10A电流激励螺线管产生0.0373T的磁感应强度下,入射波长为1064nm的偏振光通过长度为3cm的铽镓石榴石(TGG)磁光玻璃后,发生了2.245°的偏转,在同等条件下,通过MR3-2磁光玻璃时发生的偏转角为2.023°。通过对比仿真结果与理论计算结果,验证了磁光耦合机理模型的正确性。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2017年06期）

孙建军[9]（2017）在《基于法拉第效应的激光外差干涉叁自由度测量方法研究》一文中研究指出随着超精密加工技术、精密工作台性能检测、微电子技术与生物医学工程等技术的迅速发展,对精密平台的叁自由度检测技术及仪器提出了更高的要求,既要求实现叁自由度的同时测量又要求达到纳米级的测量精度。本文依托GF技术基础项目,设计了一种基于法拉第效应的激光外差干涉叁自由度测量方法,并对测量方法的各项关键技术进行了研究,通过搭建完整的测量系统,最终实现了大范围、高精度的叁自由度同时测量。论文介绍了国内外位移角度同时测量的研究现状,提出了一种基于法拉第效应的激光外差干涉叁自由度(X-Y-θ)测量方法,分析了基于法拉第效应的激光外差干涉叁自由度测量的原理,介绍了基于法拉第效应的线偏振光逆反方法,建立了叁自由度同时测量的数学模型,设计了叁自由度测量系统的光路结构;介绍了激光外差信号信号处理系统,运用VisualBasic设计了上位机的系统控制软件;分析了叁自由度(X-Y-θ)测量的非线性误差和组合反射镜以及干涉模块运动状态对光程的影响,综合评估了该系统的测量不确定度。为验证本文所构建的基于法拉第效应的激光外差干涉叁自由度测量系统的可行性与有效性,搭建了实验装置,分别进行了以下实验:(1)系统稳定性实验,保持平台静止,每隔5秒记录100个实验结果,结果显示位移测量稳定优于6nm。(2)位移和角度比对实验,精密平台分别200mm范围内进行10mm步进运动,1mm范围内进行50μm步进运动,15μm范围内在进行100nm步进运动,位移测量结果与Renishaw干涉仪测量结果相比较,位移误差最大值和误差标准偏差分别为52.6nm和22.3nm、17.1nm和6.4nm、6.9nm和1.5nm。精密平台分别在1°范围内进行0.01°步进运动,10°范围内进行0.1°步进运动,20°范围内进行0.1°步进运动,角度测量结果与Renishaw干涉仪测量结果相比较,角度误差最大值和误差标准偏差分别为0.27″和0.05″、10.97″和3.1″、10.97″和3.1″。(3)叁自由度(X-Y-θ)同时测量实验,分别进行了被测精密平台1mm、1μm和100nm步进的叁自由度同时测量实验,X方向位移测量结果与线性位移工作台位移值相比较,位移误差平均值与标准偏差分别为0.008μm和0.04μm、0.0026μm和0.01μm、0.002nm和0.013nm。由Y方向位移测量结果算得线性位移工作台的直线度分别为0.1μm、0.22μm和14.64nm,在线性位移工作台的直线度误差±1μm之内。偏摆角θ测量结果的最大值分别为80.90μrad、-2.11μrad和-0.67μrad,在线性位移工作台的偏摆角误差100μrad(±50μrad)之内。实验表明所研制的基于法拉第效应的激光外差干涉叁自由度测量系统可实现叁自由度(X-Y-θ)的大范围、高精度测量。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2017-02-27）

潘欣,刘军,吴琛,肖程[10]（2016）在《扭转抑制光纤陀螺法拉第效应的理论研究》一文中研究指出光纤陀螺法拉第磁光效应作为非互易性误差源,是影响光纤陀螺性能,尤其是影响光纤陀螺精度的主要原因之一。介绍了光纤陀螺的磁敏感机理,分析了光纤陀螺径向和轴向磁敏感性误差的主要来源。提出了通过在光纤陀螺原有光纤环上熔接反向扭转光纤的方法,引入比较高的圆双折射,对原有光纤环的非互易相位差进行补偿,达到抑制光纤陀螺磁敏感性误差的目的,探讨了该方法的可行性,并对补偿特征进行了仿真分析。(本文来源于《光学仪器》期刊2016年06期）

### 法拉第效应论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基本电荷e(电子电量)是物理学的重要常数之一,其值的精确性就变得很重要。借助WFC法拉第效应测试仪、分光仪等实验设备,重火石玻璃为实验样本,利用法拉第效应法,运用Origin软件处理对测量数据处理,进一步利计算得到了电子电量及基本电荷e数值,并对测量精度进行分析讨论。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 法拉第效应论文参考文献

[1].蔡家轩,何琛娟.法拉第效应非互易性验证实验中的菲涅耳效应[J].物理实验.2019

[2].马文娟,潘志伟,李园.法拉第效应法测基本电荷[J].智库时代.2018

[3].郑浩.基于法拉第效应的角度误差补偿式精密位移测量方法研究[D].浙江理工大学.2018

[4].冯月,沈涛,胡超.磁光光子晶体结构的法拉第效应增强[J].光学技术.2017

[5].陈宏,陈宜保,何运孝,范博文,王岩.法拉第效应和波长的关系[J].物理实验.2017

[6].张宇鹏.ZF7火石玻璃及光纤的法拉第效应研究[D].苏州大学.2017

[7].孙美洁,周章洋,何彩诗,谭兴毅.利用法拉第效应测光波波长[J].大学物理实验.2017

[8].蔡伟,邢俊晖,杨志勇,姚瑞桥.基于磁光耦合的法拉第效应机理分析[J].激光与光电子学进展.2017

[9].孙建军.基于法拉第效应的激光外差干涉叁自由度测量方法研究[D].浙江理工大学.2017

[10].潘欣,刘军,吴琛,肖程.扭转抑制光纤陀螺法拉第效应的理论研究[J].光学仪器.2016

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7a0acea3b06d170cb17ec159.html