# BIM技术在建筑电气设计中的应用研究虞兴

身份证号码：45222519831130xxxx；广西华蓝建筑装饰工程有限公司

摘要：随着当前社会经济的快速发展，基建行业的发展也获得了较多的实践发展机会。在此过程中分析关于BIM技术在建筑电气设计中的应用，也引起了施工人员及研究人员的重视。如何在建筑电气设计中有效的提升BIM技术应用质量，并且合理的提升建筑电气设计效果，成为当前建筑电气设计发展中主要面临的问题。文章针对当期BIM技术在建筑电气设计中的应用，进行简要的分析研究。

关键词：BIM技术；建筑电气设计；技术应用；效果分析

建筑工程在施工发展中建筑电气设计为重要的工程内容，实际施工作业中良好的建筑电气设计作业，对于建筑工程的电气施工质量提升，以及后期建筑工程的应用效果保障，奠定了良好的基础。因此在实际发展中关于建筑电气设计质量，以及具体在建筑电气设计中的技术应用，也引起了广泛的关注。笔者针对BIM技术在建筑电气设计中的应用，进行简要的剖析研究，以盼能为我国建筑电气设计中BIM技术的应用提供参考。

1.BIM技术

BIM即建筑信息化模型，BIM技术在具体应用中能够完善显示工程各阶段的工程信息，并且能够完善的标注各类差异化的工程项目。分析在工程项目中应用BIM技术，能够有效的提升技术信息应用的准确性，另外在实际发展中通过三维数字技术的模拟应用，对于工程的施工质量提升，以及工程的施工进度控制奠定了良好的基础。分析随着当前我国基建行业的快速发展，BIM技术在实际应用中也获得了快速普及，并且获得了广泛的认可。

2.BIM技术在建筑电气设计中的应用优势分析

2.1可视性

BIM技术在应用中通过构建三维建筑模型的方式，进行各项建筑信息的录入，之后通过软件系统进行各类数据的模拟，在此过程中分析全过程的操作特点为：可视性。可视性的应用优势体现，有效的提升了建筑电气设计中的完善性，以及电气设计点位的有效性，规避了因基础图形不清洗，产生的重复数据采集，设计误差，引起的设计成本升高，设计周期增长的现象。

2.2准确性

分析当前BIM技术在建筑电气设计中的应用，准确性也为主要的应用优势。准确性的应用优势体现，对于建筑电气设计质量的提升，以及后期电气工程施工质量的保障，奠定了良好的基础。从具体的技术应用细节方面分析，准确性的优势主要体现在建筑模型与既有建筑数据的对应性，建筑用电需求与建筑电气设计的匹配性。分析建筑电气设计中准确性的体现，有效的规避了因数据误差，造成的设计质量不合格，以及各类安全隐患现象。

2.3高效性

传统建筑电气设计中由于前期的基础数据较多，且存在过多的待优化区域，因此通常在建筑电气设计中存在设计周期长，设计内容复杂的现象。该类现象下分析对于建筑工程的整体工程进度，以及建筑电气工程的施工进度，都造成了较大的影响。分析应用BIM技术进行建筑电气设计，通过各类基础数据的应用和分析，有效的实现了设计作业的高效性。分析具体在技术应用的过程中，高效性的优势发挥，对于建筑电气设计成本的控制，以及工程进度的促进发挥了重要的作用。

2.4可验证性

建筑电气设计中验证操作为主要的作业内容，通过落实完善有效的验证操作，确保建筑电气设计的有效性和合格性。分析BIM技术在建筑电气设计中的应用，可验证性的应用优势主要体现为：建筑电气设计中可验证性的体现，主要通过验证建筑电气设计中的关键参数，进行其整体建筑电气设计效果的评估。并且从实践效果方面分析，BIM技术在建筑电气设计中的可验证性操作，具备评估准确，验证程序少的优势。实际应用中有效的提升了建筑电气工程的施工质量，并且规避了因工程不可验证引起的设计误差，以及设计失效等不良现象。

3.BIM技术在建筑电气设计中的主要应用内容分析

分析BIM技术在建筑电气设计中的应用，涉及了较多的应用内容，其中具体分析主要的应用内容有：管线分布设计中的应用、配电中心设计中的应用、电气工程模拟测试中的应用、碰撞测试中的应用、接地测试中的应用。笔者针对上述应用内容，以及具体的应用特点进行简要的分析研究。

3.1管线分布设计中的应用

管线分布设计为BIM技术在建筑电气设计中主要的应用内容，分析良好的管线分布设计应用，对于建筑电气设计质量的提升，以及建筑电气设计效果的发挥奠定了良好的基础。另外从技术应用的细节方面分析，建筑电气设计中管线分布，作为重要的设计内容。通过利用建筑模型进行管线分布设计，极大的提升了建筑电气设计管线分布的准确性，并且降低了管线分布设计中出现的设计漏洞，设计缺失等不良现象，确保了用电户在用电中的稳定性。

3.2配电中心设计中的应用

建筑电气设计中配电中心设计对于建筑电气设计质量的提升意义重大，分析当前在实际发展中BIM技术在配电中心设计中的应用，主要通过建筑信息模型，通过整体性的结构分析，进行对应配电中心的设立。具体在设计作业中为保障配电中心设计质量的合格性，应注重落实配电中心设计中的模拟测试，确保其位置，配电距离的合理性，以此提升配电中心的实际应用效果。

3.3电气工程模拟测试中的应用

电气工程区别于其他基建类的工程，该类工程在设计中如出现问题，对于后期用电户的安全用电，以及各类电气设备的运行安全性都造成了较大的影响。因此在设计作业中落实电气工程模拟测试，也为主要的作业内容。其中分析BIM技术在建筑电气设计中电气测试中的应用，主要通过挂载测试，负荷测试，压力测试，超限测试的方式，进行电气工程模拟测试。并针对模拟测试中发现的相关电气设计问题，进行快速准确的处理和优化，以此确保后期在电能供应中电气工程运行的稳定性，并且有效的保障用电户的用电安全性，提升电能供应质量。

3.4碰撞测试中的应用

建筑工程在施工作业中工程结构构造复杂，因此基于建筑工程结构进行的建筑电气设计，为确保其设计质量的合格性，落实一定的碰撞测试则为主要的作业内容。分析当前BIM技术在建筑电气设计碰撞测试中的应用，主要通过利用建筑模型可视化的优势，以及模拟测试运行的方式，针对建筑电气设计中的管线分布，结构与管线结合现状进行模拟测试，并通过系统预警提示的方式，进行碰撞区域的显现。以此针对建筑电气设计中存在的碰撞区域，进行及时的优化和改善，最终达到提升建筑电气设计质量，保障后期建筑电气工程稳定运行的目的。

3.5接地测试中的应用

接地工程为建筑电气工程重要的施工项目之一，分析落实良好的接地工程施工，对于建筑电气设计质量的提升，以及工程后期的应用效果提升奠定了良好的基础。分析当前BIM技术在建筑电气设计中接地测试中的应用，主要分为两个步骤：其一通过建筑电气设计电网负荷参数，进行接地负荷计算，并进行相关接地参数的设定，依据设计接地参数进行接地设计；其二结合建筑信息模型，以及接地设计参数进行漏电测试，并且通过监测接地网电荷变化现状，评估接地设计质量，最终依据测试评估结果，进行接地设计的优化和完善，达到保障接地设计应用的有效性，提升后期用电户的用电安全性。

4.BIM技术在建筑电气设计应用中的注意事项

分析当前BIM技术在建筑电气设计中的应用，宏观分析整体的应用发展现状较为良好，为我国建筑电气设计领域的设计质量提升，以及后期的应用效果提升发挥了重要的作用。在此过程中分析由于BIM技术在建筑电气设计中的应用项目较多，涉及的应用内容较多，因此在实际发展中还存在较多的注意事项，如：建模完善性、基础数据采集的准确性、注重建筑电气设计的便捷性和安全性。笔者针对上述注意事项在建筑电气设计中的具体实施，进行简要的分析研究。

4.1建模完善性

BIM技术在建筑电气设计中的应用，其核心为建筑信息模型，因此分析如建筑信息模型构建存在误差，则其在建筑电气设计中的应用必定会出现问题。因此实际分析在BIM技术在建筑电气设计中的应用，落实建模的完善性则为重要的注意事项。具体分析关于建模的完善性落实，设计单位在实际作业中应从提升作业人员专业性，加强建筑模型与设计图纸分析比对的方向进行发展。以此保障建模的完善性和准确性，降低因建模不准确造成的各类不良影响。

4.2基础数据采集的准确性

BIM技术在建筑电气设计中的应用涉及了较多的基础数据，因此一定程度上分析基础数据收集的合格性，对于技术应用的实际效果，以及技术应用质量造成了较大的影响。因此在实际发展中分析，为合理有效的提升BIM技术在建筑电气设计中的应用效果，加强基础数据采集的准确性，为当前BIM技术在建筑电气设计应用中的主要注意事项。具体分析关于基础数据采集的准确性落实，工程设计方及施工方应从三方面进行落实，其一加强基础数据采集人员的专业培训，确保其在数据采集中的专业性和准确性；其二落实数据采集中的科目编订，通过前期完善的采集数据科目编订，依照编订科目进行相关基础数据的采集，确保后期在技术应用中的基础数据应用的完善性和合格性；其三加强数据采集作业中的作业监管，具体落实中通过邀请第三方监理机构，咨询机构，针对数据采集作业现状，数据采集质量进行监管和复核，以此提升基础数据采集效果，并且达到推动BIM技术在建筑电气设计中的实际应用效果。

4.3注重建筑电气设计的便捷性和安全性

随着当前社会经济的快速发展，人们在生产生活中对于电力技术的设计应用，也提出了更高的要求。基于当前BIM技术在建筑电气设计中的应用现状分析，主要的注意事项即为建筑电气设计中的便捷性和安全性。具体分析关于便捷性的落实，建筑电气设计中结合BIM技术的应用，应从配电中心位置优化，配电柜配置数量优化，以及智能化技术的应用方面，提升建筑电气设计应用中的便捷性，降低因配电中心设置不合理，配电柜数量配置不足，造成的后期维护操作不便，以及频繁电气故障现象。另外分析安全性的落实，则应从加强接地网的压力测试，以及漏电测试的方向进行发展，以此保障BIM技术在建筑电气设计应用中的实际效果，并且降低因测试作业落实不到位，造成技术应用质量不合格，以及应用中出现安全隐患的现象。

结束语

分析当前我国BIM技术在建筑电气设计中的应用，整体的应用发展态势较为良好，为我国建筑电气设计领域的设计质量提升，设计效率提升，设计准确性提升奠定了良好的基础。其中在管线设计，接地测试，配电中心设计，碰撞测试设计作业的应用中，均获得了良好的应用效果。另外考虑技术应用中涉及的作业程序，涉及的参考数据问题，后期在技术应用中还应注重落实技术应用中的建模完善性，数据采集准确性，以及建筑电气设计中的便捷性和安全性。以此合理有效的提升BIM技术在建筑电气设计中的实际应用效果，并且提升后期建筑电气工程运行的稳定性。

参考文献：

[1]王慧.BIM技术在建筑电气设计中的应用和展望[J].建筑工程技术与设计,2018,(9):3232.

[2]赵冬琴.BIM技术在建筑电气设计中的应用[J].建筑工程技术与设计,2017,(23):4427-4427.

[3]李东晋,莫文静,赵明.BIM技术在建筑电气设计中的应用探讨[J].现代建筑电气,2017,(6):7-10.

[4]邓博宇,李伟,杨溯石.BIM技术在建筑电气设计中的应用[J].建筑•建材•装饰,2017,(8):181.

[5]吴木琛.BIM技术在建筑电气设计中的应用[J].建筑工程技术与设计,2017,(18):3233-3233.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7b735044af87c369f9b2b8f9.html