# 电气自动化控制在智能建筑中的运用蒋京太

关键词：智能建筑；电气自动化；运用

1智能建筑定义

智能建筑的发展依托于信息产业的发展。智能建筑的构建一般是利用科学技术，通过物理链路将各单独运行的工作站以及主机连接在一起，从而实现资源的共享，达成通信的目的。智能建筑便是将这种信息技术与建筑技术相结合的建筑体。它将网络技术、电子技术、通讯技术、传感技术和自动控制技术等先进技术的优势聚集在一起，实现了建筑术与现代社会信息化的有机结合。同时，智能建筑也是在计算机技术的配合下，实现自动控制的一种先进的建筑成果。

2电气自动化的优势

2.1高效监控

自动化技术渗入智能建筑后，工作人员可以在管理的过程中通过“采集—处理—反馈”模块对建筑进行数字化监控，将反馈得到的信息传到控制中心，从而实现电气自动化对智能建筑的高效实时控制，避免故障的发生。

2.2高联动性

建筑工程是涵盖配电、照明、消防、空调等系统的整体工程，过去的建筑工程常常因联动性低，在建设过程中因某一环节的缺漏而影响整体工程。但是当电气自动化作为技术融入各工作环节后，建筑工程环节之间的联动性就能明显提高，实现建筑体系统的自动识别、判断。

2.3安全性强

智能建筑应用自动化技术可以很好地提高系统的安全性，在系统对异常情况作出反应时，自动化也可以通过遥控模式远程遥控，从而最大限度地减轻故障对维修管理人员产生的伤害，将损失降到最低。

3电气自动化在智能建筑中的应用

3.1安全保护接地

安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件，用PE线连接起来，但严禁将PE线与N线连接。在现代建筑内，要求安全保护接地的设备非常多，有强电设备，弱电设备，以及一些非带电导电设备与构件，均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时，其外壳有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。在一个并联电路中，通过每条支路的电流值与电阻的大小成反比，即，接地电阻越小，流经人体的电流越小，通常人体电阻要比接地电阻大数百倍，经过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。当接地电阻极小时，流过人体的电流几乎等于零。实际上，由于接地电阻很小，接地短路电流流过时所产生的压降很小，所以设备外壳对大地的电压是不高的。人站在大地上去碰触设备的外壳时，人体所承受的电压很低，不会有危险。加装保护接地装置并且降低它的接地电阻，不仅是保障智能建筑电气系统安全，有效运行的有效措施，也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。

3.2电气自动化设备在智能建筑防雷系统中的应用

防雷系统是智能建筑需要必备的系统之一，其内部的布线系统是一个复杂的、庞大的系统，同时还要注意这些系统与计算机系统的连接关系。所以我们有必要建立一个完整的智能建筑防雷结构，在高层建筑中我们还要采用适当的特种防雷设备，按照高级防雷的要求来进行。在避雷带的选取上我们可以采用5×20（mm）的镀锌钢质进行组合，同时还要将网络结构与金属构件进行电气化连接。外墙的防雷布线系统我们可以先将圈梁钢筋和外墙的金属构件进行紧密连接，组成复合的防雷体系网，只有这样才会最大化降低雷击对智能建筑所造成的危害。

3.3电气自动化设备在智能建筑防盗报警系统中的应用

对于智能建筑而高，其防盗报警系统主要是基于物理方法、电子技术的应用，对发生在被监测范围内的侵入行为进行自动监控，一旦发生危及安全的行为和现象，就发出报警信号，提示值班人员或者将信息数据第一时间传达给业主，以便于及时做出应对措施。对于智能建筑中的防盗报警系统而高，其作为有效的预防盗窃或者抢劫意外事件预警设施，一旦发生各种危急、突发事件，需要马上通过声光报警信号在控制中心及时、准确地显示事故发生区域，以便于能够迅速采取有效的应急措施。对于防盗报警系统而高，其主要是通过无线/有线传输形式，具有非常可靠的性能、方便应用，而且技术较为先进，可以充分体现出个性化的安防控制特点，以实现防窃、防盗、求助以及防火和防中毒等目的，实现全自动报警以及远程监听，给用户、企业带来安全和方便。

智能建筑防盗报警系统包括两种系统，即复杂、简单的防盗报警系统，一个报警主机、多个入侵探测设备构成简单的基本防盗报警系统；两个或两个以上的基本系统共同作用和相互结合，通过计算机网络系统构成区域性报警网络系统，可实现综合监控功能。这一电气自动化系统，在现代智能建筑中的应用非常的广泛。

4结语

终上所述，电气自动化控制在智能建筑中的运用对于建筑领域的发展与进步有着不可忽视的重要作用。然而，电气自动化本身就是一项比较复杂的研究，再将其应用在智能建筑中，就更增加了研究的难度，再加之我国智能建筑领域对于电气自动化控制应用方面的研究还没有达到一定的深度，所以，不利于电气自动化的应用。所以，在今后的智能建筑领域的发展中，要加强对电气自动化控制应用的研究，并且要从电气自动化的多个方面，从智能建筑的多个角度进行研究，从而研究出更适用于当下智能建筑领域发展的电气自动化控制应用技术和方法。

参考文献：

[1]蒋新芬，赵寒雁，邬雷争，等.智能建筑中自动化控制技术的运用[J]科技致富向导，2011，（14）.

[2]杨成睿.浅谈自动化控制技术在智能建筑中的应用[J]电脑知识与技术，2010，（27）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7b8f8cab7f3b4f85b3cf49d0.html