# 氧弹燃烧-离子色谱法测定固体生物质燃料中氯含量

### 论文摘要

建立了一种测定固体生物质燃料中氯含量的方法。应用氧弹燃烧水解提取,离子色谱法定量分析准确测定目标物中的氯元素含量;在富氧环境下样品完全燃烧后,用超纯水吸收,经过滤后采用离子色谱外标法定量检测。实验数据表明,校准曲线为A=15.4014c+0.113729,相关系数r=0.9999;方法检出限为0.009 mg/L;稳定性良好,RSD=1.26%（n=7）,回收率在94.7%～96.2%。该方法简单、快速、准确,可以用于固体生物质燃料中氯含量的测定。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 仪器与试剂

- 2.1.1 仪器

- 2.1.2 试剂

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 实验样品制备

- 2.2.2 样品预处理

- 2.2.3 样品测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 实验条件优化

- 3.1.1 前处理条件优化

- 3.1.2 色谱条件优化

- 3.2 检测结果

- 3.2.1 校准曲线与检出限

- 3.2.2 样品测试和加标回收实验

- 3.2.3 方法稳定性测试

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林凯明,冯登云,王毓,陈少宏,彭佩岚

关键词: 氯含量,氧弹燃烧,离子色谱法,生物质燃料

来源: 广东化工 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 化学,新能源

单位: 广东省特种设备检测研究院中山检测院

分类号: TK6;O657.7

页码: 161-163

总页数: 3

文件大小: 215K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].固体生物质燃料中氮的测定方法改进探讨[J]. 煤质技术 2020(02)

- [2].固体生物质燃料中碳氢元素测量结果不确定度评定[J]. 中国检验检测 2020(03)

- [3].管式炉燃烧-离子色谱法测定固体生物质燃料中硫和氯[J]. 理化检验(化学分册) 2020(07)

- [4].烘焙方式对生物质燃料特性的影响[J]. 太阳能学报 2020(08)

- [5].固体生物质燃料灰中K元素含量测试不确定度评定[J]. 化学工程与装备 2019(11)

- [6].生物质燃料特性与炉具设计[J]. 中国科技信息 2018(14)

- [7].微波消解样品-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定固体生物质燃料中的砷含量[J]. 理化检验(化学分册) 2016(12)

- [8].生物质燃料特性对锅炉运行的影响[J]. 科技创新与应用 2017(18)

- [9].生物质燃料市场的分析与掌控[J]. 生物技术世界 2016(02)

- [10].分析固体生物质燃料检验标准与其行业发展之间的关系[J]. 资源节约与环保 2015(06)

- [11].低碳生活,建设美好社会——读《能源的未来#1#低碳转型路线图》有感[J]. 湖北电力 2014(03)

- [12].沙柳生物质燃料颗粒致密成型粘结机理研究[J]. 农业工程学报 2019(21)

- [13].生物质燃料在水泥厂的应用[J]. 水泥 2017(11)

- [14].固体生物质燃料灰分自动测定装置的研制[J]. 应用能源技术 2017(12)

- [15].测定固体生物质燃料中碳氢含量的方法应用研究[J]. 能源化工 2018(01)

- [16].生物质燃料发电创新应用浅析[J]. 电力设备管理 2018(03)

- [17].新型生物质燃料气化环保节能工业锅炉研究[J]. 资源节约与环保 2016(12)

- [18].生物质燃料的特性分析及前景展望[J]. 煤炭与化工 2017(10)

- [19].生物质燃料高温燃烧过程中有害气体的排放[J]. 生态与农村环境学报 2016(05)

- [20].基于基金组织模式的生物质燃料供给研究[J]. 中国管理科学 2016(09)

- [21].木基和竹基生物质燃料燃烧动力学特性研究[J]. 可再生能源 2015(10)

- [22].生物质燃料致密成型技术研究现状及发展趋势[J]. 科技信息 2014(08)

- [23].固体生物质燃料的工业分析方法对比[J]. 广东化工 2014(16)

- [24].生物质燃料厨灶[J]. 能源与节能 2013(07)

- [25].固体生物质燃料特性检验标准的研究[J]. 可再生能源 2012(05)

- [26].固体生物质燃料灰中三氧化硫测定方法的研究[J]. 煤质技术 2012(05)

- [27].固体生物质燃料产业发展的核心问题[J]. 北京林业大学学报(社会科学版) 2011(01)

- [28].固体生物质燃料检验方法标准概述[J]. 煤质技术 2011(02)

- [29].固体生物质燃料灰熔融性测定方法的研究[J]. 煤质技术 2011(03)

- [30].氧弹法测定固体生物质燃料中氯含量的研究[J]. 渭南师范学院学报 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7db12cb9bda962c05166df47.html