# 大型多功能建筑给水排水设计施工

马思克

中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司辽宁沈阳110015

摘要：本文表明了依据给水系统、热水供应系统、消防给水系统、排水系统、以及管道设备组装技术等部分对现代大型多功能建筑给水排水工程进行了推荐与剖析，剖析了现代大型多功能建筑给水排水工程设计、施工及材料设备采用等方面的若干问题。

关键词：多功能建筑；施工；给水排水

随着经济社会的飞速发展，一批建筑规模宏大，集酒店、公寓、购物中心、写字楼、餐饮、娱乐、会议中心等多种功能于一身的综合性建筑物在很多城市如雨后春笋般地兴建起来，并成为地标性建筑物。如某市某商务大厦，其建筑面积逾10万平方米，一至四层为裙楼商业中心，上部为双子塔型28层高级公寓楼，是一座集现代化建筑风格和技术的大型多功能建筑。大型多功能建筑给水排水工程在所有建筑给水排水工程中，系统最复杂、设施标准最高，因而对设计、施工及材料设备等方面均提出了很高的要求。

1、现代多层住宅多功能建筑剖析

大型多功能建筑给水系统的安全可靠性要求很高，一旦发生停水将严重影响建筑功能的使用。因此从工程设计上应充分考虑到系统的安全可靠性。

首先，给水系统必然有固定可靠水源，其措施是从市政给水管网的两个不同地点（其间有阀门分隔）分别引一根进水管，并设置足够容量的贮水池。

其次，必然选择适合的给水系统的设计计划。大型多功能建筑一般为高层甚至超高层建筑，城市给水管网的服务水压只能满足底部几层的用水需求。而全部分楼层的用水必定经过系统内部自行增压以便使用；同时由于楼层较多，给水系统中上、下层管道中的静水压力差必须很大，为了避免下层管道的静水压力过大，引起泄漏增加甚至管道、附件破裂以及产生水击形成噪音、振动，因此给水系统必然施行竖向分区。

按是否设置高位水箱，给水办法分为水箱给水办法和无水箱给水办法，给水办法按竖向分区又可分为串连式、并联式、减压等三种给水办法，其中减压办法又分为设减压水箱和减压阀两种。由于设减压阀效果好、投资少又不占建筑面积，因此被普通选用。

该大厦系统选用水箱给水办法，并选用聚拢增压，即由设于地下层泵房的增压泵（一用一备）同时供水至两个天面水箱，每个水箱除设高、低水位继电器外还设液压水位把持阀，实现了系统的自动把持，大大削减了泵房的建造费用和管理费用。竖向分高、中、低三区，低区包括地下层及四层裙楼，由市政自来水直接供水。高区由天面水箱供水，中区由天面水箱经比例式减压阀供水。以减压阀替代减压水箱，其长处是节省了建筑面积，下降了系统造价避免产生二次污染。给水管道材料当前都是选用PPR热熔塑料管，其外观漂亮，防腐蚀性好，安装施工也十分简便。

大型多功能建筑给水系统的噪声、振动应受到严格把持，否则影响动用功能，其主意是选用消声止回阀，对水泵进行隔振处理等。

2、给水排水问题剖析

（1）热水供应系统：大型多功能建筑一般要求全天提供热水，因此必然设置中央热水供应系统。热水供应办法分为聚拢式和分开式两种。为了避免热水管道敷设过长而热量损失过多及管道易出故障，一般采用分开式供热水办法。

商务大厦即选用分开式供热水办法，分别在商业中心楼、公寓楼设置自立的热水系统，其水源由各天面水箱供给，管网同冷水一样作竖向分区，以确保两个系统的冷热水压力均衡。各区热水系统之中央热水设备均设于天面水箱下热水房内，管网选用上行下回机械全循环办法以确保热水供应固定。

热水设备有热水炉、贮热水罐、循环水泵、贮油箱等，其主要设备是热水炉，燃料可以为柴油、石油气等。商务大厦选用入口热水炉以保障运行正常以及符合环保要求，以柴油为燃料，由室外油库统一供应。镀锌钢管价值最低，但容易受热水腐蚀，寿命较短，一般8~10年就须改换，适用于档次较低之热水系统；紫铜管动用效果最好，寿命长，用于热水管道有较长历程。国会中心热水管道就是采用入口紫铜管作管道材料。

（2）排水系统：大型多功能建筑要求排水通畅和通气良好，若发生排水管堵塞表象则严重影响建筑物的动用功能。某中心排水考虑分区排出，地下层排水通过潜污泵强制排水。排水立管能够只身排出尽力只身排出，酒店部分选用几根排水立管通过设于技术层的程度干管加以连接，分几路排出，每根排水立管均设专用通气立管。

排水管道材料过去选用排水铸铁管，排出横管选用钢管，现今一般均用PVC塑料排水管替代，既美观，排水效果又好，正常动用年限可达50年。PVC管道接头选用粘接，立管上必然隔层组装伸缩节，以消除因温差影响产生的胀缩。PVC管排水噪音较大，须在立管组装消能装置以削减噪音。

（3）消防给水系统：大型多功能建筑由于内部结构繁杂，人流频繁，加上室内木装修等易燃物品较多，因此发生火灾的可能性较大，一旦失火通过电梯间、楼梯间、管道井等很轻易造成火势蔓延。所以这类建筑其消防给水系统应能应该注重自救，发生火情能飞快扑灭。

（4）管道设置组装技术：大型多功能建筑由于管道设备种类数量较多，包括水、暖、强电、弱电等各种管道设备，必然进行概括部署，防止“打架”，此外必然注意美观、隔振、防噪声等问题，因而对给水排水管道设备组装剖析了较高的技术要求。某中心给水排水设备聚拢部署在地下层、天面及设备技术层。技术层高度仅2.2m，部署各种横向管道及设备，为确保组装维修简要，必然具有称快的通风照明条件，并有防漏防火等技术主意。

为了达到美观效果，各种管道立管、横管尽力隐蔽敷设，主意有在吊顶内敷设，暗埋于墙、楼板、柱子中，以及通过管道竖井敷设各种立管，各种立管通过管箍等零件被竖向稳定排列在管井内，并且每层分出横支管。为了防止火势通过管井蔓延，管井应每层或隔层设防火断开主意。为检修、操作简要，管道井须设检修门。为在吊顶内横向概括部署各种管路，水、暖、强电、弱电各工种须在设计实践中彼此协调，绘出管线概括部署图，避免各种管道交织敷设时展现冲突；若在施工过程发生交叉矛盾时，一般应遵循小管让大管、压力管道让重力流管道的原则。

3结束语

总之，掌握住建筑给排水的设计工作，对于建筑的正常动用、对与居民的生活质量有着十明显显地作用。因此，设计的时候，应做到材料达标、设计在理、正确操作，确保我国建筑的给水、排水的设计工作得以有效落实。

参考文献：

[1]上海市建造委员会，《建筑给水排水设计规范》北京：中国方案出版社，1997

[2]杨文玲主编，高层建筑给水排水工程，重庆：重庆大学出版社，1996

[3]魏福森，高层建筑高位水箱设计研讨，重庆建筑大学学报，1998.20（5）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7dc983acfd84f80a665b9a11.html