# 基于最小二乘支持向量机的汽轮机低压缸排汽焓计算

### 论文摘要

为了在线计算汽轮发电机组的经济性,基于LSSVM(最小二乘支持向量机)建立了一种汽轮机低压缸排汽焓在线计算模型。首先分析汽轮机低压缸排汽焓影响因素,确定LSSVM模型的输入变量与输出变量,采集历史数据,数据预处理后剔除明显坏点,再对各参数进行归一化,将其转化为无量纲量,最后将归一化处理后的数据用于LSSVM模型的训练,再用性能试验的数据对模型进行验证,得到基于LSSVM的汽轮机低压缸排汽焓计算模型。结果表明:基于LSSVM的汽轮机低压缸排汽焓计算模型能够有效预测低压缸排汽焓,误差范围在1%以内,低压缸排汽焓的预测值比试验值平均小约5 kJ/kg。低压缸排汽焓的预测值与试验值保持着相同的变化规律。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 最小二乘支持向量机

- 1.1 回归预测原理

- 1.2 核函数

- 2 排汽焓计算模型

- 2.1 数据预处理

- 2.2 归一化原理

- 3 实例计算

- 3.1 模型训练

- 3.2 模型验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨斌,柳琦,张芹,高原,雷鸣,余鹏,何皓,刘真全

关键词: 汽轮机,经济性,排汽焓,最小二乘支持向量机

来源: 浙江电力 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 电力工业,自动化技术

单位: 武汉市政工程设计研究院有限责任公司

分类号: TM621;TP181

DOI: 10.19585/j.zjdl.201911017

页码: 103-108

总页数: 6

文件大小: 665K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].除氧器排汽回收[J]. 热电技术 2011(03)

- [2].基于支持向量回归机的汽轮机排汽焓预测研究[J]. 热能动力工程 2016(11)

- [3].侧向排汽汽轮机发展及设计技术要点[J]. 东方汽轮机 2019(01)

- [4].1000MW超超临界汽轮机排汽焓和冷端能量损失模型[J]. 热力透平 2016(04)

- [5].超临界600MW机组低压缸排汽通道优化[J]. 东北电力技术 2017(02)

- [6].耦合末级的1000MW汽轮机排汽通道数值模拟[J]. 中国电机工程学报 2017(16)

- [7].丰鹤#2机低压缸排汽通道优化[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2017(09)

- [8].1000MW超(超)临界机组五缸六排汽技术分析[J]. 河北电力技术 2017(05)

- [9].600MW汽轮机排汽通道加装导流装置的数值研究[J]. 动力工程学报 2015(05)

- [10].一种轴向排汽低压缸的研制[J]. 装备制造技术 2015(05)

- [11].电站汽轮机低压缸排汽焓近似计算模型研究[J]. 热力透平 2013(01)

- [12].一种基于级内损失理论的排汽焓计算方法[J]. 汽轮机技术 2013(02)

- [13].直接空冷机组排汽参数优化方法研究与探讨[J]. 山西电力 2013(03)

- [14].接收侧向排汽凝汽器的设计[J]. 东方汽轮机 2011(04)

- [15].数据协调在燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机排汽焓计算中的应用[J]. 发电设备 2019(05)

- [16].轴向排汽凝汽器设计与研发简介[J]. 电站辅机 2019(03)

- [17].200MW机组三缸三排汽凝汽式汽轮机供热改造研究[J]. 浙江电力 2017(03)

- [18].1000MW超超临界汽轮机排汽通道优化研究与应用[J]. 东北电力技术 2015(05)

- [19].汽轮机排汽焓计算模型的研究与应用[J]. 电力科学与工程 2012(04)

- [20].核电站汽轮机组合排汽的内湿蒸气流动计算的研究[J]. 热能动力工程 2011(03)

- [21].汽轮机中压排汽蜗壳的流场数值模拟比较[J]. 热力透平 2011(04)

- [22].“排汽联合装置”在直接空冷电厂的应用[J]. 电力建设 2009(03)

- [23].大型湿冷机组排汽通道流场数值模拟与优化[J]. 宁夏电力 2020(04)

- [24].汽轮机排汽通道内湿蒸汽流动的数值研究[J]. 热能动力工程 2015(03)

- [25].630MW超临界机组低压缸排汽通道的优化[J]. 上海电力学院学报 2015(05)

- [26].安全阀排汽量及排汽反力的计算问题[J]. 能源与环境 2013(02)

- [27].小机排汽对凝汽器喉部流场影响的研究[J]. 汽轮机技术 2010(04)

- [28].汽轮机组排汽焓在线计算模型的对比研究[J]. 汽轮机技术 2010(05)

- [29].末级排汽焓的顺序计算[J]. 热力透平 2009(02)

- [30].考虑小机排汽的凝汽器喉部流场的三维数值模拟[J]. 东北电力大学学报(自然科学版) 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f2615268e7cfa262ac7e830.html