# 变压器油色谱混沌特性的过热故障分析及预测

### 论文摘要

在利用油色谱数据对电力变压器进行故障诊断时,为了改善因油色谱数据的波动及其非线性所带来的干扰,文中在利用油色谱分析过热故障时,引入了混沌理论对非线性系统进行分析。文中通过相空间重构建立油色谱数据混沌时间序列,并进行系统混沌特性判定,再将油色谱数据的波动以混沌特征量进行表征,比较分析过热故障特征气体在不同监测数据段中的混沌特征参量变化,从而提取油色谱非线性数据中所包含的状态信息。然后,基于混沌序列具有的短期预测性,利用最大Lyapunov指数预测法对油中气体体积分数的趋势进行预测。实例分析结果表明:过热故障特征气体的混沌特性参量能准确地进行过热故障的识别;在分析相应混沌时间序列后,可以准确预测油中溶解气体体积分数及其短期变化趋势。实例验证了该方法在变压器过热故障识别时的有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 油色谱时间序列混沌特性分析

- 1.1 混沌时间序列的特征量

- 1.2 油色谱检测数据混沌特性判定

- 1.2.1 混沌时间序列的提取

- 1.2.2 油色谱检测数据混沌特性判定

- 1.3 过热故障的混沌模式识别

- 2 油色谱数据预测

- 2.1 油色谱数据可预测性

- 2.2 DGA数据预测法及案例分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张鹏飞,周力行,张倬栋,黎佳

关键词: 变压器,过热故障,混沌,油色谱,指数,短期预测

来源: 高压电器 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 长沙理工大学电气与信息工程学院

分类号: TM407

DOI: 10.13296/j.1001-1609.hva.2019.08.034

页码: 237-243

总页数: 7

文件大小: 1600K

下载量: 191

### 相关论文文献

- [1].220kV电容式电压互感器电磁单元过热故障分析[J]. 湖南电力 2016(04)

- [2].一起330kV整流变压器内部过热故障的分析与处理[J]. 青海电力 2009(01)

- [3].一起220kV变压器高温过热故障分析[J]. 信息记录材料 2017(11)

- [4].一起低压大电流引线漏磁引起的局部过热故障的分析及处理[J]. 电气时代 2016(04)

- [5].工程机械设备液压系统过热故障分析及排除[J]. 科协论坛(下半月) 2011(08)

- [6].一起220kV隔离开关过热故障处理及分析[J]. 机电信息 2016(12)

- [7].电力变压器内部过热故障简析[J]. 山东工业技术 2014(15)

- [8].变压器过热故障的原因及查找[J]. 湖南电力 2010(03)

- [9].变压器内部过热故障的诊断及处理方法[J]. 宁夏电力 2010(04)

- [10].工程机械发动机过热故障实验分析与研究[J]. 机电产品开发与创新 2008(03)

- [11].一起110kV变压器高温过热故障综合分析及诊断[J]. 工业安全与环保 2020(04)

- [12].浅谈变压器内部过热故障的诊断及防范措施[J]. 科技创新与应用 2016(26)

- [13].一起电容式电压互感器油箱过热故障的分析[J]. 供用电 2017(03)

- [14].变压器过热故障分析与诊断[J]. 知识经济 2010(23)

- [15].刍议高压直阻试验中如何有效判断变压器内部过热故障[J]. 科技创新导报 2012(22)

- [16].一起110kV线路型CVT的过热故障分析[J]. 电力电容器与无功补偿 2014(03)

- [17].基于最大信息系数的变压器过热故障特征选择[J]. 电力工程技术 2020(02)

- [18].变压器过热故障分析与处理[J]. 内燃机与配件 2018(01)

- [19].试论变压器过热故障的原因及解决措施[J]. 东方企业文化 2017(S2)

- [20].变压器过热故障的原因分析与防控措施[J]. 石化技术 2018(06)

- [21].航空发动机温度过热故障挖掘模型仿真[J]. 计算机仿真 2015(06)

- [22].一起变压器内部过热故障的分析和处理[J]. 浙江电力 2013(07)

- [23].两起将军帽过热故障原因分析[J]. 变压器 2013(09)

- [24].220kV母线隔离开关过热故障分析[J]. 农业科技与装备 2012(03)

- [25].热成像技术在保护电力设备中的应用[J]. 通讯世界 2016(04)

- [26].小议发动机过热故障的主要因素[J]. 河北农机 2015(01)

- [27].一起主变内部过热故障的处理和预防措施[J]. 电世界 2013(05)

- [28].对一起电容式电压互感器过热故障的综合诊断[J]. 供用电 2012(06)

- [29].一起35kV变压器内部过热故障的分析与判断[J]. 电力安全技术 2016(12)

- [30].某柴油机过热故障分析[J]. 小型内燃机与摩托车 2012(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8200f25259028bc380c4a7c1.html