# 电力调度运行安全风险与防范对策分析

（国网河南省电力公司博爱县供电公司河南焦作454400）

摘要：伴随着我国电力行业的迅速发展，电力调度的安全防范工作愈来愈重要，甚至已发展成为电力稳定运行与安全运行的核心要素。电力调度运行必须具备高度自觉的危机意识，即在调度实践工作中遇到安全风险问题时，就需要立即在电力调度过程中采用强针对性的防范措施，但如果不能及时发现问题或处理不当都会给电力系统带来严重的影响。所以，针对电力调度运行的安全风险与防范策略研究，具有至关重要的社会价值与现实意义。

关键词：电力系统；调度运行；安全风险防范

1电力调度概述

电力调度是通过自动化系统对电网进行实时监控,减少电力系统中存在的安全隐患,保证电网安全稳定运行。如若电力系统中存在安全隐患风险，则需要电力调度可以有效的对其进行风险监测，找出其中问题，提供信息给设备维护部门,维护部门会为其制定有效的解决对策，保证电力系统稳定运行。在电网运行期间，其中的某一电力设备出现了严重故障问题，那么电力调度可以及时隔离故障，限制事故发展，隔离并消除事故根源、解除对人身和设备的安全威协，防止人身伤害、电网破坏和瓦解。总之，电力调度可以有效的保证电力系统安全、稳定运行，并提高电力系统运行的安全性与稳定性。

2电力调度运行安全防范的必要性

在我国社会经济不断发展的带动下，全社会的电力需求量也呈现出递增态势，诸多电力企业也随之表现出现代化、规模化的发展趋势。而电力调度运行作为在电力系统中发挥决定作用的重要部分，其实际工作内容十分庞杂，这就对电力调度技术提出了较高要求。目前我国大部分电力企业采用的都是一体化经营模式，这就进一步增强了电力调度运行对社会用电的影响力。所以，我国电力系统部门必须高度重视电力调度运行的安全性，最大程度降低电力调度运行的安全风险，预防电力调度过程中的安全事故发生。另外，在科学技术迅猛推进的影响下，电力调度运行也开始朝着自动化方向快速发展。自动化程度的不断加深，对电力调度运行的各方面要求进一步提高，如电力调度工作人员不但要具备扎实的专业技术水平，而且要适应高度自动化的工作环境，同时还要能够熟练操作。所以，电力调度运行部门必须创建一支综合素质高、专业能力过硬的工作团队，以此确保电力系统的稳定、可靠、安全运行。

3现阶段我国电力调度存在的安全风险

3.1电力调度在管理中存在的安全风险

现阶段伴随着我国各项技术的不断发展和更新，电力调度也朝着现代化的技术迈进，改变了传统的电力调度管理模式，然而现阶段在电力调度在管理中却存在着一些问题，给电力系统的安全运行带来安全隐患。例如，在进行电力调度工作时，值班人员在对电力调度中遇到的各类数据进行分析时可能出现分析数据不准确的现象。另外，电力调度部门的管理人员安全意识不到位，并没有充分的意识到电力调度现场管理的重要性，这就直接导致电力调度事故的备份工作以及预防工作不到位。

3.2电力调度中电力设备存在的安全风险

在电力系统的运行中，会经常出现一些并不足够精准的数据，这就给电力调度的正常运行带来了一定的安全隐患。同时在电力调度中电力设备的陈旧以及毁坏也会严重威胁到电力调度的安全运行。电力调度中很多电力设备已经使用了较长的时间，不可避免的出现了很多的磨损现象，很多时候在无法正确的按照电力调度的指令进行电力调度操作，这样就会导致在电力运行中很容易出现安全隐患。另外，很多的变电厂并没有充分的意识到对电力设备尽心维修和养护的重要性，导师电力设备的使用年限在极速降低。

4电力调度运行中存在风险的防护对策

4.1积极运用动态安全预警技术。

随着社会不断的发展，我国科学技术水平逐渐提高，智能电网发展迅速，现有的智能检测、传感技术也处于一个不断创新、完善的阶段，这对电力调度自动化的发展来说提供了很多的帮助。要想做好电力调度运行中安全风险的防范工作，就可以通过这些技术来实现，根据电力调度运行现状制定出一项科学、合理的风险防范对策，开展风险动态预警检测。另外，开展防范工作时时，应该不断的借鉴先进国家的经验与技术来制定对应制度，并根据公司发展现状成立对应的风险防范控制小组，增加公司领导人员对风险制度的重视，只有这样才能对电力调度中存在的安全风险进行合理控制，从而减少风险问题发生，满足现代人们的用电需求，保证电力调度工作可以顺利的进行下去。

4.2加强电力调度系统管理

在电力调度运行期间，要想保证其可以顺利的运行下去，减少安全风险，就应该做好电力调度系统设备的管理工作，并加大对其资金的投入，将原有的管理模式创新、完善，只有这样才能保证电力调度的的安全性。相关工作人员的采购电力调度设备时，还应该制定出一项科学、合理的采购方案，采购完成之后要做好设备的验收工作，保证设备的质量。电力调度在运行期间还应该定期开展风险评估工作，并将其中存在的潜在风险进行全方面分析，找出其中的不足，为其制定有效的对策，保证管理工作可以顺利进行下去。

4.3电力误操作的防范措施

其一，要做好对工作票的修复和大福工作，电力操作中进行的第一个环节就是工作票工作，因此电力调度工作人员需要对工作票中的具体的项目以及内容进行严格的审核，一定要保证工作票的填写没有问题才可以签发指令票。同时要按照公司的规定对人员的工作人员以及具体的工作操作进行检查，对于一些出现明显差错的工作票需要打回另其重新填写。其二，预发操作指令票的防范措施。即对于没有错误的指令票，要在规定的时间内将其颁发，如果颁发时间超过了规定时间则该指令票就会作废，因此必须要保证指令票颁发时间的及时性。同时，在进行指令票的颁发时，无论是采用什么途径都需要将各类相关信息，例如任务，姓名以及时间等，在指令票上标注，从而有效的避免指令错误。其三，对指令票进行再次审核。对指令票进行审核工作对审票调度员的要求非常高，需要审票调度员对这一区域内的所有电力信息都非常熟悉的掌握，这样他们才能充分的了解电力运行的具体状况。其四，做好调度操作环节的工作。即要求电力调度员一定要掌握充分的电力安全风险防范知识，并且在电力调度工作中一定要保持认真负责的而态度，在具体的电力调度操作中应该尽量避免同负荷高峰阶段发生碰撞，同时在出现下雨，打雷等一些恶劣天气时应该避免进行调离调度操作。电力调度人员还需要掌握一定的自救知识，在进行电力调度工作之前做好风险预测以及紧急预案，同时在进行电力调度操作之前需要明确具体的操作步骤以及操作时间，并且争取在规定的操作时间内完成操作步骤，从而保证电力调度的安全性。

结束语

总而言之，电力调度运行作为电力系统的重要构成部分，不但关系到电力系统的运行安全，而且涉及到有关工作人员的人身安全，因而针对电力调度运行安全风险的防范研究十分重要。其中，系统运行、制度管理、操作人员、安全隐患等都是影响电力调度运行安全的风险因素，因此大力提高操作人员的业务技能、完善电力调度制度、增加技术资金投入、健全调度失误应急机制等一系列防范措施，对确保电力调度安全运行非常关键。

参考文献：

[1]关新宇.电力调度运行安全风险与防范策略[J].通讯世界,2015,01:111-112.

[2]文书航.电力调度运行安全风险及其防范策略[J].通讯世界,2015,03:134-135.

[3]陆日英.浅析电力调度运行安全风险及防范策略[J].企业技术开发,2015,14:116-117.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/86789e349839f70a2dd36e63.html