# 电气工程及其自动化中存在的问题及解决对策李明

重庆市武隆区大梁子风力发电有限公司重庆408500

摘要：随着社会的不断发展，对电气工程及自动化的创新和发展起了促进作用，在工业生产中电气工程及自动化的普及，也很大程度上对社会经济的进步起了带动作用。本文就其在电气工程及其自动化方面存在的问题及解决措施进行了详细阐述。

关键词：电气工程；自动化；发展现状

引言

自动化技术以计算机、微电子、通信技术等为依托，采用程序设计方法，对电气系统运行进行自动控制，是提升电气系统运行效率的关键技术措施。在自动化技术的快速发展下，已经在电气工程中得到非常广泛的应用，并发挥出重要的作用价值。但是在实际工程建设活动中，自动化技术也存在安全性、标准化等方面的问题，需要进一步做出改进。

1电气工程及其自动化技术发展现状

自动化概念的提出时间为20世纪40年代，最早被应用于汽车制造和加工领域。在现代控制理论以及计算机技术发展的支持下，自动化技术得到快速发展和完善，通过与信息技术相结合，在电气工程系统控制中，能够最大化地减少对人工操作的依赖，并实现对系统运行状态的最优化控制。从20世纪50年代至今，是综合自动化技术的发展时期，其中微电子技术的创新突破对自动化技术发展产生了重要的推动作用。在微处理器的支持下，各种功能的自动化装置被研发出来，使自动化技术的应用范围不断扩大。目前自动化技术已经在工程、办公、机械加工制造等领域得到广泛应用，可代替人工完成大部分机械化劳动，具有极高的应用价值。近年来，随着智能化理论和技术的逐步完善，电气工程自动化技术开始向智能化方向发展，系统功能和性能得到了进一步完善，在电气工程中发挥的作用也日益突出。但是同样不能忽视电气工程实践中存在的问题，应积极关注自动化技术的发展动态，不断引进先进的技术手段，提高电气工程自动化水平。

2电气工程及其自动化存在的主要问题

2.1电力仪表的调试和安装难题

新时代，工业生产中都引进了计算机技术，随着工业生产的发展计算机的应用也越来越广泛，在此基础上，电气工程及其自动化水平也随着计算机的发展有了很大进步，并且工业生产的过程当中机械自动化的水平也得到了很大的提高。整个电气自动化的核心工作就是电气仪表的安装，所以电气工程的电气设备要格外重视电力仪表，要科学的调试安装并且保障它的精准度以达到测量准确。随着智能电气的问世，电气工程及其自动化对电力仪表的要求越来越高，包括测量结果和仪表读数的标准。

2.2质量控制不足

在电气工程及其自动化的工程建设中，对于施工质量、施工工艺、施工安全等多方面的管理工作有所欠缺，不能有效保证工程的高质量建设。其中因为施工队伍专业水平的欠缺给工程的高质量建设带来了较大的影响，且监理部门在监理机制不完善、监理专业水平欠缺的条件下，也不能保证电气工程及其自动化建设的高效建设。且相关的验收部门没有严格按照相关规定落实工作，这也就为后期的安全使用埋下了安全隐患。

3电气工程及其自动化存在问题的对策分析

3.1增加节能设计以降低能源的损耗

在分析电气工程及其自动化存在的问题时，有提到能源消耗量大的问题，这应该引起各选煤厂的高度重视并提出相应的解决方案：第一，加强员工的节能环保理念。各厂区可以就能源消耗方面的新闻以及企业的日常运转情况进行深刻分析，定期召开宣导节能环保理念的研讨会，使每位员工都心存可持续发展的观念，时刻想着建设节能企业，尽可能的避免一切不必要的能源损耗。第二，各厂区应该制定有效的节能方案，引进国内外先进的节能环保设备，并要定时定期的对其进行维护与升级，以达到优化生产的目的。比如说在更换车间内变压器的时，必须使用阻值较低的设备，以减低能源的消耗保障企业的可持续发展。第三，各厂区应当格外重视先进技术引进及研发，加大力度对此方面的资金注入，保障技术的科学性与节能设计，从根本上解决能源消耗大的问题。

3.2加强数据传输网络安全管理

数据传输安全是电气工程及其自动化发展的先决条件，在利用自动化技术提升系统运行和管理效率的过程中，如果数据安全问题无法得到保障，自动化技术无法得到推广应用。加强数据传输网络安全管理，需要分别从软硬件设备、传输网络和管理因素等方面着手，分析其中可能存在的安全风险，制定有效的防范措施。在软硬件设备设计过程中，应在遵守标准规范的基础上，尽可能地排除系统漏洞，做好系统运行测试工作。特别是自动化技术中的可编程控制，如果控制程序自身存在漏洞，非常容易出现问题。另一方面，应重点加强传输网络安全管理，采取数据封装和加密措施，统一设计网关，确保数据在网络传输过程中的安全性。在平时的管理过程中，应注意分析数据运行情况，做好数据记录和分析方面的工作，确保数据安全管理的有效性。

3.3积极促进智能化技术的研究应用

智能化发展是电气工程及其自动化发展的必然趋势，在PLC技术、人工智能技术等的快速发展下，许多电气设备已经具备了一定的智能化功能。通过采用机器学习算法，对运行数据进行分析和处理，应对在实际运行过程中出现的新情况，提高系统风险抵抗能力。在电气工程系统故障诊断方面，智能化技术也有重要应用，可以根据对系统运行数据的监测结果，模拟专家分析过程，提前发现系统的故障隐患。然后由系统发出报警，提醒运行维护人员开展故障检修工作。为了加快电气工程自动化技术的智能化发展进程，在电气工程建设过程中，应加大技术研发力度，关注于最新的研究成果，从工程质量和长期效益出发，合理规划成本投入，通过引进智能化技术减少人工成本和设备检修成本，提高系统运行稳定性。

3.4尽快完善自动化网架标准体系

针对目前电气工程自动化存在的问题，首先应完善自动化网架标准体系。制定标准化的网络架构是为了提高数据共享程度，解决不同软硬件设备之间的数据交互问题，对于完善自动化系统功能和性能有重要意义。在此方面，自动化行业应积极响应国家号召，加快标准化研究工作，针对现有网络架构中存在的问题，提出可操作性较强的标准化方案。在具体的标准化体系设计过程中，应以相关技术标准、行业规定为依据，结合电气工程的实际情况，考虑经济等方面的因素，提出合理的已建成系统改造方案。在自动化技术和设备的升级改造过程中，应及时对标准体系进行更新，为后续的研究及设备生产活动提供依据。在此情况下，能够加快推动电气工程及其自动化的发展，为实现全自动系统控制管理提供支持。

结语

综上所述，在我国现代化信息技术高速发展的今天，为电气工程自动化带来了良好的发展机遇，结合我国电气工程及其自动化的发展现状来看，想要在未来长久健康的发展，需要不断培养专业人才，为其注入新鲜血液，并将个性化与标准化相互结合，丰富自动化产品，有效推动电气工程及其自动化发展，在解放人力资源的同时提高企业经济效益，为我国社会经济发展奠定坚实基础。

参考文献：

[1]龙锴鹏，张传兴，何沁.电气工程及其自动化的发展现状分析及发展趋势[J].科技风，2018（4）：76.

[2]李海燕.试论电气工程及其自动化存在的问题及应对策略[J].建筑工程技术与设计，2018（8）：377.

[3]胡海浪，刘伟.电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].山东工业技术，2019（13）：201.

[4]郑国锋.电气工程及其自动化的发展趋势[J].现代工业经济和信息化，2019（3）：91-92，

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/874ab6940b64f53b801c9ed2.html