# 一种女性生殖护理用清洁装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种女性生殖护理用清洁装置，涉及医疗器械技术领域。本实用新型包括储液筒、导流管和清洁头；储液筒的一侧设有一把手，把手上设有一气囊；气囊上设有一进气口；进气口处设有一第一单向阀；气囊通过一导气管与储液筒连通；储液筒内设有一隔液透气膜；隔液透气膜将储液筒分割成第一腔室和第二腔室；储液筒的侧壁上开设有与第二腔室连通的补液口；补液口上设有盖体；清洁头通过导流管与储液筒的第二腔室连通；清洁头内部为中空的腔体；清洁头上均布有若干出液孔；清洁头的外部包裹有清洁层。本实用新型通过挤压气囊能够不断的将储液筒内的消毒液或清洗液送到清洁头进行清洁，有效的避免了储液筒内的药液被污染。

### 主设计要求

1.一种女性生殖护理用清洁装置，其特征在于，包括储液筒（1）、导流管（2）和清洁头（3）；所述储液筒（1）的一侧设有一把手（4），所述把手（4）上设有一气囊（5）；所述气囊（5）上设有一进气口（6）；所述进气口（6）处设有一第一单向阀（7）；所述气囊（5）通过一导气管（8）与所述储液筒（1）连通；所述储液筒（1）内设有一隔液透气膜（9）；所述隔液透气膜（9）将所述储液筒（1）分割成第一腔室（10）和第二腔室（11）；所述储液筒（1）的侧壁上开设有与所述第二腔室（11）连通的补液口（12）；所述补液口（12）上设有盖体（13）；所述清洁头（3）通过所述导流管（2）与所述储液筒（1）的第二腔室（11）连通；所述清洁头（3）内部为中空的腔体；所述清洁头（3）上均布有若干出液孔（14）；所述清洁头（3）的外部包裹有清洁层（15）；所述清洁层（15）由至少一层纱布包裹消毒棉形成。

### 设计方案

1.一种女性生殖护理用清洁装置，其特征在于，包括储液筒（1）、导流管（2）和清洁头（3）；

所述储液筒（1）的一侧设有一把手（4），所述把手（4）上设有一气囊（5）；所述气囊（5）上设有一进气口（6）；所述进气口（6）处设有一第一单向阀（7）；所述气囊（5）通过一导气管（8）与所述储液筒（1）连通；所述储液筒（1）内设有一隔液透气膜（9）；所述隔液透气膜（9）将所述储液筒（1）分割成第一腔室（10）和第二腔室（11）；所述储液筒（1）的侧壁上开设有与所述第二腔室（11）连通的补液口（12）；所述补液口（12）上设有盖体（13）；

所述清洁头（3）通过所述导流管（2）与所述储液筒（1）的第二腔室（11）连通；所述清洁头（3）内部为中空的腔体；所述清洁头（3）上均布有若干出液孔（14）；所述清洁头（3）的外部包裹有清洁层（15）；所述清洁层（15）由至少一层纱布包裹消毒棉形成。

2.根据权利要求1所述的一种女性生殖护理用清洁装置，其特征在于，所述导流管（2）内设有第二单向阀（16）。

3.根据权利要求1所述的一种女性生殖护理用清洁装置，其特征在于，所述女性生殖护理用清洁装置还包括扎带（17）；所述扎带（17）的两端通过魔术贴连接；所述导气管（8）靠近所述清洁头（3）的一端沿其周侧方向开设有一凹槽（801）；所述扎带（17）绑扎在所述凹槽（801）对应的所述清洁层（15）的外侧。

4.根据权利要求1所述的一种女性生殖护理用清洁装置，其特征在于，所述清洁头（3）为球形。

5.根据权利要求1所述的一种女性生殖护理用清洁装置，其特征在于，所述导气管（8）上设有一挡环（18）；所述挡环（18）的外圆直径大于所述清洁头（3）的直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，特别是涉及一种女性生殖护理用清洁装置。

背景技术

妇科临床医疗中，阴道清洁是预防和治疗阴道疾病的一种而有效的手段。传统的做法一般包括有两种，一种是医护人员手拿镊子夹持医用棉球， 再从清洗液瓶内蘸上清洗液后，在患者的会阴部进行清洁处理，另一种方法是医护人员手拿医用棉签，再蘸取清洗液对患者的会阴部进行清洁处理，此两种方法虽然得到广泛应用，但其依然具有一定的缺陷和不足。

上述的清洁方式，因为要反复蘸取消毒液或者清洗液，一方面，使得整个消毒或者清洗过程较为麻烦；另一方面也容易导致药瓶内的药水被污染；再一方面，在对阴道内部进行消毒或者清洗时，镊子夹持棉球需要反复进出阴道，容易给患者带来不适或擦伤阴道，而导致二次感染，给患者带来极大的痛苦和麻烦，再则因医用棉球及医用棉签的体积均比较小，使得对会阴部进行擦拭、清洁时，擦拭面积小，擦拭不够均匀，也使得不能提高清洁效率。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种女性生殖护理用清洁装置，通过挤压气囊将储液筒内的消毒液或清洁液挤出到清洁头进行清洁，不需要反复蘸取消毒液或者清洗液，解决了现有的清洁方式因为要反复蘸取消毒液或者清洗液，一方面，使得整个消毒或者清洗过程较为麻烦；另一方面也容易导致药瓶内的药水被污染；再一方面，在对阴道内部进行消毒或者清洗时，镊子夹持棉球需要反复进出阴道，容易给患者带来不适或擦伤阴道，而导致二次感染，给患者带来极大的痛苦和麻烦，再则因医用棉球及医用棉签的体积均比较小，使得对会阴部进行擦拭、清洁时，擦拭面积小，擦拭不够均匀，也使得不能提高清洁效率的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的：

本实用新型为一种女性生殖护理用清洁装置，包括储液筒、导流管和清洁头；

所述储液筒的一侧设有一把手，所述把手上设有一气囊；所述气囊上设有一进气口；所述进气口处设有一第一单向阀；所述气囊通过一导气管与所述储液筒连通；所述储液筒内设有一隔液透气膜；所述隔液透气膜将所述储液筒分割成第一腔室和第二腔室；所述储液筒的侧壁上开设有与所述第二腔室连通的补液口；所述补液口上设有盖体；

所述清洁头通过所述导流管与所述储液筒的第二腔室连通；所述清洁头内部为中空的腔体；所述清洁头上均布有若干出液孔；所述清洁头的外部包裹有清洁层；所述清洁层由至少一层纱布包裹消毒棉形成。

进一步地，所述导流管内设有第二单向阀。

进一步地，所述女性生殖护理用清洁装置还包括扎带；所述扎带的两端通过魔术贴连接；所述导气管靠近所述清洁头的一端沿其周侧方向开设有一凹槽；所述扎带绑扎在所述凹槽对应的所述清洁层的外侧。

进一步地，所述清洁头为球形。

进一步地，所述导气管上设有一挡环；所述挡环的外圆直径大于所述清洁头的直径。

本实用新型具有以下有益效果：

本实用新型通过挤压气囊能够不断的将储液筒内的消毒液或清洗液送到清洁头进行清洁，且第二单向阀能够有效的避免液体回流入储液筒，有效的避免了储液筒内的药液被污染；因不需要反复蘸取消毒液或者清洗液，使消毒或清洗过程变的简单，降低了医务人员的劳动强度，提高清洁效率。

当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型提出的女性生殖护理用清洁装置的结构示意图。

图2为本实用新型提出的女性生殖护理用清洁装置的部分剖视图。

附图中，各标号所代表的部件列表如下：

1-储液筒，2-导流管，3-清洁头，4-把手，5-气囊，6-进气口，7-第一单向阀，8-导气管，9-隔液透气膜，10-第一腔室，11-第二腔室，12-补液口，13-盖体，14-出液孔，15-清洁层，16-第二单向阀，17-扎带，801-凹槽，18-挡环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“一侧”、“外部”、“周侧”、“外”、“上”、“内”等指示方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位，以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

请参阅图1-2所示，本实用新型为一种女性生殖护理用清洁装置，包括储液筒1、导流管2和清洁头3；

储液筒1的一侧设有一把手4，把手4上设有一气囊5；气囊5上设有一进气口6；进气口6处设有一第一单向阀7；气囊5通过一导气管8与储液筒1连通；储液筒1内设有一隔液透气膜9；隔液透气膜9将储液筒1分割成第一腔室10和第二腔室11，设置隔液透气膜9能够避免储液筒1内的液体进入气囊5 ；储液筒1的侧壁上开设有与第二腔室11连通的补液口12；补液口12上设有盖体13；设置补液口12能够方便对储液筒1的内部进行补充消毒液或者清洗液。

清洁头3通过导流管2与储液筒1的第二腔室11连通；清洁头3内部为中空的腔体；清洁头3上均布有若干出液孔14；清洁头3的外部包裹有清洁层15；清洁层15由至少一层纱布包裹消毒棉形成。

具体使用时，手握把手4并挤压气囊5将储液筒1内的消毒液或清洗液通过导流管2送入清洁头3并从出液孔14喷出润湿清洁层15对患者的会阴部进行清洗；因挤压气囊5就能够不断的将消毒液或清洗液送到清洁头3进行清洁处理；避免了反复蘸取消毒液或清洗液进行清洁的麻烦；且在对患者的阴道内部进行消毒或者清洗时能够避免反复进出阴道、擦伤阴道。

其中，导流管2内设有第二单向阀16。能够有效的避免进入清洁头3内的消毒液或清洗液回流到储液筒1内对储液筒1内的消毒液或清洗液造成污染。

其中，女性生殖护理用清洁装置还包括扎带17；扎带17的两端通过魔术贴连接；导气管8靠近清洁头3的一端沿其周侧方向开设有一凹槽801；扎带17绑扎在凹槽801对应的清洁层15的外侧。通过扎带17将清洁层15固定在清洁头3上操作方便，便于清洁层15进行更换。

其中，清洁头3为球形。

其中，导气管8上设有一挡环18；挡环18的外圆直径大于清洁头3的直径。设置挡环18能够对清洁头3上滴落的消毒液或清洁液进行遮挡避免污染储液筒1。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920303862.X

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209917047U

授权时间:20200110

主分类号:A61M31/00

专利分类号:A61M31/00

范畴分类:16A;

申请人:陈福秀;王国先;王万琴

第一申请人:陈福秀

申请人地址:551700 贵州省七星关区流仓桥办事处逸景私享家园第A幢一单元15-05号

发明人:陈福秀;王国先;王万琴

第一发明人:陈福秀

当前权利人:陈福秀;王国先;王万琴

代理人:赵彦栋

代理机构:52108

代理机构编号:贵州启辰知识产权代理有限公司 52108

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/87aa59bb5c0229e5308e7acc.html